Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сентябрь 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | КЛ-0,4 кВ от ТП-284 щит №1 руб.№4 до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ | 01.09.2014 08-00 | 01.09.2014 16-00 | Монтаж временной Кл-0,4 кВ |
| 2 | ТП-118 | 01.09.2014 08-00 | 01.09.2014 17-00 | Установка временной КТП около ТП-118 с раскопкой траншеи под КЛ-6 кВ |
| 3 | ТП-415 | 02.09.2014 09-00 | 02.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 4 | ТП-242 | 03.09.2014 09-00 | 03.09.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 5 | ТП-228 | 04.09.2014 09-00 | 04.09.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 6 | КЛ-6 кВ от ТП-18 яч.№3 до ТП-74 яч.№9 | 03.09.2014 08-00 | 05.09.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 7 | КЛ-6 кВ от ТП-98 яч.№5 до ТП-50 яч.№6 | 05.09.2014 08-00 | 05.09.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 8 | ТП-347 | 05.09.2014 09-00 | 05.09.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 9 | РУ-6 кВ ТП-18 яч.№6 | 05.09.2014 08-00 | 05.09.2014 17-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-6 кВ на тр-р №2 |
| 10 | ТП-102 | 08.09.2014 09-00 | 08.09.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 11 | КЛ-0,4 кВ от ТП-343 руб.№7,8 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Семашко,8,12 | 08.09.2014 13-00 | 09.09.2014 21-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 12 | ТП-463 (РП-7) | 09.09.2014 09-00 | 09.09.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-10 кВ |
| 13 | КЛ-6 кВ от ТП-18 яч.№3 до ТП-74 яч.№9 | 08.09.2014 08-00 | 10.09.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 14 | ТП-463 (РП-7) | 10.09.2014 09-00 | 10.09.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-10 кВ |
| 15 | ТП-118 | 11.09.2014 08-00 | 11.09.2014 17-00 | Демонтаж тр-ра, с последующим его монтажем во временную КТП, прокладка временной КЛ-6 кВ от опоры ВЛ-6 кВ в РУ-6 кВ временной КТП,с испытанием КЛ и оборудования временной КТП, перевод нагрузок РУ-0,4 кВ ТП-118 в временную КТП РУ-0,4 кВ |
| 16 | ТП-171 | 12.09.2014 09-00 | 12.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 17 | РУ-6 кВ ТП-44 яч.№3 | 17.09.2014 08-00 | 17.09.2014 12-00 | Присоединение вновь проложенного КЛ-6 кВ от ТП-623 яч.№3,с испытанием КЛ |
| 18 | РУ-0,4 кВ ТП-827 | 16.09.2014 08-00 | 16.09.2014 15-00 | В вводной панели щита №1 выполнено переподсоединение отходящих шин от расцепителя к сборным шинам щита №1 |
| 19 | КЛ-10 кВ от ТП-234 яч.№1 до ТП-503 яч.№7 | 16.09.2014 08-00 | 18.09.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 20 | ТП-352 | 17.09.2014 09-00 | 17.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 21 | РУ-6 кВ ТП-473 I секция | 18.09.2014 08-00 | 18.09.2014 15-00 | В яч.№11 ремонт шинного расцепителя |
| 22 | РУ-6 кВ ТП-118 камера тр-ра | 19.09.2014 08-00 | 19.09.2014 17-00 | Монтаж концевой муфты |
| 23 | ТП-343 | 22.09.2014 0900 | 22.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 24 | КЛ-0,4 кВ от ТП-381 щит 2,руб.7 до ВРУ-0,4 кВ школы №20 | 23.09.2014 13-00 | 23.09.2014 21-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 25 | КЛ-6 кВ от ТП-472 яч.№6 до ТП-3 яч.№6 | 24.09.2014 08-00 | 25.09.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 26 | ТП-24 | 24.09.2014 09-00 | 24.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 27 | КЛ-0,4 кВ от ТП-215 щит 1,руб.4 | 25.09.2014 08-00 | 25.09.2014 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 28 | ТП-23 | 25.09.2014 09-00 | 25.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 29 | КЛ-10 кВ от ТП-413 яч.№5 до ТП-488 яч.№1 | 25.09.2014 13-00 | 26.09.2014 21-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 30 | КЛ-0,4 кВ от ТП-111 щит 1,руб.5,7,8 и щит 2,руб.2,3 до ж/д ул.Полежаева,159 «А», «Б» | 29.09.2014 09-00 | 29.09.2014 17-00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ |
| 31 | ВЛ-0,4 кВ ТП-55 руб.№4 по ул.Титова,26 опора №2 | 29.09.2014 09-00 | 29.09.2014 16-00 | Замена опоры на ж/б |
| 32 | КЛ-0,4 кВ ТП-111 щит 1,руб.8 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Полежаева,159 «А» | 29.09.2014 13-00 | 29.09.2014 20-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 33 | КЛ-0,4 кВ от ТП-381 щит 1,руб.8 до ВРУ-0,4 кВ школы №20 | 30.09.2014 08-00 | 01.10.2014 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 34 | ТП-90 | 30.09.2014 09-00 | 30.09.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 2-й эксплуатационный район |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 руб.5 | 1.09.2014 12.09.2014 16.09.2014 | 1.09.2014 12.09.2014 16.09.2014 | Монтаж приборов учета «Энергомера» на ВЛ-0,4 кВ |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ ТП-508 руб.2 | 1.09.2014 5.09.2014 8.09.2014 | 1.09.2014 5.09.2014 9.09.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства ВЛИ-0,4 кВ |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ ТП-508 руб.4 | 1.09.2014 5.09.2014 10.09.2014 15.09.2014 | 1.09.2014 5.09.2014 12.09.2014 16.09.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства ВЛИ-0,4 кВ |
| 38 | КЛ-0,4 кВ от ТП-384 руб.13, 16,2,4 до ВРУ-0,4 кВ жилых домов №19,19а,19б,21а по ул.Косарева | 1.09.2014 | 1.09.2014 | Уточнение схемы, трассировка, испытание, ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 39 | КЛ-0,4 кВ от ТП-408 руб.3, руб.11 | 1.09.2014 | 1.09.2014 | Уточнение схемы электроснабжения абонентов |
| 40 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-38 руб.6 | 2.09.2014 | 3.09.2014 | Демонтаж опор ВЛ-0,4 кВ по ул.Старопосадская и ул.Герцина |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 руб.8 | 3.09.2014 | 3.09.2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ с установкой ж/б опор и переводом вводов с ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1 на жилой дом №17 и торговый павильон ООО «Мал» по ул.Маринина |
| 42 | ТП-549 | 3.09.2014 | 3.09.2014 | Доливка масла, испытание силового тр-ра №1. Испытание КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-549 СШ1 яч.1 до силового тр-ра №1, вводного автомата в РУ-0,4 кВ щит 1. |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1 | 4.09.2014 | 4.09.2014 | Монтаж арматуры СИП на опорах ВЛ-0,4 кВ |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-183 руб.16 | 4.09.2014 | 4.09.2014 | Выправка опоры в районе жилого дома №1а по ул.Степная |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ ТП-103 руб.3, ТП-508, руб.4, Тп-711 руб.4 | 5.09.2014 | 5.09.2014 | По письмам абонентов ул.Севастопольская, 117, ул.Дзерджинского, 11, ул.Усыхина, 27, ул.Балтийская, 42 |
| 46 | КЛ-6 кВ от ПС 110/6 кВ «Юго-Западная» яч.18 до ТП-615(РП-16) яч.8 | 5.09.2014 9.08.2014 | 5.09.2014 9.09.2014 | Допуск бригады МК-89 , допуск-ОДС для выноса КЛ-6 кВ из зоны строительства Храма Кирилла и Мефодия перекресток ул.М.Расковой и Ульянова, с производством трассировки, проколов, испытанием, монтажом соединительных муфт |
| 47 | ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1 | 8.09.2014 | 8.09.2014 | Строительство ВЛИ-0,4 кВ по ул.Маринина |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ ТП-720 руб.1 | 9.09.2014 | 10.09.2014 | Перевод вводов на вновь построенную ВЛИ-0,4 кВ, выправка опоры ВЛ-0,4 кВ |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 руб.8 | 9.09.2014 | 9.09.2014 | Переустановка опоры с переводом линии и вводов на жилой дом №17 по ул.Маринина |
| 50 | КЛ-6 кВ от ТП-545 СШ2 яч.1 в сторону Т-2(с переводом нагрузки на Т-1) | 9.09.2014 | 9.09.2014 | Перезаделка концевой муфты в яч.1 на КЛ-6 кВ в сторону Т-2 |
| 51 | ВЛ-6 кВ от ТП-495 до ТП-582 | 10.09.2014 | 11.09.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства ВЛЗ-6 кВ |
| 52 | ТП-549 силовой тр-р №2, РУ-0,4 кВ СШ2 (с переводом нагрузки на силовой тр-р №1) | 11.09.2014 | 11.09.2014 | Ревизия силового трансформатора №2, прогрузка, испытание вводного автомата в РУ-0,4 кВ щит №2 совместно с производственной лабораторией. Включение силового трансформатора №2 на холстой ход. |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 руб.2 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | Монтаж приборов учета «Энергомера» на ВЛ-0,4 кВ |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ ТП-508 руб.3 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89 для строительства ВЛИ-0,4 кВ |
| 55 | РУ-6 кВ ТП-371 СШ2 яч.8 (с отключением СШ2 и переводом нагрузки с тр-ра 2 на тр-р 1) | 12.09.2014 | 12.09.2014 | Допуск бригады ООО «АрсеналСтрой» для установки дополнительной камеры КСО Орб.07 |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-151 руб.7 | 12.09.2014 16.09.2014 | 12.09.2014 16.09.2014 | Монтаж приборов учета «Энергомера» на ВЛ-0,4 кВ |
| 57 | ВЛ-0,4 кВ ТП-821 руб.3 | 15.09.2014 17.09.2014 | 15.09.2014 17.09.2014 | Замена опор с переводом линии и вводов по ул.Пожарского |
| 58 | РУ-6 кВ ТП-618 СШ2 яч.10 (с отключением СШ2 и переводом нагрузки с тр-ра 2 на тр-р 1) | 15.09.2014 | 15.09.2014 | Допуск бригады ООО «АрсеналСтрой» для установки дополнительной камеры КСО Орб.07 |
| 59 | РУ-6 кВ ТП-618 СШ 1 яч. 7, яч. 9 (с отключением секции шин 1 и переводом нагрузки с тр-ра №1 на тр-р №2. С отключением шинного моста со стороны секции шин №2) | 16.09.2014 | 16.09.2014 | Допуск бригады ООО «АрсеналСтрой» для демонтажа камер Б/У. Установка камер КСО Орб. 07 в яч. №7, яч. №9 с ошиновкой, испытанием и заводом вновь проложенного КЛ-6 кВ. |
| 60 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-540 руб.8 | 18.09.2014 | 19.09.2014 | Замена опор с переводом линии и вводов по ул.Минская |
| 61 | РУ-0,4 кВ ТП-571 руб.16 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | Допуск бригады МП «Горсвет» для монтажа измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии |
| 62 | ВЛ-0,4 кВ ТП-784 руб.2 | 22.09.2014 30.09.2014 | 26.09.2014 30.09.2014 | Вывоз железобетонных опор для замены аварийных деревянных опор. Монтаж СИП с переводом линии и вводов на участке от оп. №22 до №25 по ул.Тамбовская |
| 63 | КЛ-0,4 кВ от ТП-551 щит 2 руб. 11 до жилого дома, №93 корп. 2, по пр. 70 лет Октября. КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ жилого дома, №93 корп. 2. до жилого дома №93 корп. 3 по пр. 70 лет Октября (с отключением в РУ-0,4 кВ (09-00 до 10-30, щит 1 руб. 8 до 16-00) | 29.09.2014 | 29.09.2014 | Включение под рабочее напряжение |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ ТП-288 руб.10, ТП-711 авт.4, ТП-126 руб.3, ТП-659 щит 2 руб.2, ТП-88 руб.3 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | По письмам абонентов - замена аварийных вводов |
| 65 | РУ-0,4 кВ ТП-563 руб.3 | 29.09.2014 | 29.09.2014 | Допуск бригады ООО «ЭнергоСтройКомп лекс» для завода вновь построенного КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ гаража, склада, ул. Энгельса, №9 "А" МП г.о. Саранск "Спецтранспортник ЖКХ". Монтаж измерительного комплекса комерческого учета электроэнергии. (в рамках выполнения ТУ 12-1641) |
| 3-й эксплуатационный район |
| 66 | ТП-266, ТП-417, ТП-768 | 02.09.2014 | 02.09.2014 | Плановый текущий ремонт |
| 67 | ТП-733 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | Плановый текущий ремонт |
| 68 | ТП-830 | 03.09.2014 | 03.09.2014 | Текущий ремонт |
| 69 | ТП-628, ТП-629, ТП-452, ТП-453 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | Плановый текущий ремонт |
| 70 | ТП-698 | 04.09.2014 | 04.09.2014 | Текущий ремонт |
| 71 | ТП-831 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | Текущий ремонт |
| 72 | ТП-161 руб.-1 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 73 | ТП-191 руб.-6 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 74 | ТП-417 руб.-3 | 09.09.2014 | 09.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 75 | ТП-161 руб.-1 | 10.09.2014 | 10.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 76 | ТП-161 руб.-1 | 11.09.2014 | 11.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 77 | ТП-161 руб.-1 | 12.09.2014 | 12.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 78 | ТП-429 | 16.09.2014 | 10.06.2014 | Текущий ремонт |
| 79 | ТП-161 руб.-1 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 80 | ТП-830 руб.-1 | 16.09.2014 | 16.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 81 | ТП-161 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | Текущий ремонт |
| 82 | ТП-161 руб.-3 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 83 | ТП-166, ТП-636 | 17.09.2014 | 17.09.2014 | Текущий ремонт |
| 84 | ТП-780 | 18.09.2014 | 18.09.2014 | Плановый текущий ремонт |
| 85 | ТП-161 руб.-1 | 25.09.2014 | 25.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 86 | ТП-161 руб.-1 | 26.09.2014 | 26.09.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 87 | ТП-595 | 30.09.2014 | 30.09.2014 | Распределение нагрузок в жилых домах |