Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(октябрь 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-100 | 01.10.2014 09-00 | 01.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 2 | ТП-43 | 03.10.2014 09-00 | 03.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 3 | КЛ-6 от ТП-470 яч.№3 до ТП-21 яч.№6 | 02.10.2014 08-00 | 03.10.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 4 | ТП-118 | 02.10.2014 08-00 | 02.10.2014 17-00 | Монтаж тр-ра, демонтаж временной КТП и временной КЛ-6 кВ |
| 5 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-117 руб.№1 | 06.10.2014 08-00 | 06.10.2014 17-00 | На опоре №1 ВЛИ-0,4 кВ-монтаж прибора учета и прокладка СИП на гараж «Медико-социальной экспертизы» |
| 6 | КЛ-0,4 кВ от ТП-202 щит №2, руб.№4,№8 до ВРУ-0,4 кВ ж/д пр.60 лет Октября,45,51 | 08.10.2014 09-00 | 08.10.2014 12-00 | Трассировка КЛ-0,4 кВ |
| 7 | ТП-342 | 07.10.2014 09-00 | 07.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 8 | ТП-205 | 09.10.2014 09-00 | 09.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-228 руб.№3 | 09.10.2014 09-00 | 09.10.2014 16-00 | Перевод части ВЛ-0,4 кВ ТП-228 руб.№3 на вновь установленные ж/б опоры №11,12,13, демонтаж старых опор ВЛ-0,4 кВ |
| 10 | ТП-204 | 10.10.2014 09-00 | 10.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 11 | ТП-248 | 13.10.2014 09-00 | 13.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 12 | ТП-91 | 14.10.2014 09-00 | 14.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 13 | ТП-44 | 13.10.2014 08-00 | 13.10.2014 17-00 | Установка ж/б опор для ВЛИ-0,4 кВ в районе ТП-44 |
| 14 | ТП-44 | 14.10.2014 08-00 | 14.10.2014 17-00 | На вновь установленных опорах ж/б около ТП-44 – монтаж линейной арматуры и монтаж линейной СИП |
| 15 | ТП-74 | 15.10.2014 09-00 | 15.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования I секции, щит №1 РУ-0,4 кВ, тр-р №1 |
| 16 | РУ-0,4 кВ ТП-44 | 15.10.2014 09-00 | 15.10.2014 15-00 | Монтаж дополнительного рубильника, заводка и подсоединение СИП от вновь построенной ВЛИ-0,4 кВ |
| 17 | ТП-74 | 16.10.2014 09-00 | 16.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования II секции, щит №2 РУ-0,4 кВ, тр-р №2 |
| 18 | РУ-6 кВ ТП-68 | 16.10.2014 09-00 | 16.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 19 | ТП-476 | 17.10.2014 09-00 | 17.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 20 | ТП-477 | 20.10.2014 09-00 | 20.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 21 | ТП-416 | 22.10.2014 09-00 | 22.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-10 кВ |
| 22 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-475 руб.№3 | 23.10.2014 09-00 | 23.10.2014 12-00 | Замена ввода на ж/д ул.Советская,98 кв.№1 от опоры №5 |
| 23 | ТП-416 | 23.10.2014 09-00 | 23.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-10 кВ |
| 24 | ТП-203 щит №1 руб.№8, щит №2 руб.№12 | 27.10.2014 09-00 | 27.10.2014 16-00 | Перенос двух кабельных ящиков на КЛ-0,4 кВ в подвал ж/д ул.Веселовского,32 из помещения ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Веселовского,32 в другое помещение в подвале этого дома |
| 25 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-475 руб.№4 | 27.10.2014 09-00 | 27.10.2014 16-00 | Монтаж подкоса к опоре №3 по ул.Советская – ул.Титова |
| 26 | ТП-286 | 27.10.2014 09-00 | 27.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 27 | ТП-865 (РП-27) | 28.10.2014 08-00 | 28.10.2014 17-00 | Монтаж концевой муфты на вновь заведенный кабель от ТП-39 |
| 28 | РУ-6 кВ ТП-39 | 28.10.2014 08-00 | 28.10.2014 17-00 | Монтаж концевой муфты на вновь заведенный кабель в яч.№3 от вновь смонтированной ТП-865 (РП-27) |
| 29 | ТП-111 | 29.10.2014 09-00 | 29.10.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 30 | ТП-154 | 30.10.2014 09-00 | 30.10.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 31 | ТП-275 | 31.10.2014 09-00 | 31.10.2014 16-00 | Замена тр-ра |
| 32 | КЛ-0,4 кВ ТП-600 щит №1, руб.№6 | 30.10.2014 09-00 | 31.10.2014 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 33 | РУ-6 кВ ТП-553 СШ1 яч.7 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Установка дополнительной камеры КСО-366, для КТП-1553 строительной площадки жилого дома ОАО Трест «Мордовпромстрой» с ошиновкой, испытанием, заводкой вновь проложенного КЛ-6 кВ |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-76 руб.2 | 1.10.2014 | 1.10.2014 | Замена аварийной деревянной опоры по ул.Партизанская |
| 35 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-837 руб.5 | 2.10.2014 6.10.2014 8.10.2014 | 2.10.2014 6.10.2014 8..10.2014 | Замена аварийных деревянных опор по пр. 70 лет Октября |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-5 руб.2 | 3.10.2014 | 3.10.2014 | Замена ввода по письму абонента на жилой дом №28 кв.3 по ул.А.Невского |
| 37 | ВЛ-6 кВ от ТП-183 до ТП-784 | 6.10.2014 | 6.10.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89 для подсоединения шлейфов от ПРВТ на ВЛЗ-6 кВ от ТП-183 до ТП-784 с регулировкой |
| 38 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-508 руб.2, 4 | 7.10.2014 | 7.10.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89 для перевода нагрузки на ТП-853 |
| 39 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-508 руб.1,3 (с отключением ВЛЗ-6 кВ от ТП-324 до ТП-508) | 8.10.2014 | 8.10.2014 | Капремонт. Допуск бригады МК-89(совместно с ЦУС) для перевода нагрузки на ТП-853. Испытание и включение вновь проложенного КЛ-6 кВ от РУ-6 кВ ТП-853 яч.2 на ВЛЗ-6 кВ в сторону ТП-324 с фазировкой |
| 40 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-183 руб.6 | 9.10.2014 | 10.10.2014 | Замена аварийных деревянных опор по ул.Степная |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ ТП-711 руб.1 | 13.10.2014 | 13.10.2014 | Замена аварийных деревянных опор по ул. Добролюбова |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 руб.26 | 14.10.2014 | 14.10.2014 | Замена аварийных деревянных опор на пер. Кириллова |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-36 руб.10 | 15.10.2014 | 15.10.2014 | Замена опор с переводом линии и вводов |
| 44 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-114 руб.6 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | Замена опоры с переводом линии и вводов |
| 45 | РУ-0,4 кВ ТП-422 руб.11 | 16.10.2014 | 16.10.2014 | Допуск бригады ООО «Энергострой комплекс» для завода вновь проложенного КЛ-0,4 кВ. Монтаж измерительного комплекса коммерческого учета электроэнергии. |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-120 руб.26 | 17.10.2014 | 17.10.2014 | Замена опоры с переводом линии и вводов |
| 47 | РУ-0,4 кВ ТП-247 руб.9, ТП-6 (Щ.1, Щ.2, с отключением РУ-0,4 кВ) | 20.10.2014 | 20.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 48 | ЛЭП-6 кВ от ТП-547(РП-10) до ТП-66 | 20.10.2014 | 22.10.2014 | Допуск ОДС для разрытия участка трассы КЛ-6 кВ от ТП-66 до опоры №1 ВЛ-6 кВ. Вывоз опор, установка железобетонной опоры, монтаж траверсы, в районе ПС 110/10 кВ «Ремзавод». Устройство оттяжки вновь установленной опоры, монтаж траверсы. |
| 49 | РУ-0,4 кВ ТП-115, ТП-181 (с отключением силового тр-ра) | 21.10.2014 | 21.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 50 | КЛ-0,4 кВ №1, №2 от ТП-385 авт.8 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. №31 по ул.Лихачева | 22.10.2014 | 22.10.2014 | Испытание, монтаж соединительных муфт. |
| 51 | РУ-0,4 кВ ТП-120 (с отключением Т-1 Щ.1, Т-2, Щ.2) | 22.10.2014 | 22.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 52 | ЛЭП-6 кВ от ТП-547(РП-10) до ТП-66 | 23.10.2014 | 23.10.2014 | Допуск ОДС для перевода КЛ-6 кВ от ТП-66 на вновь установленную опору №1 ВЛ-6 кВ от ТП-547 (РП-10) яч.9 до ТП-66 с испытанием, монтажем соединительной и концевой муфт, переводом линии ВЛ-6 кВ на вновь установленную опору |
| 53 | РУ-0,4 кВ ТП-179 Щ.1, РУ-0,4 кВ ТП-114 Щ.2 | 23.10.2014 | 23.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 54 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-103 руб.3 | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Замена вводов ул.Краснофлотская 99, 103 |
| 55 | РУ-0,4 кВ ТП-406 (откл. Тр-ра №1) ; ТП-178 ( откл. Тр-ра) | 27.10.2014 | 27.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 56 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-721 авт.1,2,3,4 | 28.10.2014 | 28.10.2014 | Монтаж ПУ на опорах ЛЭП-0,4 кВ |
| 57 | РУ-0,4 кВ ТП-341 (откл. Тр-ра) | 28.10.2014 | 28.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 58 | ТП-КНС МП г.о. Саранск «Горсвет» МП г.о. Саранск «Горводоканал» ( с отключением ВЛ- 6 кВ от ПС 110/10 кВ «Ремзавод» яч.4) | 29.10.2014 | 29.10.2014 | Вывоз, подключение дизель-генераторной установки, установка дополнительной опоры, монтаж траверсы, подвес линии ВЛ-6 кВ совместно с персоналом МП г.о. Саранск «Горсвет» |
| 59 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-114 руб.11 до жилого дома №91 «А» по ул.Осипенко | 30.10.2014 | 30.10.2014 | Подвес КЛ-0,4 кВ |
| 60 | ТП-123, ТП-8 (с отключением РУ-6 кВ) | 31.10.2014 | 31.10.2014 | Устранение замечаний по предписанию ООТ и ПК |
| 61 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 руб.3, руб.4 | 31.10.2014 | 31.10.2014 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 62 | ТП-189 | 03.10.2014 | 03.10.2014 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 63 | ТП-193 | 03.10.2014 | 03.10.2014 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-791 | 07.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 65 | ТП-666 руб.-4 | 08.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 66 | ТП-445 | 09.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 67 | ТП-161 руб.-1 | 13.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 68 | ТП-161 руб.-1 | 15.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 69 | ТП-830 | 15.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 70 | ТП-191руб.-4 | 16.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 71 | ТП-417 руб.-3 | 16.10.2014 |  | Ремонт ввода на ж/д п. Чекаевский-123 |
| 72 | ТП-795 | 16.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 73 | ТП-317 | 21.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 74 | ТП-191 руб.-6 | 21.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 75 | ТП-192 | 22.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 76 | ТП-191 руб.-6 | 28.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 77 | ТП-161 руб.-1 | 29.10.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 78 | ТП-791 | 29.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 79 | ТП-160 | 30.10.2014 |  | Текущий ремонт ТП |