Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(ноябрь 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | РУ-6 кВ ТП-133 II секция | 05.11.2014 08-00 | 05.11.2014 17-00 | На КЛ-6 кВ от ТП-102 яч.№1 до ТП-852 яч.№5:трассировка данного КЛ-6 кВ в канале II секции РУ-6 кВ, с последующим его разрезанием и монтаж концевых муфт, заводка данных КЛ во вновь установленные камеры КСО |
| 2 | РУ-0,4 кВ ТП-133 | 05.11.2014 09-00 | 05.11.2014 17-00 | Перезаводка и подсоединение КЛ-0,4 кВ во вновь установленные камеры ЩО-Орб щит №1 и щит №2 |
| 3 | ТП-43 | 06.11.2014 08-00 | 06.11.2014 17-00 | Ремонт освещения в РУ-0,4 -6 кВ и ремонт камеры тр-ра №1 (штукатурка стен) |
| 4 | ТП-234 | 06.11.2014 08-00 | 06.11.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ от РУ-10 кВ яч.№4 до тр-ра №2 |
| 5 | ТП-314 | 06.11.2014 09-00 | 06.11.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 6 | ТП-165 | 07.11.2014 09-00 | 07.11.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 7 | ТП234 яч.№3 | 07.11.2014 08-00 | 07.11.2014 17-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ в сторону п/ст «Северо-Западная» яч.№208 |
| 8 | ТП-234 | 07.11.2014 08-00 | 07.11.2014 16-00 | Замена тр-ра №2 |
| 9 | РУ-0,4 кВ ТП-140 | 10.11.2014 09-00 | 10.11.2014 12-00 | Монтаж ПУ на руб.№7 |
| 10 | ТП-727 камера тр-ра №1 | 10.11.2014 09-00 | 10.11.2014 12-00 | Выполнена цветовая расцветка фаз на отходящих шинах 0,4-6 кВ |
| 11 | КЛ-10 кВ от ТП-463 яч,321 до ТП-762 яч.№3 | 10.11.2014 08-00 | 13.11.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 12 | ТП-727 РУ-6 кВ секция I | 12.11.2014 09-00 | 12.11.2014 12-00 | Ремонт ВНА в яч.№5 и выполнена расцветка отходящих шин на тр-р №1 |
| 13 | ТП-144 | 12.11.2014 09-00 | 12.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 14 | ТП-55 | 13.11.2014 09-00 | 13.11.2014 17-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 15 | ТП-215 РУ-0,4 кВ | 14.11.2014 09-00 | 14.11.2014 12-00 | Ремонт руб.№5 щит №1 |
| 16 | ТП-56 | 14.11.2014 11-00 | 14.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования с заменой тр-ра 250кВА |
| 17 | ТП-199 РУ-0,4 кВ | 17.11.2014 09-00 | 1.11.2014 12-00 | Устранение замечаний |
| 18 | ТП-423 | 17.11.2014 09-00 | 17.11.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 19 | ТП-228 | 17.11.2014 08-00 | 18.11.2014 17-00 | Около ТП-228 выполнено отшурфление отходящих КЛ-0,4 кВ до опоры №1 ВЛ-0,4 кВ руб.№4 |
| 20 | ТП-358 | 18.11.2014 13-00 | 18.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 21 | РУ-6 кВ ТП-15 | 18.11.2014 09-00 | 18.11.2014 12-00 | Ремонт секционной перемычки между секциями I и II РУ-6 кВ |
| 22 | ТП-202 | 18.11.2014 13-00 | 18.11.2014 16-00 | Закрытие проходного окна между камерой тр-ра №1 и №2 и РУ-10 кВ |
| 23 | ТП-205 | 19.11.2014 13-00 | 19.11.2014 16-00 | Устранение замечаний по РУ-0,4 кВ |
| 24 | ТП-464 | 19.11.2014 09-00 | 19.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 25 | ВЛ-6 кВ от ТП-188 яч.№1 до ТП-392 яч.№9 | 20.11.201408-00 | 20.11.2014 15-00 | Восстановление оборванного провода в пролете проводов между опорами №4 и №6 |
| 26 | ТП-466 | 20.11.2014 10-00 | 20.11.2014 15-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 27 | РУ-0,4 кВ ТП-342 щит №2 | 20.11.2014 13-00 | 20.11.2014 16-00 | Устранение замечаний по РУ-0,4 кВ |
| 28 | РУ-6 кВ ТП-865 (РП-27) | 21.11.2014 08-00 | 21.11.2014 15-00 | Перезаводка вновь заведенного КЛ-6 кВ от ТП-39 яч.№3 в ТП-865 яч.№17,№18 |
| 29 | ТП-116 | 21.11.2014 09-00 | 21.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 30 | ТП-133 РУ-0,4 кВ | 24.11.2014 13-00 | 24.11.2014 15-00 | Переопрессовка кабельного наконечника на отходящем гупере на тр-р |
| 31 | ТП-111 | 25.11.2014 08-00 | 25.11.2014 12-00 | Обрезка кустов, деревьев по линии Н.О. ул.Загородная,10 |
| 32 | РУ-6 кВ ТП-43 | 25.11.2014 09-00 | 25.11.2014 12-00 | Установка защитного кожуха на квамере КСО яч.№5 для закрытия торца шин РУ-6 кВ |
| 33 | ТП-382 | 25.11.2014 09-00 | 25.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 34 | РУ-0,4 кВ ТП-90 | 25.11.2014 13-00 | 25.11.2014 16-00 | Закрытие защитным кожухом токоведущих шин 0,4 кВ |
| 35 | РУ-6 кВ ТП-242 | 26.11.2014 09-00 | 26.11.2014 12-00 | Установка защитных кожухов на торцах камер КСО №1, №5 для закрытия шин 6 кВ |
| 36 | КЛ-10 кВ от ТП-463 (РП-7) яч.№19 до ТП-520 яч.№1 | 25.11.2014 08-00 | 27.11.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 37 | РУ-0,4 кВ ТП-416 | 26.11.2014 13-00 | 26.11.2014 16-00 | Закрытие боковых сторон панелей ЩО-70 щита №1 и №2 |
| 38 | РУ-0,4 кВ ТП-91 | 27.11.2014 09-30 | 27.11.2014 12-00 | Закрытие панели ЩО-70 защитным кожухом |
| 39 | ТП-738 | 27.11.2014 09-00 | 27.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 40 | ТП-217 | 27.11.2014 13-00 | 27.11.2014 17-00 | Замена тр-ра №2 630 кВА |
| 41 | ТП-217 II секция РУ-6 кВ | 27.11.2014 13-30 | 27.11.2014 17-00 | Установка защитного кожуха на торце камеры КСО №6 для закрытия торцов шин 6 кВ |
| 42 | РУ-0,4 кВ ТП-756 щит №1 | 26.11.2014 13-00 | 26.11.2014 17-00 | Монтаж концевых муфт на вновь заведенных КЛ-0,4 кВ, проложенной до ВЛ-0,4 кВ к ж/д ул.Ботевградская,84а |
| 43 | ТП-117 РУ-0,4 кВ | 28.11.2014 08-00 | 28.11.2014 16-00 | Заводка КЛ-0,4 кВ, монтаж ПУ (ООО «Арсенал-Строй») |
| 44 | ТП-594 | 28.11.2014 09-00 | 28.11.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 45 | ТП-217 РУ-6 кВ секция II | 28.11.2014 09-00 | 28.11.2014 12-00 | Закрытие с торцов токоведущих шин |
| 2-й эксплуатационный район |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-115 руб. 8. | 5.11.2014 09-30 | 5.11.2014 16-00 | Замена опоры №6 |
| 47 | ТП-260 | 6.11.2014 09-00 | 6.11.2014 16-00 | Допуск бригады ООО «ЭнергоСтройКомплекс» для перезаводки нового КЛ-6 кВ в сторону ТП-849 в РУ-6 кВ ТП-260 с яч.3 в яч.2 с испытанием. Включение под напряжение РУ-6 кВ ТП-849 и силового трансформатора на холостой ход. |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ ТП-103 руб. 3 | 6.11.2014 14-00 | 6.11.2014 16-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 |
| 49 | РУ-0,4 кВ ТП-225 руб.9, руб.10 (с отключением РУ-0,4 кВ) | 7.11.2014 09-00 | 7.11.2014 12-00 | Допуск бригады ООО «Теплосервис-М» для замены трансформатора тока в рамках исполнения ТУ по электроснабжению магазина «Южный». |
| 50 | 2КЛ-0,4 кВ от ТП-221 руб.7, руб.9 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №89 по ул. Гагарина (с отключением РУ-0,4 кВ ТП-221) | 7.11.2014 13-30 | 7.11.2014 16-00 | Капстроительство. Допуск бригады МК-89 для завода вновь построенных 2 КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-221, ревизия рубильников №7, №9. |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-659 щит 2 руб. 2 | 10.11.2014 09-00 | 10.11.2014 16-00 | Перераспределение нагрузки на ВЛ-0,4 кВ |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-272 руб.1 | 12.11.2014 09-00 | 12.11.2014 16-00 | Выправка опор по ул. Филатова |
| 53 | Силовой трансформатор ТП-181 | 12.11.2014 09-00 | 12.11.2014 12-00 | Устранение замечаний по предписанию ОПК и ОТ |
| 54 | 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-221 руб.7,9 до ВРУ-0,4 кВ жилого дома №89 по ул. Гагарина (с откл. РУ-0,4 кВ ТП-221) | 13.11.2014 09-30 | 13.11.2014 11-30 | Подсоединение двух вновь построенных КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-221 руб.7,9. Вывод существующей КЛ-0,4 кВ от ТП-221 руб.11 в ремонт. Включение КЛ-0,4 кВ ТП-221 руб.9 под нагрузку. |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-283 руб.10 | 13.11.2014 09-00 | 13.11.2014 16-00 | Замены опоры по ул. Крылова |
| 56 | ТП-715 | 18.11.2014 09-00 | 18.11.2014 16-00 | Текущий ремонт обрубования |
| 57 | ВЛ-6 кВ от ТП-431 до ТП-747 | 18.11.2014 09-00 | 18.11.2014 16-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 58 | ТП-431 | 18.11.2014 09-00 | 18.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 59 | ТП-553 | 19.11.2014 09-00 | 19.11.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-6 руб. 1 | 19.11.2014 09-00 | 19.11.2014 16-00 | Демонтаж опор и пасынков с обрезкой деревьев на ВЛ-0,4 кВ |
| 61 | ТП-364 | 20.11.2014 09-00 | 20.11.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 62 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 руб. 1 | 20.11.2014 09-00 | 20.11.2014 11-00 | Обрезка деревьев на ВЛ-0,4 кВ |
| 63 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 руб. 2 | 20.11.2014 09-00 | 20.11.2014 11-00 | Обрезка деревьев на ВЛ-0,4 кВ |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 руб. 3 | 20.11.2014 14-00 | 20.11.2014 16-00 | Обрезка деревьев на ВЛ-0,4 кВ |
| 65 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-821 руб. 4 | 20.11.2014 14-00 | 20.11.2014 16-00 | Обрезка деревьев на ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | ТП-365 | 21.11.2014 10-00 | 21.11.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 67 | ТП-385 | 25.11.2014 10-00 | 25.11.2014 16-00 | Средний ремонт силового оборудования |
| 68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-766 руб. 3, ВЛ-0,4 кВ ТП-124 руб. 1 | 26.11.2014 09-00 | 26.11.2014 16-00 | Перевод нагрузки с ВЛ-0,4 кВ от ТП-766 руб. 3 на ВЛ-0,4 кВ ТП-124 руб. 1 |
| 69 | ТП-412 | 26.11.2014 10-00 | 26.11.2014 16-00 | Средний ремонт силового оборудования |
| 70 | РУ-0,4 кВ ТП-766 общий рубильник | 26.11.2014 13-30 | 26.11.2014 16-00 | Переопресовка кабельного наконечника КЛ-0,4 кВ |
| 71 | ТП-782 | 27.11.2014 10-00 | 27.11.2014 16-00 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 72 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-183 до ТП-784 | 28.11.2014 10-00 | 28.11.2014 16-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне |
| 73 | ТП-427 | 28.11.2014 10-00 | 28.11.2014 13-00 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 3-й эксплуатационный район |
| 74 | ТП-830 руб.-4 | 07.11.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 75 | ТП-759 | 10.11.2014 |  | Допуск персонала МП Горсвет |
| 76 | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-351 ТП-354 ТП-355 ТП-360 ТП-356 ТП-507 | 11.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 77 | ТП-306 | 12.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 78 | ТП-859 | 13.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 79 | ТП-609 руб.-1 | 13.11.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 80 | ТП-529 | 14.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 81 | ТП-703 руб.-1 | 18.11.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 82 | ТП-703 руб.-1 | 19.11.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 83 | ТП-471 | 19.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 84 | ТП-510 | 19.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 85 | ТП-509 | 20.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 86 | ТП-320 руб.-1 | 20.11.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 87 | ТП-ТП-703 ТП-798 | 25.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 88 | ТП-824 с-1 | 26.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 89 | ТП-266 ТП-162 | 27.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |
| 90 | ТП-480 руб.-15 | 27.11.2014 |  | Текущий ремонт ВЛ |
| 91 | ТП-294 ТП-631 ТП-630 ТП-632 ТП-633 | 28.11.2014 |  | Текущий ремонт ТП |