Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(декабрь 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-465 | 01.12.2014 13-00 | 01.12.2014 16-30 | Текущий ремонт оборудования |
| 2 | КЛ-0,4 кВ от ТП-352 щит 1, руб.2 до ВРУ-0,4 кВ школы №27 | 02.12.2014 09-00 | 02.12.2014 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 3 | ТП-236 | 02.12.2014 09-00 | 02.12.2014 15-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 4 | ТП-619 | 02.12.2014 09-00 | 02.12.2014 15-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 5 | ТП-59 | 03.12.2014 09-00 | 03.12.2014 12-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 6 | ТП-285 | 03.12.2014 13-30 | 03.12.2014 17-00 | Ремонт расцепителя РВ на отходящих шинах 0,4 кВ тр-ра №2 |
| 7 | РУ-0,4 кВ ТП-470 щит №2 | 03.12.2014 15-00 | 03.12.2014 16-30 | Установка защитного кожуха на шинной перемычки между панелями №1 №7 |
| 8 | РУ-0,4 кВ ТП-470 щит №1 | 03.12.2014 03-30 | 03.12.2014 14-10 | Установка защитного кожуха на шинной перемычки между панелями ЩО-70 №5 и №6 |
| 9 | ТП-428 | 04.12.2014 09-00 | 04.12.2014 12-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 10 | РУ-0,4 кВ ТП-74 щит №1 | 04.12.2014 13-30 | 04.12.2014 16-00 | Закрытие защитным кожухом боковой панели ЩО 70 №11 |
| 11 | ТП-475 05.12.2014 09-00 | 05.12.2014 09-00 | 05.12.2014 12-00 | Средний ремонт оборудования |
| 12 | КЛ-6 кВ от ТП-72 (РП-15)яч.№17 до ТП-542 яч.№2 | 05.12.2014 08-00 | 05.12.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 13 | КЛ-10 кВ от ТП-463 (РП-7) яч.№8 до ТП-808 (РП-22) яч.№16 | 08.12.2014 08-00 | 10.12.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 14 | ТП-284 | 11.12.2014 13-30 | 11.12.2014 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 15 | РУ-0,4 кВ ТП-802 (РП-23) щит №1 | 15.12.2014 09-00 | 15.12.2014 12-00 | Настройка вводного автомата щита №1 и проверка оборудования РУ-0,4кВ щита №1 |
| 16 | РУ-0,4 кВ ТП-802 (РП-23) щит №2 | 15.12.2014 13-30 | 15.12.2014 16-00 | Настройка вводного автомата щита №1 и проверка оборудования РУ-0,4 кВ щита №2, тр-ра №2 |
| 17 | ул.Гагарина,34 | 16.12.2014 08-00 | 17.12.2014 16-00 | Установка фасадных креплений для СИП по фасаду жилого дома |
| 18 | ТП-558 РУ-0,4 кВ щит №2 | 19.12.2014 09-00 | 19.12.2014 12-00 | Настройка вводного автомата с последующей проверкой |
| 19 | ТП-133 щит №1 авт.№8 | 19.12.2014 09-00 | 19.12.2014 12-00 | Устранение обрыва нулевого провода на ВЛ-0,4 кВ |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-70 руб.№4 опора №1 | 18.12.2014 08-00 | 18.12.2014 12-00 | Переподключение потребителя по ж/д ул.Гагарина,34 |
| 21 | КЛ-10 кВ от ТП-201 до ТП-200 | 22.12.2014 02-00 | 24.12.204 16-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 22 | РУ-10 кВ ТП-520 яч.№1 | 22.12.2014 08-00 | 22.12.2014 13-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10кВ на КЛ-10 кВ на ТП-558 (РП-13) яч.№8 |
| 23 | КЛ-10 кВ от ТП-521 яч.№5 до ТП-561 яч.№3 | 22.12.2014 08-00 | 24.12.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 24 | РУ-6 кВ ТП-165 яч.№1 | 23.12.2014 08-00 | 23.12.2014 17-00 | Переопрессовка кабельных наконечников на КЛ-6 кВ на ТП-154 яч.№1 |
| 25 | КЛ-10 кВ от ТП-199 яч.№4 до ТП-204 яч.№3 | 23.12.2014 08-00 | 25.12.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 26 | РУ-10 кВ ТП-561 | 23.12.2014 13-30 | 23.12.2014 17-00 | Испытание оборудования II секции РУ-10 кВ |
| 27 | ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул.Коваленко,12 и ул.Коваленко,14 | 26.12.2014 09-00 | 26.12.2014 16-00 | Подсоединение вновь проложенных КЛ-0,4 кВ от ТП-463 щит №2 руб.№4 и руб.ю№13 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Коваленко,14 и до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Коваленко,12 |
| 28 | ВРУ-0,4 кВ ж/д по ул.Металлургов,8 и ул.Коваленко,10 | 26.12.2014 09-00 | 26.12.2014 16-00 | Подсоединение вновь проложенных КЛ-0,4 кВ от ТП-463 щит №2 руб.№9 и щит №2 руб.№11 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Металлургов,8 и ул.Коваленко,10 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 29 | РУ-6 кВ ТП-574 | 01.12.14 10-00 | 01.12.14 15-00 | Текущий ремонт силового оборудования. |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-124 руб.1, руб.5 | 01.12.14 09-00 02.12.14 09-00 | 01.12.14 16-00 02.12.14 16-00 | Перераспределение нагрузки . |
| 31 | ТП-621 РУ-6 кВ | 01.12.14 09-30 04.12.14 09-00 05.12.14 09-30 09.12.14 10-00 | 01.12.14 11-30 04.12.14 16-00 05.12.14 16-00 09.12.14 15-00 | Замена силового оборудования. Капстроительство. Допуск бригады МК-89. |
| 32 | ТП-621 РУ-0,4 кВ | 01.12.14 09-30 | 01.12.14 11-30 | Ревизия силового оборудования. Монтаж ПСН. |
| 33 | ТП-208 РУ-6 кВ | 02.12.14 10-00 | 02.12.14 15-00 | Текущий ремонт силового оборудования. |
| 34 | РУ-0,4 кВ ТП-853 | 03.12.14 09-00 08.12.14 09-30 | 03.12.14 16-00 08.12.14 11-30 | Техприсоединение. Допуск бригады ООО «МСК Прогресс С». |
| 35 | РУ-0,4 кВ ТП-704 | 04.12.14 09-00 | 04.12.14 12-00 | Чистка силового оборудования, переключение анцапфы тр-ра №1. |
| 36 | КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-124 руб.4 до ВЛ-0,4 кВ | 05.12.14 14-00 | 05.12.14 16-00 | Перезаделка нулевого тросика КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ ТП-124 руб.5 | 05.12.14 14-00 | 05.12.14 16-00 | Замена пролета проводов на ВЛ-0,4кВ |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-711 авт.1, авт.2 | 09.12.14 14-00 12.12.14 09-30 12.12.14 14-00 | 09.12.14 16-00 12.12.14 11-30 12.12.14 16-00 | Перераспределение нагрузки. |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-126 руб.3 | 09.12.14 09-30 | 09.12.14 11-30 | Перераспределение нагрузки. |
| 40 | ТП-747 РУ-6 кВ | 10.12.14 10-00 | 10.12.14 13-00 | Текущий ремонт силового оборудования. |
| 41 | ТП-38 РУ-6 кВ | 11.12.14 10-00 | 11.12.14 15-00 | Текущий ремонт силового оборудования. |
| 42 | ВЛ-0,4 кВ ТП-38 руб.8 | 11.12.14 10-00 | 11.12.14 15-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 43 | ВРУ-0,4 кВ жилого дома №104 по ул.Косарева, ТП-97 руб.1,6 | 15.12.14 09-00 | 15.12.14 16-00 | Уточнения схемы электроснабжения абонентов |
| 44 | ТП-243 силовой тр-р №1 | 16.12.14 09-30 | 16.12.14 12-00 | Замена входной двери |
| 45 | ТП-274 силовой тр-р №1 | 17.12.14 09-00 | 17.12.14 12-00 | Замена входной двери |
| 46 | ТП-274 силовой тр-р №2 | 18.12.14 09-00 | 18.12.14 12-00 | Замена входной двери |
| 47 | ТП-367 силовой тр-р №1 | 19.12.14 09-00 | 19.12.14 12-00 | Замена входной двери |
| 48 | ТП-225 | 22.12.14 09-30 | 22.12.14 10-30 | Ремонт силового трансформатора и вводного рубильника |
| 49 | РУ-0,4 кВ ТП-340 руб.6 | 22.12.14 10-30 | 22.12.14 11-30 | Ремонт рубильника |
| 50 | ТП-411 тр-р №1,№2 | 22.12.14 09-30 22.12.14 10-30 | 22.12.14 10-30 22.12.14 11-30 | Ремонт вводных рубильников |
| 51 | РУ-6 кВ ТП-427 «А» | 26.12.14 10-00 | 26.12.14 15-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 52 | ВЛ-0,4 кВ ТП-427 «А» руб.2 | 26.12.14 10-00 | 26.12.14 15-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 53 | ТП-612 силовой тр-р №1, РУ-0,4 кВ | 29.12.14 09-00 29.12.14 13-00 30.12.14 09-00 30.12.14 13-00 | 29.12.14 12-00 29.12.14 16-00 30.12.14 09-00 30.12.14 16-00 | Замена входной двери |
| 54 | РУ-0,4 кВ ТП-549 | 29.12.14 09-30 | 29.12.14 16-00 | Уточнение схемы электроснабжения |
| 55 | ВЛЗ-6 кВ от ТП-183 до ТП-784 | 28.11.2014 10-00 | 28.11.2014 16-00 | Обрезка деревьев в охранной зоне |
| 56 | ТП-427 | 28.11.2014 10-00 | 28.11.2014 13-00 | Текущий ремонт силового оборудования |
| 3-й эксплуатационный район |
| 57 | ТП-322 | 01.12.2014 | 01.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 58 | ТП-94 | 01.12.2014 | 01.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 59 | ТП-761 руб.-1 | 01.12.2014 | 01.12.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 60 | ТП-357 | 02.12.2014 | 02.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 61 | ТП-417 | 02.12.2014 | 02.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 62 | ТП-768 | 02.12.2014 | 02.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 63 | ТП-266 | 02.12.2014 | 02.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-609 руб.-4 | 04.12.2014 | 04.12.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 65 | ТП-819 | 08.12.2014 | 08.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 66 | ТП-193 | 11.12.2014 | 11.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 67 | ТП-517 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 68 | ТП-447 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 69 | ТП-452 | 12.12.2014 | 12.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 70 | ТП-733 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 71 | ТП-66 руб.-12 | 17.12.2014 | 17.12.2014 | Текущий ремонт ВЛ |
| 72 | ТП-41 | 26.12.2014 | 26.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 73 | ТП-359 | 26.12.2014 | 26.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 74 | ТП-189 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 75 | ТП-190 | 29.12.2014 | 29.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 76 | ТП-193 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 77 | ТП-135 | 30.12.2014 | 30.12.2014 | Текущий ремонт ТП |