## 2008 г.
Приложение
Информация об аварийных отключениях объектов электросетевого хозяйства за 2008 год.
№ п/п | Наименование присоединения | дата | Причина отключения (ограничения) | Виновник аварии | Место повреждения | Продолжительность прекращения подачи эл.энергии, час | Недоотпуск эл. энергии, кВт*ч
1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 | 6
1 | РП-17 МВ яч.9 | 07.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-227-ТП-366 | 0.88 | 7.31
2 | РП-16 МВ яч.7 | 12.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-92-ТП-408 | 3.25 | 5397.6
3 | ПС Рудня МВ яч.1 | 12.01. | ВЛ-10кВ |  | ТП-462-ПС Рудня яч.1 | 0.42 | 174.38
4 | ПС Заводская МВ яч.39 | 14.01. | ТП-134,изоляторы |  | ТП-134 | 2.62 | 1631.74
5 | ПС Ю-Западная МВ яч.22 | 14.01. | ВН-16 в ТП-92 |  | ТП-92 | 1.13 | 1735.95
6 | ПС Южная МВ яч.103 | 17.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-219-ТП-677 | 1.27 | 1687.37
7 | ПС Южная МВ яч.108 | 17.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-166-ТП-75 | 1.62 | 1210.72
8 | ПС Ю-Западная МВ яч.8 | 17.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-223-ТП-226 | 2.12 | 2640.67
9 | ПС Северная МВ яч.14 (земля) | 21.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-168-ТП-248 | 0.8 | 1594.37
10 | ПС Ю-Западная МВ яч.33 (земля) | 23.01. | Вышел из строя кабель |  | ТП-495-ТП-582 | 0 | 0
11 | ПС Центральная МВ яч.6 | 30.01. | Вышел из строя кабель |  | РП-10-ПС Центральная яч.6 | 1.6 | 3055.87
12 | ПС Центральная МВ яч.9 | 01.02. | Повреждение не найдено |  |  | 0.37 | 645.22
13 | ПС С-Западная МВ яч.27 | 02.02. | Вышел из строя кабель |  | ТП-314-ТП-313 | 1.87 | 776.42
14 | ПС Южная МВ яч.108 | 08.02. | Вышел из строя кабель |  | ТП-318-ТП-94 | 1.47 | 1098.62
15 | ПС РТК МВ яч.47 | 12.02. | Вышел из строя кабель |  | ТП-535-ТП-536 | 3.08 | 5115.26
16 | ПС Южная МВ яч.103 | 14.02. | Вышел из строя кабель |  | ТП-226-ТП-238 | 1.62 | 2152.4
17 | ПС Северная МВ яч.59 | 14.02. | Вышел из строя кабель |  | РП-15-ПС Северная яч.59 | 1.25 | 2179.8
18 | РП-14 МВ яч.5,12 | 26.02. | в РУ-0,4кВ перекрыт секц.рубильник |  | РП-14 | 2.18 | 7150.57
19 | ПС Центральная МВ яч.4 | 01.03. | Вышел из строя кабель |  | ТП-5-ТП-113 | 1.42 | 2947.92
20 | ПС Ю-Западная МВ яч.5 | 02.03. | Вышел из строя кабель |  | ТП-412-ТП-441 | 1.23 | 1429.95
21 | ПС Южная МВ яч.103 | 03.03. | Вышел из строя кабель |  | ТП-339-ПС Южная яч.103 | 1.3 | 1727.23
22 | ПС СИС-ЭВС МВ яч.19 | 07.03. | Вышел из строя кабель |  | ТП-290-ПС СИС-ЭВС яч.19 | 1.62 | 403.57
23 | РП-13 МВ яч.5 | 11.03. | ТП-598 повреждение на Т-1 |  | ТП-598 | 1.93 | 2884.81
24 | ТП-291 МВ яч.15 | 12.03. | Повреждение не найдено |  |  | 1.58 | 1268.3
25 | ТП-291 МВ яч.15 | 13.03. | ТП-300 РУ-0,кВ вышел из строя насос |  | ТП-300 | 4.82 | 3869.11
26 | РП-14 МВ яч.12 | 14.03. | Повреждение не найдено |  |  | 0.83 | 1033.85
27 | ПС Северная МВ яч.40 | 20.03. | Повреждение не найдено |  |  | 1.32 | 2411.48
28 | ТП-462 МВ яч.11 | 20.03. | Повреждение не найдено |  |  | 1.5 | 477.48
29 | РП-15 МВ яч.16 | 24.03. | Вышел из строя кабель |  | ТП-269-ТП-91 | 1.03 | 538.85
30 | ПС Восточная МВ яч.7 | 27.03. | Поврежден при земляных работах |  | ТП-391-ПС Восточная яч.7 | 1.42 | 58.96
31 | ПС Восточная МВ яч.39 | 27.03. | Поврежден при земляных работах |  | ТП-392-ПС Восточная яч.39 | 1.85 | 76.81
32 | ПС Заводская МВ яч.9 | 04.04. | Повреждение ВЛ |  | ТП-395-ПС Заводская яч.9 | 1.78 | 739.06
33 | ПС С-Западная МВ яч.10 | 04.04. | сгорели 3 вставки ПК-10 на Тр№2 в ТП-444 |  | ТП-444 | 2.18 | 2111.98
34 | ПС С-Западная МВ яч.47 | 05.04. | Вышел из строя кабель |  | ТП-278-ТП-601 | 1.53 | 741.13
35 | ПС Южная МВ яч.203 | 10.04. | Вышел из строя кабель |  | ТП-46-ТП283 | 2.22 | 2857.41
36 | ПС Северная МВ яч.29 | 10.04. | Вышел из строя кабель |  | РП-9-ПС Северная яч.29 | 1.7 | 4376.21
37 | ПС С-Западная МВ яч.47 | 14.04. | Вышел из строя кабель |  | ТП-278-ТП-601 | 0.93 | 450.49
38 | ПС С-Западная МВ яч.25 | 15.04. | Вышел из строя кабель |  | ТП-342-ПС С-Западная яч.25 | 1.45 | 1003.4
39 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.27 | 22.04. | Кошка на СШ в ТП-623 |  | ТП-623 | 1.85 | 453.77
40 | ПС Ю-Западная МВ яч.5 | 23.04. | Вышел из строя кабель |  | ТП-412-ПС Ю-Западная яч.5 | 0.45 | 523.15
41 | ПС Пензятка МВ яч.2 | 26.04. | Разбит изолятор на оп.№12 от Р-17 до ТП-45 |  |  | 3.63 | 50.24
42 | ПС СИС-ЭВС МВ яч.10 | 28.04. | Кошка на СШ 1 |  | ПС СИС-ЭВС | 0.08 | 0.66
43 | РП-16 МВ яч.7 | 29.04. | Вышел из строя кабель |  | ТП-420-ТП-682 | 1.05 | 1743.84
44 | ПС СИС-ЭВС МВ яч.19 | 03.05. | Поврежден двигатель насоса №6 в ТП-290 |  | ТП-290 | 0.25 | 62.28
45 | РП-10 МВ яч.16,10 | 04.05. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Стройзаказчик" | ТП-35-ТП-173 | 0.78 | 1489.74
46 | ПС Ю-Западная МВ яч.5 | 04.05. | Повреждение ВЛ |  | ТП-410-ТП-555 | 1.25 | 1453.2
47 | ПС Северная МВ яч.59 | 05.05. | Вышел из строя кабель |  | РП-15-ПС Северная яч.59 | 1.33 | 2319.31
48 | ПС Рабочая МВ яч.6 | 12.05. | Вышел из строя кабель |  | ТП-20-ТП-50 | 1.25 | 1557
49 | ПС Южная МВ яч.206 | 20.05. | Повреждение не найдено |  |  | 3.07 | 2676.79
50 | ТП-291 МВ яч.5 | 21.05. | Повреждение ВЛ |  | Р-14-ТП-507 | 2.12 | 4107.71
51 | ПС Южная МВ яч.112 | 22.05. | Повреждение не найдено |  |  | 4.72 | 1371.82
52 | ПС Заводская МВ яч.37 | 22.05. | Повреждение не найдено |  |  | 1.35 | 1681.56
53 | ПС С-Западная МВ яч.21 | 22.05. | Повреждена концевая муфта |  | в сторону ПС С-западная яч.21 | 0.95 | 1051.84
54 | ПС Рабочая МВ яч.6 | 23.05. | Вышел из строя кабель |  | ТП-50 до ВЛ в сторону ПС Рабочая яч.6 | 1.67 | 2080.15
55 | ПС Заводская МВ яч.29 | 24.05. | Повреждение ВЛ |  | ТП-78-ТП-480 | 15.65 | 10396.61
56 | ПС Заводская МВ яч.39 | 25.05. | Вышел из строя кабель |  | ТП-320-ТП-480 | 6.55 | 4079.34
57 | ПС Восточная МВ яч.40 | 26.05. | Вышел из строя кабель |  | ТП-244-ТП-271 | 2.12 | 2816.72
58 | ПС Рабочая МВ яч.6 | 28.05. | Вышел из строя кабель |  | ТП-74-ТП-17 | 1.15 | 1432.44
59 | ПС Заводская МВ яч.9 | 29.05. | Повреждение ВЛ(сбили опору) |  | ТП-182-ТП-429 | 1.06 | 440.11
60 | ПС Литейщик МВ яч.13 | 29.05. | Повреждение ВЛ |  | кусты | 3.15 | 217.98
61 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.27 | 30.05. | Повреждение в ТП-620 |  | ТП-620 | 1.3 | 755.66
62 | ПС Литейщик МВ яч.14 | 31.05. | Повреждение не найдено |  |  | 1.93 | 26.71
63 | ПС ТЭЦ-2 МВ яч.28 | 31.05. | Вышел из строя кабель |  | РП-19-Т-1 | 3.07 | 1657.06
64 | ТП-291 МВ яч.15 | 09.06. | Повреждение ВЛ |  | ТП-298-ТП-305 | 4.13 | 3029.44
65 | ПС Ю-Западная МВ яч.5 | 16.06. | Повреждение ВЛ |  | ТП-410-ТП-555 | 1.37 | 1592.71
66 | ПС Южная МВ яч.112 | 16.06. | Повреждение ВЛ |  | ТП-722-ПС Южная яч.112 | 7.73 | 2246.65
67 | ПС Южная МВ яч.210 | 16.06. | Вышел из строя кабель |  | ТП-411-ПС Южная яч.210 | 0.25 | 93.42
68 | ПС Восточная МВ яч.7 | 17.06. | Повреждение не найдено |  |  | 2.22 | 92.17
69 | РП-4 МВ яч.8 | 21.06. | Вышел из строя кабель |  | РП-4-ТП-143 | 2 | 3653.76
70 | ПС Центролит МВ яч.8 | 25.06. | Вышел из строя кабель |  | ТП-267-ТП-231 | 2.92 | 808.26
71 | ПС Северная МВ яч.40 | 27.06. | Повреждение ВЛ |  | в районе ТП-73 | 1.73 | 3160.5
72 | ПС Ю-Западная МВ яч.5 | 04.07. | Повреждение ВЛ и КЛ |  | ТП-410-ТП-555; ТП-410 до ВЛ | 1.63 | 1894.97
73 | ПС Заводская МВ яч.39 | 06.07. | Повреждение ВЛ |  | ТП-77-ТП-687 | 4.15 | 2584.62
74 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.11 | 10.07. | Поврежден при земляных работах | МП "Горэлектротранс" | ТП-24-ПС ТЭЦ-1 яч.11 | 1.43 | 1068.72
75 | ПС Рудня МВ яч.13 | 11.07. | Повреждение не найдено |  |  | 1.37 | 1137.65
76 | ПС Заводская МВ яч.29 | 14.07. | Повреждение ВЛ |  | кусты | 1 | 664.32
77 | ПС Северная МВ яч.40 | 15.07. | ТП-577 выгрузка грунта | Виновного нет на месте | ТП-577 | 2.1 | 3836.45
78 | ПС Северная МВ яч.40 | 18.07. | ТП-577 выгрузка грунта | Виновного нет на месте | ТП-577 | 1.18 | 2155.72
79 | ПС Ю-Западная МВ яч.31 | 19.07. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Спецтехника" | РП-18-ПС Ю-Западная яч.33 | 0.93 | 1544.54
80 | ПС Заводская МВ яч.39 | 19.07. | Повреждение не найдено |  |  | 3.13 | 1949.36
81 | ПС Северная МВ яч.14 | 19.07. | Вышел из строя кабель |  | РП-4-ПС Северная яч.14 | 2.33 | 4643.6
82 | ПС Заводская МВ яч.29 | 20.07. | Повреждение не найдено |  |  | 3.1 | 2059.39
83 | ТП-291 МВ яч.15 | 22.07. | Вышел из строя кабель |  | ТП-528-ТП-291 | 1.88 | 1379.02
84 | ПС С-Западная МВ яч.16 | 24.07. | Вышел из строя кабель |  | ТП-601-ПС С-Западная яч.16 | 3.1 | 3432.32
85 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.27 | 25.07. | Повреждение ВЛ (упала ветка ) |  | ТП-620-ТП-131 | 2.02 | 1174.19
86 | РП-19 МВ яч.9 | 04.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-733-ТП-189 | 3.25 | 3103.62
87 | ПС Южная МВ яч.206 | 08.08. | Повреждение не найдено |  |  | 2.25 | 1961.82
88 | ПС Ю-Западная МВ яч.14 | 14.08. | Поврежден при земляных работах | 2-ой район | ТП-327- ПС Ю-Западная яч.14 | 1.5 | 1370.16
89 | ПС С-Западная МВ яч.5 | 17.08. | Вышел из строя кабель |  | Концевая опора №1 в сторону ТП-291 | 0.92 | 1782.59
90 | ПС Южная МВ яч.103 | 20.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-232-ТП-226 | 4.12 | 5474
91 | ПС Южная МВ яч.108 | 20.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-75-ТП-166 | 2.4 | 1793.66
92 | РП-16 МВ яч.7 | 23.08. | ЛЭП-6кВ |  | ТП-495-ТП-582 | 1.7 | 2823.36
93 | ПС Рабочая МВ яч.8 | 24.08. | ТП-321 поврежден ВН-16 в сторону ТП-116 |  | ТП-321 | 1.42 | 2476.25
94 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.11 | 25.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-24-ПС ТЭЦ-1 яч.11 | 1.78 | 1330.3
95 | ПС Ю-Западная МВ яч.6 | 26.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-405-ТП-406 | 1.6 | 2192.26
96 | РП-17 МВ яч.9,яч.3 | 26.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-227-ТП-366 | 1.55 | 965.34
97 | ПС Рудня МВ яч.13 | 28.08. | ЛЭП-10кВ |  | ТП-462-ТП-632 | 1.35 | 1121.04
98 | ПС Восточная МВ яч.9 | 29.08. | Поврежден при земляных работах |  | ТП-386-ТП-640 | 1.68 | 2720.39
99 | ПС Рудня МВ яч.1 | 30.08. | Повреждение не найдено |  |  | 3.65 | 2295.12
100 | ПС Ю-Западная МВ яч.6 | 31.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-443-ТП-425 | 2.05 | 1225.67
101 | ПС Ю-Западная МВ яч.10 | 31.08. | Вышел из строя кабель |  | ТП-332-ПС Ю-Западная яч.10 | 1.1 | 91.34
102 | ТП-291 МВ яч.15 | 01.09. | Повреждение ВЛ |  | ТП-291-ТП-528 | 45.68 | 18966.34
103 | РП -3 МВ яч.11 | 14.09. | Вышел из строя кабель |  | ТП-8-ТП-61 | 1.05 | 404.71
104 | ПС Южная МВ яч.203 | 14.09. | Вышел из строя кабель |  | ТП-95-ЯКНО№0130 | 1.87 | 4717.79
105 | ТП-291 МВ яч.5 | 15.09. | ЛЭП-10кВ |  | ТП-291-ТП-507 | 1.68 | 348.77
106 | ПС Заводская МВ яч.39 | 16.09. | ЛЭП-6кВ |  | П-5-ТП-665 | 5.13 | 2342.97
107 | ПС Заводская II СШ | 16.09. | МВ яч.45 |  | ПС Заводская | 4.85 | 10672.72
108 | ПС Рудня МВ яч.13 | 16.09. | Повреждение не найдено |  |  | 3.52 | 2923.01
109 | ПС С-Западная МВ яч.5 | 18.09. | Повреждена 2 ПК-10 на ТР в ТП-514 |  | ТП-514 | 3.47 | 2401.24
110 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.27 | 18.09. | Повреждение ВЛ | ОАО "Росразноснаб" | ТП-620-ТП-131 | 1.7 | 847.01
111 | ПС Рудня МВ яч.1 | 19.09. | Повреждение не найдено |  |  | 1.68 | 1395.07
112 | ПС С-Западная МВ яч.10 | 22.09. | Вышел из строя кабель |  | ТП-215 на ТР-1 | 3.72 | 1544.54
113 | ПС Заводская МВ яч.39 | 26.09. | РЛНД |  | РЛНД | 3.22 | 3476.05
114 | РП-4 МВ яч.8 | 29.09. | Поврежден ВН-16 в ТП-268 в сторону ТП-168 |  | ТП-268 | 1.8 | 4185.22
115 | ПС Ю-Западная МВ яч.5 | 06.10. | Повреждение ВЛ |  | ТП-410-ТП-487 | 2.08 | 1554.51
116 | ПС Рабочая МВ яч.8 | 06.10. | Вышел из строя кабель |  | ТП-423-ТП-86, ТП-50-ТП-701 | 2.35 | 3317.45
117 | РП-15 МВ яч.5 | 07.10. | Вышел из строя кабель |  | ТП-515-ТП-737 | 0.5 | 20.76
118 | ПС Заводская | 07.10. | ТР-1 |  | ПС Заводская | 2.92 | 727.43
119 | РП-9 МВ яч.7 | 08.10. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Энергострой" | ТП-82-ТП-474 | 1.33 | 552.22
120 | ПС Рудня МВ яч.1 | 10.10. | Повреждение не найдено |  |  | 3.65 | 2273.22
121 | РП-2 МВ яч.12 | 10.10. | Вышел из строя кабель |  | РП-2-ТП-683 | 4.82 | 2201.39
122 | РП-16 МВ яч.12 | 11.10. | Вышел из строя кабель |  | РП-16-ТП-178 | 0.92 | 343.79
123 | ПС С-Западная МВ яч.32 | 14.10. | Вышел из строя кабель |  | ТП-204-ПС С-Заподная яч.32 | 1.45 | 602.04
124 | ПС Южная МВ яч.203 | 20.10. | Повреждение ВЛ |  | ТП-156-ТП-362 | 3.33 | 3539.5
125 | ПС Рудня МВ яч.1 | 21.10. | Повреждение не найдено |  |  | 3.45 | 2864.88
126 | ПС Заводская МВ яч.39 | 25.10. | ЛЭП-6кВ |  | П-5-ТП-665 | 3.1 | 1287.12
127 | ПС Восточная МВ яч.9 | 11.11. | Поврежден при земляных работах | ОАО "Мордовстрой" | ТП-640-ТП-386 | 3.45 | 1002.71
128 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.12 | 25.11. | Вышел из строя кабель |  | ТП-157-ТП-727 | 1.5 | 1930.68
129 | ПС Заводская МВ яч.39 | 28.11. | Повреждение не найдено |  |  | 2.05 | 851.16
130 | ПС ТЭЦ-1 МВ яч.25 | 06.12. | Вышел из строя кабель |  | ТП-51-ТП-107 | 2.63 | 436.79
131 | ПС Восточная МВ яч.8 | 06.12. | Вышел из строя кабель |  | РП-14-ПС Восточная яч.8 | 2.52 | 4499.11
132 | ПС Восточная МВ яч.39 | 06.12. | Повреждение ВЛ |  | ТП-472-ТП-660 | 3.65 | 1515.48
133 | РП-9 МВ яч.7 | 12.12. | Повреждение В ТП-606 РУ-0,4кВ |  | ТП-606 | 0.3 | 12.46
134 | РП-10 МВ яч.16 | 28.12. | Вышел из строя кабель |  | РП-10-ТП-607 | 2.53 | 2416.05
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
| ИТОГО |  |  |  |  | 334.09 | 277210.85