Баланс электрической энергии и мощности.

|  |  | Формула | Всего | СН II | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято электроэнергии в электрические сети, кВт*ч | п.1.1.+ п.1.2. | 551 287 321 | 551 287 321 |  |
| 1.1. | с оптового рынка, кВт*ч |  | 550 820 786 | 550 820 786 |  |
| 1.2. | с розничного рынка, кВт*ч |  | 466 535 | 466 535 |  |
| 2. | Отпущено электроэнергии из сети ЗАО ТФ "Ватт", кВт*ч: | п.2.1.+ п.2.2. | 481 475 060 | 301 850 330 | 179 624 730 |
| 2.1. | Полезный отпуск электроэнергии из сети ЗАО ТФ "Ватт", кВт*ч: | п.2.1.1.+ п.2.1.2. | 432 806 123 | 253 181 393 | 179 624 730 |
| 2.1.1. | Юридическим лицам, кВт*ч |  | 411 997 161 | 253 181 393 | 158 815 768 |
| 2.1.2. | Населению, кВт*ч |  | 20 808 962 |  | 20 808 962 |
| 2.2. | Отпущено электроэнергии в сети МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч | п.2.2.1.+ п.2.2.2. | 48 668 937 | 48 668 937 |  |
| 2.2.1. | МП г.о.Саранск «Горсвет» ТП-54, кВт*ч |  | 441 853 | 441 853 |  |
| 2.2.2. | МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч |  | 48 227 084 | 48 227 084 |  |
| 3. | Полезный отпуск электроэнергии из сети МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч: | п.2.3.1.+ п.2.3.2.+ п.2.3.3. | 46 099 835 | 922 711 | 45 177 124 |
| 3.1. | Юридическим лицам, кВт*ч |  | 45 815 730 | 809 943 | 45 005 787 |
| 3.2. | Юридическим лицам по ТП-54, кВт*ч |  | 125 164 | 112 768 | 12 396 |
| 3.3. | Населению по ТП-54, кВт*ч |  | 158 941 |  | 158 941 |
| 4. | Общий полезный отпуск электроэнергии из сети ЗАО ТФ "Ватт" и МП "Горсвет", кВт*ч | п.2.1.+п.2.3. | 478 905 958 | 254 104 104 | 224 801 854 |
| 5. | Общий технологический расход на передачу электроэнергии, кВт*ч | п.1.-п.2.4. | 72 381 363 |  |  |
|  | % от принятой электроэнергии в электрические сети |  | 13,13 |  |  |
| 6. | Технологический расход электроэнергии в сетях ЗАО ТФ "Ватт", кВт*ч | п.1-п.2. | 69 812 261 | 25 383 952 | 44 428 309 |
|  | % от общего поступления электроэнергии в сеть СН II |  | 12,66 | 4,60 | 8,06 |
| 7. | Технологический расход электроэнергии в сетях МП г.о.Саранск «Горсвет» : | п.3.2.1.+п.3.2.2. | 2 569 102 |  |  |
| 7.1. | по ТП-54, кВт*ч | п.2.2.1.-п.2.3.2.-п.2.3.3. | 157 748 |  |  |
| 7.2. | прочие сети, кВт*ч |  | 2 411 354 |  |  |