Баланс электрической энергии и мощности

|  |  | Формула | Всего | СН II | НН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Принято электроэнергии в электрические сети, кВт*ч | п.1.1.+ п.1.2. | 552 122 097 | 552 122 097 |  |
| 1.1. | с оптового рынка, кВт*ч |  | 547 275 798 | 547 275 798 |  |
| 1.2. | с розничного рынка, кВт*ч |  | 4 846 299 | 4 846 299 |  |
| 2. | Отпущено электроэнергии из сети ЗАО-ТФ "ВАТТ", кВт*ч: | п.2.1.+ п.2.2. | 484 709 480 | 312 813 199 | 171 896 281 |
| 2.1. | Полезный отпуск электроэнергии из сети ЗАО-ТФ "ВАТТ", кВт*ч: | п.2.1.1.+ п.2.1.2. | 434 832 474 | 262 936 193 | 171 896 281 |
| 2.1.1. | Юридическим лицам, кВт*ч |  | 418 524 181 | 267 328 007 | 151 196 174 |
| 2.1.2. | Населению, кВт*ч |  | 20 700 107 |  | 20 700 107 |
| 2.2. | Отпущено электроэнергии в сети МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч | п.2.2.1.+ п.2.2.2.+ п.2.2.3. | 49 877 006 | 49 877 006 |  |
| 2.2.1. | МП г.о.Саранск «Горсвет» ТП-54, кВт*ч |  | 447 074 | 447 074 |  |
| 2.2.2. | МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч |  | 264 680 | 264 680 |  |
| 2.2.3. | Прочие электрические сети, кВт*ч |  | 49 165 252 | 49 165 252 |  |
| 3. | Полезный отпуск электроэнергии из сети МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч: | п.2.3.1.+ п.2.3.2.+ п.2.3.3. | 47 278 470 | 1 136 365 | 46 142 105 |
| 3.1. | Юридическим лицам, кВт*ч |  | 306 802 | 105 000 | 201 802 |
| 3.2. | Юридическим лицам по ТП-54, кВт*ч |  | 264 680 | 264 680 |  |
| 3.3. | Населению по ТП-54, кВт*ч |  | 46 706 988 | 766 685 | 45 940 303 |
| 4. | Общий полезный отпуск электроэнергии из сети ЗАО-ТФ "ВАТТ" и МП "Горсвет", кВт*ч | п.2.1.+п.2.3. | 482 110 944 | 264 072 558 | 218 038 386 |
| 5. | Общий технологический расход на передачу электроэнергии, кВт*ч | п.1.-п.2.4. | 70 011 153 |  |  |
|  | % от принятой электроэнергии в электрические сети |  | 12,68 |  |  |
| 6. | Технологический расход электроэнергии в сетях ЗАО-ТФ "ВАТТ", кВт*ч | п.1-п.2. | 67 412 615 | 23 748 510 | 43 664 105 |
|  | % от общего поступления электроэнергии в сеть СН II |  | 12,21 | 4,30 | 7,91 |
| 7. | Технологический расход электроэнергии в сетях МП г.о.Саранск «Горсвет» : | п.3.2.1.+п.3.2.2. | 2 598 536 |  |  |
| 7.1. | по ТП-54, кВт*ч | п.2.2.1.-п.2.3.2.-п.2.3.3. | 140 272 |  |  |
| 7.2. | прочие сети, кВт*ч |  | 2 458 264 |  |  |