|  | Всего | СН II | НН |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято электроэнергии в электрические сети, кВт*ч | 551 927 882 | 551 927 882 |  |
| Отпущено электроэнергии из сети ЗАО - ТФ "Ватт", кВт*ч: | 503 566 540 | 320 144 559 | 183 421 981 |
| в т.ч: - полезный отпуск электроэнергии из сети ЗАО - ТФ "Ватт" потребителям электрической энергии, кВт*ч: | 445 870 017 | 266 261 456 | 179 608 561 |
| - отпущено электроэнергии в сети МП г.о.Саранск «Горсвет», кВт*ч | 57 696 523 | 53 883 103 | 3 813 420 |
| Технологический расход электроэнергии в сетях ЗАО - ТФ "Ватт", кВт*ч | 54 779 414 | 8 706 231 | 46 073 183 |
| % от поступления электроэнергии | 48 361 342 | 19 608 376 | 28 752 966 |

Баланс электрической энергии и мощности за 2013 год