Сведения о размерах потерь электрической энергии в сетях:

|  | Всего | СН II | НН |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологический расход электроэнергии в сетях ЗАО-ТФ "ВАТТ", кВт*ч | 67 412 617 | 23 748 259 | 43 664 358 |
| % от общего поступления электроэнергии в сеть СН II | 12,21 | 4,30 | 7,91 |