Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(январь 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-39 руб.№1 ВЛ-0,4 кВ | 10.01.2012г. 09-00 | 30.01.2012г 16-00 | Кап.строительство ВЛ-0,4 кВ |
| 2 | От ТП-282 до п/ст «Северо-Западная» яч.№410 | 10.01.2012г. 09-00 | 16.01.202г. 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 3 | ТП-51 | 11.01.2012г. 09-00 | 11.01.2012г. 16-00 | Перевод нагрузок |
| 4 | ТП-473 яч.№12 | 11.01.2012г. 09-00 | 11.01.2012г. 16-00 | Замена тяговых изоляторов |
| 5 | ТП-473 яч.№4 | 11.01.2012г. 09-00 | 11.01.2012г. 16-00 | Ремонт концевых муфт |
| 6 | ТП-139 | 13.01.2012г. 09-00 | 31.01.2012г. 16-00 | Замена оборудования |
| 7 | ТП-50 РУ-6 кВ | 18.01.2012г. 09-00 | 26.01.2012г. 16-00 | Монтаж оборудования |
| 8 | ТП-175 РУ-0,4 кВ | 18.01.2012г. 09-00 | 18.01.2012г. 16-00 | Монтаж концевой муфты |
| 9 | ТП-488 щит №1, руб.№15 | 19.01.2012г. 14-00 | 19.01.2012г. 17-00 | Допуск бригады ООО «Техэнерго» |
| 10 | ТП-43 | 20.01.2012г. 09-00 | 20.01.2012г. 17-00 | Замена тр-в |
| 11 | ТП-542 | 20.01.2012г. 09-00 | 20.01.2012г. 16-00 | Замена тр-ра №1 |
| 12 | ТП-542 | 23.01.2012г. 09-00 | 23.01.2012г. 17-00 | Замена тр-ра №2 |
| 13 | ТП-133 щит №2, руб.№6 | 24.01.2012г. 09-00 | 24.01.2012г. 16-00 | Устранение дефектов на ВЛ-0,4 кВ |
| 14 | ТП-504 | 26.01.2012г. 14-00 | 26.01.2012г. 16-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 15 | ТП-129 | 26.01.2012г. 09-00 | 26.01.2012г. 12-00 | Ремонт РУ-6 кВ, ремонт тр-ра |
| 16 | ТП-400 | 26.01.2012г. 09-00 | 26.01.2012г. 12-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 17 | ТП-473, ТП-17 | 30.01.2012г. 09-00 | 30.01.2012г. 12-00 | Устранен. дефектов тр-в |
| 18 | ТП-436 тр-р №1, №2 | 31.01.2012г. 09-00 | 31.01.2012г. 12-00 | Устранен.дефектов тр-в |
| 19 | ТП-217, ТП-165 | 31.01.2012г. 13-30 | 31.01.2012г. 15-00 | Устранен.дефектов тр-в |
| 2-й эксплуатационный район |
| 20 | ТП-124 руб.5 | 11.01.2012 с 9.00 | 11.01.2012 до 12.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 21 | ТП-88 руб.7 | 11.01.2012 с 9.00 12.01.2012 с 9.00 17.01.2012 с 9.00 | 11.01.2012 до 16.00 12.01.2012 до 16.00 17.01.2012 до 16.00 | Допуск бригады «Гопрпроекта» для капитального ремонта линии |
| 22 | ТП-570,571 | 15.01.2012 с 9.00 | 15.01.2012 до 16.00 | Ремонт кабельной линии 6 кВ |
| 23 | ТП-8 руб.1 | 17.01.2012 с 9.30 | 17.01.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев, перераспределение нагрузки |
| 24 | ТП-115 | 18.01.2012 с.10.00 | 18.01.2012 до 11.00 | Доливка масла в тр-р |
| 25 | ТП-216 | 18.01.2012 с 13.30 | 18.01.2012 до 14.30 | Перезаделка кабельного наконечника |
| 26 | ТП-179 | 18.01.2012 с 15.00 | 18.01.2012 до 16.00 | Подтяжка болтового соединения на руб.10 |
| 27 | ТП-170,368,193 | 20.01.2012 с 13.00 | 20.01.2012 до16.00 | Доливка масла в силовые трансформаторы |
| 28 | ТП-177 | 24.01.2012 с10.00 | 24.01.2012 до 15.00 | Средний ремонт оборудования |
| 29 | ТП-221 | 25.01.2012 с 9.00 | 25.01.2012 до 16.00 | Средний ремонт оборудования |
| 30 | ТП-494 | 25.01.2012 с 14.00 | 25.01.2012 до 14.30 | Устранение дефектов |
| 31 | ТП-231 | 26.01.2012 с 9.00 | 26.01.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 32 | ТП-411 | 31.01.2012 с 11.00 | 31.01.2012 до 17.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 33 | РП-3 | 31.01.2012 с 11.00 | 31.01.2012 до 17.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 34 | ТП-317 | 10.01.2012 | 10.01.2012 | Текущий ремонт тр-ра |
| 35 | ТП-322 руб.3 | 10.01.2012 | 10.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 36 | ТП-322 руб.3 | 11.01.2012 | 11.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 37 | ТП-41 руб.4 | 12.01.2012 | 12.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 38 | ТП-63 руб.2 | 12.01.2012 | 12.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 39 | ТП-665 руб.3 | 12.01.2012 | 12.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 40 | ТП-665 руб.3 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 41 | ТП-41 руб.4 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 42 | ТП-700 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ ТП-527 - 134 |
| 43 | ТП-189 | 13.01.2012 | 13.01.2012 | Текущий ремонт |
| 44 | ТП-322 руб.3 | 16.01.2012 | 16.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 45 | ТП-322 руб.3 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 46 | ТП-700 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ ТП-527 - 134 |
| 47 | ТП-190 | 17.01.2012 | 17.01.2012 | Текущий ремонт |
| 48 | ТП-105 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Текущий ремонт |
| 49 | ТП-105 РУ-0.4кВ секц.2 Тр-р №2 | 18.01.2012 | 18.01.2012 | Текущий ремонт |
| 50 | ТП-322 руб.3 | 19.01.2012 | 19.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 51 | ТП-322 руб.3 | 20.01.2012 | 20.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 52 | ТП-418 | 20.01.2012 | 20.01.2012 | Текущий ремонт |
| 53 | ТП-166 РУ-0,4кВ руб.2 | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Текущий ремонт руб-ка |
| 54 | ТП-609 | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Текущий ремонт |
| 55 | ТП-41 руб.4 | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 56 | ТП-1469 | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Капремонт ВЛ-6кВ ТП-94-785 |
| 57 | ТП-387 руб.8 | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 58 | ТП-63 руб.1 | 24.01.2012 | 24.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 59 | ТП-509 | 25.01.2012 | 25.01.2012 | Текущий ремонт |
| 60 | ТП-77 | 26.01.2012 | 26.01.2012 | Текущий ремонт |
| 61 | ТП-665 руб.3 | 26.01.2012 | 26.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 62 | ТП-665 руб.3 | 27.01.2012 | 27.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 63 | ТП-665 руб.1 | 30.01.2012 | 30.01.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |