Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(январь 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-477 | 05.01.2013 09-00 | 05.01.2013 12-00 | Ремонт тр-ра , доливка масла |
| 2 | От ТП-34 руб.№1 до опоры ВЛ-0,4 кВ №1 | 09.01.2013 15-00 | 09.01.2013 18-00 | Монтаж временной КЛ-0,4 кВ |
| 3 | От ТП-285 яч.№2 до ТП-82 яч.№1 | 09.01.2013 08-30 | 11.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 4 | Из ТП-140а РУ-6 кВ яч.№3 в ТП-140 РУ-6 кВ яч.№1 | 10.01.2013 08-30 | 10.01.2013 17-00 | Перезаводка КЛ-6 кВ |
| 5 | От п/ст «Центральная котельная» яч.13 в РУ-6 кВ ТП-140 | 10.01.2013 08-30 | 11.01.2013 18-00 | Заводка новой КЛ |
| 6 | ТП-373 щит №2 | 14.01.2013 09-00 | 14.01.2013 12-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 7 | От ТП-82 яч.№1 до ТП-285 яч.№2 | 14.01.2013 08-30 | 18.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 8 | От ТП-474 яч.№1 до ТП-82 яч.№3 | 14.01.2013 08-30 | 15.01.2013 19-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 9 | ТП-214 щит №1 | 14.01.2013 09-00 | 14.01.2013 15-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 10 | ТП-282 щит №1 | 14.01.2013 13-00 | 14.01.2013 16-00 | Ремонт вводного рубильника №10 |
| 11 | ТП-372 яч.№1 | 15.01.2013 09-00 | 15.01.2013 12-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ тр-ра №2 |
| 12 | От ТП-22 яч.№2 до ТП-23 яч.№3 | 14.01.2013 08-30 | 18.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 13 | ТП-519 яч.№4 | 15.01.2013 08-30 | 15.01.2013 17-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ на ТП-382 яч.№3 |
| 14 | От ТП-285 яч.№2 до ТП-82 яч.№1 | 15.01.2013 08-30 | 18.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 15 | ТП-567 РУ-10 кВ секция №2 яч.№5 | 15.01.2013 17-30 | 15.01.2013 21-00 | Замена опорного изолятора на сборных шинах |
| 16 | ТП-488 щит №1 | 17.01.2013 09-00 | 17.01.2013 10-30 | Ремонт рубильника №1 |
| 17 | ТП-476 РУ-0,4 кВ | 17.01.2013 10-30 | 17.01.2013 12-00 | Ремонт общего рубильника и рубильника №3 |
| 18 | ТП-465 щит №2 | 17.01.2013 13-30 | 17.01.2013 15-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 19 | ТП-464 щит №1 | 17.01.2013 15-00 | 17.01.2013 16-30 | Ремонт вводного рубильника |
| 20 | От ТП-44 яч.№3 до ТП-623 яч.№2 | 14.01.2013 08-30 | 19.01.2013 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 21 | ТП-521 яч.№4 | 17.01.2013 08-30 | 17.01.2013 15-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ на ТП-522 яч.№4 |
| 22 | От ТП-98 яч.№3 до ТП-2 яч.№2 | 16.01.2013 08-30 | 16.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 23 | ТП-32 | 22.01.2013 09-00 | 22.01.2013 12-00 | Замена изолирующих прокладок на выводах тр-ра, доливка масла |
| 24 | ТП-532 (РП-9) секция №1 | 22.01.2013 08-30 | 22.01.2013 17-00 | Монтаж защитного кожуха на шинный мост секц.№1 и №2 |
| 25 | От ТП-765 яч.№6 до ТП-808 (РП-22) яч.№15 | 21.01.2013 08-30 | 25.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 26 | ТП-532 (РП-9) секц.№2 | 23.01.2013 09-00 | 23.01.2013 17-00 | Пусконаладочные работы по сети системы диспетчеризации |
| 27 | ТП-532 (РП-9) секц.№2 | 24.01.2013 09-00 | 24.01.2013 12-00 | Регулировка привода шинного расцепителя |
| 28 | ТП-808 (РП-22) секц.№1 | 24.01.2013 09-00 | 24.01.2013 17-00 | Пусконаладочные работы по сети системы диспетчеризации |
| 29 | На ВЛ-0,4 кВ от ТП-90 руб.№1 | 25.01.2013 09-00 | 25.01.2013 17-00 | Монтаж подкоса к опоре №2 ВЛ-0,4 кВ |
| 30 | ТП-90 руб.№1 | 25.01.2013 09-00 | 25.01.2013 20-00 | Монтаж арматуры СИП, замена линейных проводов и вводов на СИП |
| 31 | ТП-762 РУ-10 кВ яч.№1 | 26.01.2013 13-00 | 26.01.2013 18-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ на тр-р №1 |
| 32 | ТП-808 (РП-22) секц.№1 | 25.01.2013 09-00 | 25.01.2013 17-00 | Пусконаладочные работы по сети диспетчеризации |
| 33 | От ТП-328 яч.№4 до п/ст «Центральная котельная» яч.№3 | 24.01.2013 08-30 | 25.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 34 | ТП-808 (РП-22) секц.№1 | 28.01.2013 08-30 | 28.01.2013 17-00 | Пусконаладочные работы по сети системы диспетчеризации |
| 35 | От п/ст «Центральная котельная» яч.№3 до ТП-328 яч.№14 | 28.01.2013 08-30 | 28.01.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 36 | ТП-175 щит №1 | 29.01.2013 09-00 | 29.01.2013 16-00 | Замена вводного автомата |
| 37 | ТП-39 руб.№4 ВЛ-0,4 кВ | 29.01.2013 09-00 | 29.01.2013 16-00 | Монтаж подкоса к опоре №41 и установка дополнительного руб-ка на опоре №41,установка дополнительных опор ж/б по ул.Пионерская |
| 38 | От ТП-34 руб.№4 ул.Пионерская | 30.01.2013 09-00 | 31.01.2013 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ:монтаж арматуры СИП,монтаж линейных СИП и вводов, установка дополнительной опоры |
| 39 | ТП-39 руб.№4 | 30.01.2013 09-00 | 30.01.2013 18-00 | Обрезка деревьев |
| 40 | ТП-175 щит №2 | 30.01.2013 09-00 | 30.01.2013 16-00 | Ремонт вводного автомата |
| 2-й эксплуатационный район |
| 41 | ТП-187 | 10.01.2013 | 10.01.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 42 | КЛ-0,4кВ от ТП-207 руб.8 до ж/д М.Расковой,22 | 09.01.2013 | 10.01.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 43 | КЛ-0,4кВ от ТП-384 руб.6 до ж/д ул.Косарева,19 | 11.01.2013 | 11.01.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 44 | ВЛ-0,4кВ от ТП-58 руб.7 | 14.01.2013 |  | Реконструкция ВЛ-0,4кВ |
| 45 | ВЛ-6 кВ от ТП-324 до КТП-508 | 14.01.2013 | 24.01.2013 | Реконструкция ВЛ-6 кВ |
| 46 | ТП-233 руб.14 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | Ремонт рубильника, испытание |
| 47 | ТП-367 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | Допуск бригады ООО «МЭС» для установки приборов учёта |
| 48 | ТП-233 | 22.01.2013 | 22.01.2013 | Допуск бригады ООО «МЭС» для установки приборов учёта |
| 49 | ТП-120 | 23.01.2013 | 23.01.2013 | Допуск бригады ООО «МЭС» для установки приборов учёта |
| 50 | ТП-243,484 | 29.01.2013 | 29.01.2013 | Устранение дефектов |
| 51 | ТП-696 | 24.01.2013 | 31.01.2013 | Разрытие 2-х КЛ-6кВ для последующего перевода на новую ТП |
| 52 | РП-12 яч.1 | 31.01.2013 | 31.01.2013 | Ремонт ВН-16 |
| 53 | ТП-551 | 31.01.2013 | 31.01.2013 | Ремонт общих рубильников |
| 3-й эксплуатационный район |
| 54 | ТП-507,ТП-354,ТП-355,ТП-356,ТП-351,ТП-360 | 09.01.2013 | 09.01.2013 | Капремонт ВЛ-10 кВ |
| 55 | ТП-77 | 10.01.2013 | 10.01.2013 | Установка приборов учета |
| 56 | ТП-507,ТП-354,ТП-355,ТП-356,ТП-351,ТП-360 | 10.01.2013 | 10.01.2013 | Капремонт ВЛ-10 кВ |
| 57 | ТП-527 | 11.01.2013 | 11.01.2013 | Установка приборов учета |
| 58 | ТП-507,ТП-354,ТП-355,ТП-356,ТП-351,ТП-360,ТП-302 | 11.01.2013 | 11.01.2013 | Капремонт ВЛ-10 кВ |
| 59 | ТП-418 руб.-2 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 60 | ТП-418 руб.-3 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 61 | ТП-786 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | Монтаж приборов учета. |
| 62 | ТП-166 | 14.01.2013 | 14.01.2013 | Монтаж приборов учета. |
| 63 | ТП-418 руб.-2 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 64 | ТП-418 руб.-3 | 15.01.2013 | 15.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 65 | ТП-418 руб.-2 | 16.01.2013 | 16.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 66 | ТП-418 руб.-3 | 16.01.2013 | 16.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 67 | ТП-528 | 16.01.2013 | 16.01.2013 | Ремонт трансформатора |
| 68 | ТП-514 | 16.01.2013 | 16.01.2013 | Ремонт трансформатора |
| 69 | ТП-418 руб.-3 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 70 | ТП-507,ТП-354,ТП-355,ТП-356,ТП-351,ТП-360,ТП-302 | 17.01.2013 | 17.01.2013 | Капремонт ВЛ-10 кВ |
| 71 | ТП-609 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 72 | ТП-105 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 73 | ТП-84 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 74 | ТП-445 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | Монтаж приборов учета. |
| 75 | ТП-135 | 18.01.2013 | 18.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 76 | ТП-418 | 21.01.2013 | 21.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 77 | ТП-134 | 21.01.2013 | 21.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 78 | ТП-429 | 21.01.2013 | 21.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 79 | ТП-63 | 22.01.2013 | 22.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 80 | ТП-166 | 22.01.2013 | 22.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 81 | ТП-189 руб.-4 | 22.01.2013 | 22.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 82 | ТП-317 | 23.01.2013 | 23.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 83 | ТП-189 руб.-7 | 23.01.2013 | 23.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 84 | ТП-507,ТП-354,ТП-355,ТП-356,ТП-351,ТП-360,ТП-302 | 24.01.2013 | 24.01.2013 | Капремонт ВЛ-10 кВ |
| 85 | ТП-189 руб.-4 | 25.01.2013 | 25.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 86 | ТП-162 | 25.01.2013 | 25.01.2013 | Текущий ремонт. |
| 87 | ТП-189 руб.-7 | 28.01.2013 | 28.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 88 | ТП-189 руб.-1 | 29.01.2013 | 29.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 89 | ТП-733 руб.-1 | 30.01.2013 | 30.01.2013 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |