Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(январь 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-214 | 10.01.2014 09-00 | 10.01.2014 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №2, доливка масла |
| 2 | ТП-200 | 10.01.2014 09-00 | 10.01.2014 12-00 | Текущий ремонт тр-ра, доливка масла |
| 3 | ТП-465 | 10.01.2014 13-30 | 10.01.2014 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 4 | ТП-613 | 10.01.2014 15-00 | 10.01.2014 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2, доливка масла |
| 5 | ТП-520 | 13.01.2014 09-00 | 13.01.2014 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 6 | ТП-524 | 13.01.2014 10-00 | 13.01.2014 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-59 руб.№1 по ул.Советская | 13.01.2014 09-00 | 16.01.2014 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ: установка ж/б опор, монтаж арматуры СИП |
| 8 | РУ-6 кВ ТП-72 (РП-15) яч.№13, №14 | 13.01.2014 08-30 | 13.01.2014 17-00 | Ремонт шинных расцепителей |
| 9 | КЛ-0,4 кВ от ТП-242 щит №2, руб.№5 до ВРУ-0,4 кВ ул.Загородная,10 | 13.01.2014 08-30 | 17.01.2014 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 10 | РУ-0,4 кВ ТП-59 | 16.01.2014 14-00 | 16.01.2014 16-00 | Заводка линейного СИП под руб.№1 |
| 11 | ТП-202 | 17.01.2014 13-30 | 17.01.2014 17-00 | Текущий ремонт оборудования РУ-10 кВ, РУ-0,4 кВ и отходящих КЛ |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.№1 (опора №3-№5) | 17.01.2014 13-30 | 17.01.2014 15-00 | Монтаж пролета линейных проводов |
| 13 | ТП-39 руб.№2 | 20.01.2014 09-00 | 20.01.2014 17-00 | Установка опоры ВЛ-0,4 кВ по ул.Кутузова,24, монтаж линейного СИП |
| 14 | КЛ-6 кВ от ТП-30 яч.№1 до ТП-623 яч.№1 | 20.01.2014 08-30 | 23.01.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 15 | ТП-271 | 14.01.2014 | 17.01.2014 | Допуск бригады ОАО «Арсенал-Строй» для ошиновки трансформаторов |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-720 руб.1 | 16.01.2014 | 16.01.2014 | Допуск бригады МП «Зелёное хозяйство» для удаления аварийного дерева ул.Маринина,69 |
| 17 | ТП-546 | 17.01.2014 | 17.01.2014 | Устранение дефектов |
| 18 | ТП-330 (тр-р) | 17.01.2014 | 17.01.2014 | Устранение дефектов |
| 19 | ТП-114 (РУ-0,4кВ) | 20.01.2014 | 20.01.2014 | Устранение дефектов |
| 20 | ТП-231 | 20.01.2014 | 20.01.2014 | Устранение дефектов |
| 21 | ТП-545 (РУ-6кВ) | 21.01.2014 | 21.01.2014 | Устранение дефектов |
| 22 | ТП-240 руб.6 | 23.02.2014 | 29.02.2014 | Монтаж временной КЛ, ремонт кабельной линии |
| 23 | ТП-412 руб.24 | 28.01.2014 | 28.01.2014 | Монтаж прибора учёта на гаражный кооператив «Комарово» |
| 24 | ТП-233 руб.4,14 | 31.01.2014 | 31.01.2014 | Допуск бригады ООО «СаранскТеплоТранс» для установки приборов учёта |
| 3-й эксплуатационный район |
| 25 | ТП-190 | 10.01.2014 | 10.01.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 26 | ТП-192 | 13.01.2014 | 13.01.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 27 | ТП-166 | 14.02.2014 | 14.02.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 28 | ТП-161 р-3 | 15.01.2014 | 15.01.2014 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 29 | ТП-636 р-5 | 16.01.2014 | 16.01.2014 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 30 | ТП-595 | 17.01.2014 | 17.01.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 31 | ТП-452 | 22.01.2014 | 22.01.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 32 | ТП-509 | 27.01.2014 | 27.01.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 33 | ТП-190 | 10.01.2014 | 10.01.2014 | Текущий ремонт ТП. |