Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(февраль 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-521, 373, 342, 463 | 01.02.2012 09-00 | 01.02.2012 16-30 | Устранение дефектов тр-в |
| 2 | ТП-144 | 02.02.2012 09-00 | 02.02.2012 16-30 | Текущий ремонт ТП |
| 3 | ТП-270, 413, 416 | 03.02.2012 09-00 | 03.02.2012 16-30 | Устранение дефектов тр-в |
| 4 | ТП-12 секция №1, щит 1 | 06.02.2012 09-00 | 06.02.2012 17-00 | Средний ремонт ТП |
| 5 | ТП-412 секция №2, щит 2 | 07.02.2012 09-00 | 07.02.2012 17-00 | Средний ремонт ТП |
| 6 | ТП-143 | 08.02.2012 09-00 | 08.02.2012 16-30 | Текущий ремонт ТП |
| 7 | ТП-214 | 09.02.2012 09-00 | 09.02.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 8 | ТП-209 | 10.02.2012 09-00 | 10.02.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 9 | ТП-520 тр-р №2 | 13.02.2012 09-00 | 13.02.2012 16-00 | Устранение дефектов |
| 10 | ТП-39 руб.№1 ВЛ-0,4 кВ | 13.02.2012 09-00 | 24.02.2012 16-00 | Капитальн. строительство |
| 11 | ТП-613, 382 | 14.02.2012 09-00 | 14.02.2012 16-30 | Устранение дефектов |
| 12 | ТП-348 РУ-10 кВ | 15.02.2012 09-00 | 15.02.2012 18-00 | Устранение дефектов |
| 13 | ТП-234 | 16.02.2012 09-00 | 16.02.2012 16-30 | Замена тр-ра №2 |
| 14 | ТП-139 щит №2, тр-р №2 | 16.02.2012 09-00 | 16.02.2012 16-00 | Замена сборных шин |
| 15 | ТП-50 | 17.02.2012 09-00 | 17.02.2012 15-00 | Монтаж шинного моста |
| 16 | От п/ст «Биохимик» яч.№9 до ЯКНО №0135 | 20.02.2012 09-00 | 20.02.2012 13-00 | Монтаж концевых муфт |
| 17 | ТП-158 тр-р, РУ-0,4 кВ | 22.02.2012 09-00 | 22.02.2012 14-00 | Устранение дефектов |
| 18 | ТП-17 секция №2, | 24.02.2012 09-00 | 24.02.2012 17-00 | Средний ремонт ТП |
| 19 | ТП-17 секция №1 | 27.02.2012 09-00 | 27.02.2012 17-00 | Средний ремонт ТП |
| 20 | ТП-175 РУ-0,4 кВ, щит №1 | 28.02.2012 09-00 | 28.02.2012 16-00 | Устранение дефектов |
| 21 | ТП-27 | 29.02.2012 09-00 | 29.02.2012 15-00 | Текущий ремонт ТП |
| 2-й эксплуатационный район |
| 22 | КЛ-6кВ от ТП-411 до п/ст «Южная» яч.210 | 01.02.2012 с 9.00 | 03.02.2012 до 16.00 | Ремонт кабельной линии |
| 23 | КЛ-6кВ от ТП-120 до ТП-148 | 01.02.2012 с 9.00 | 03.02.2012 до 16.00 | Ремонт кабельной линии |
| 24 | ТП-187 | 08.02.2012 с 9.00 | 08.02.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 25 | ТП-259 | 09.02.2012 с 9.00 | 09.02.2012 до 15.00 | Текущий ремонт ТП |
| 26 | ТП-151 | 09.02.2012 с 9.00 | 09.02.2012 до 14.00 | Замена вводного автомата на трансформатор №2 |
| 27 | ТП-6 |  |  | Замена трансформатора №1 |
| 28 | ТП-8,49,796 | 14.02.2012 с 9.00 | 14.02.2012 | Допуск бригады ОАО «Теплосервис» для ремонта КЛ-6кВ |
| 29 | ТП-36 | 16.02.2012 с 9.30 | 16.02.2012 до 15.00 | Текущий ремонт ТП, обрезка деревьев по руб.10 |
| 30 | ТП-156 | 20.02.2012 с 9.30 | 20.02.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 31 | ВЛ-6кВ от ТП-156 до ТП-362 | 20.02.2012 с 9.30 | 20.02.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 32 | ТП-272 | 17.02.2012 с 9.30 | 17.02.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 33 | ТП-36 | 22.02.2012 с 9.30 | 22.02.2012 до 13.00 | Ремонт трансформатора №1 |
| 34 | ТП-563 яч.3 | 22.02.2012 с 10.00 | 22.02.2012 до 13.00 | Ремонт оборудования |
| 35 | ТП-232 | 24.02.2012 с 9.30 | 24.02.2012 до 16.00 | Средний ремонт оборудования |
| 36 | ТП-124 руб.5 | 24.02.2012 с 9.30 | 24.02.2012 до 16.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 37 | ТП-380,421 | 27.02.2012 с 9.00 | 27.02.2012 с 16.00 | Средний ремонт оборудования |
| 38 | ТП-562 | 28.02.2012 с 9.00 | 28.02.2012 до 16.00 | Допуск бригады ООО «Горпроект» |
| 39 | ВЛ-6кВ от ТП-495 до ТП-582 | 29.02.2012 с 12.00 | 29.02.2012 до 15.00 | Допуск бригады ООО «Теплосервис» |
| 40 | ТП-62 руб.5 | 29.02.2012 с 09.00 | 29.02.2012 до 15.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 3-й эксплуатационный район |
| 41 | ТП-63 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | Текущий ремонт |
| 42 | ТП-439 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | Текущий ремонт ТП-63 |
| 43 | ТП-255 руб.8 | 01.02.2012 | 01.02.2012 | Обрезка деревьев |
| 44 | ТП-41 руб.8 | 02.02.2012 | 02.02.2012 | Текущий ремонт руб-ка |
| 45 | ТП-429 | 02.02.2012 | 02.02.2012 | Текущий ремонт |
| 46 | ТП-665 руб.1,2,3 | 02.02.2012 | 02.02.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 47 | ТП-66 | 02.02.2012 | 02.02.2012 | Текущий ремонт Т-2 |
| 48 | ТП-527 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | Текущий ремонт Т-1 |
| 49 | ТП-135 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | Текущий ремонт |
| 50 | ТП-355 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | Текущий ремонт |
| 51 | ТП-41 руб.-4 | 03.02.2011 | 03.02.2011 | Капремонт. |
| 52 | ТП-180 | 07.02.2012 | 07.02.2012 | Текущий ремонт. |
| 53 | ТП-417 реб.-3 | 07.02.2012 | 07.02.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 54 | ТП-84 | 07.02.2012 | 07.02.2012 | Текущий ремонт |
| 55 | 182 руб.-2 | 07.02.2012 | 07.02.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 56 | ТП-775 руб.-1 | 08.02.2012 | 08.02.2012 | Распределение нагрузок |
| 57 | ТП-41 руб.-4 | 08.02.2012 | 08.02.2012 | Капремонт |
| 58 | ТП-191 руб.-2 | 08.02.2012 | 08.02.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 59 | ТП-1469 | 09.02.2012 | 09.02.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ |
| 60 | ТП-189 руб.-1 | 10.02.2012 | 10.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 61 | ТП-541 | 14.02.2012 | 14.02.2012 | Текущий ремонт. |
| 62 | ТП-449 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | Текущий ремонт |
| 63 | ТП-445 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | Текущий ремонт |
| 64 | ТП-194 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | Текущий ремонт |
| 65 | ТП-452 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | Текущий ремонт |
| 66 | ТП-189 руб.-7 | 15.02.2012 | 15.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 67 | ТП-769 | 16.02.2012 | 16.02.2012 | Текущий ремонт |
| 68 | ТП-301 | 16.02.2012 | 16.02.2012 | Текущий ремонт |
| 69 | ТП-303 | 16.02.2012 | 16.02.2012 | Текущий ремонт |
| 70 | ТП-189 руб.-3 | 17.02.2012 | 17.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 71 | ТП-161 пуб.-4 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 72 | ТП-161 руб.-3 | 20.02.2012 | 20.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 73 | ТП-191 | 28.02.2012 | 28.02.2012 | Текущий ремонт |
| 74 | ТП-261 | 28.02.2012 | 28.02.2012 | Текущий ремонт |
| 75 | ТП-595 руб.-4 | 28.02.2012 | 28.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 76 | ТП-84 руб-3 | 28.02.2012 | 28.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 77 | ТП-418 руб.-4 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 78 | ТП-84 руб.-1 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 79 | ТП-743 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | Текущий ремонт |
| 80 | ТП-744 | 29.02.2012 | 29.02.2012 | Текущий ремонт |