Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(февраль 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | От ТП-39 руб.№2 на опоре №29 ВЛ-0,4 кВ | 04.02.2013 09-00 | 04.02.2013 11-00 | Монтаж дополнительного рубильника на ВЛ-0,4 кВ |
| 2 | От ТП-39 руб.№2 ул.Октябрьская | 04.02.2013 08-30 | 04.02.2013 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ:монтаж арматуры СИП, монтаж вводов СИП |
| 3 | От ТП-328 яч.№14 до п/ст «ЦК» яч.№3 | 04.02.2013 08-30 | 04.02.2013 17-00 | Монтаж соединительных муфт |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 руб.№3 | 04.02.2013 13-30 | 04.02.2013 16-00 | Подтяжка линейного провода, перезаделка контактных соединений |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 руб.№2 ул. Октябрьская | 05.02.2013 09-00 | 05.02.2013 16-00 | Монтаж вводов СИП, монтаж арматуры СИП |
| 6 | ТП-282 РУ-0,4 кВ щит №1 | 05.02.2013 13-30 | 05.02.2013 16-00 | Ремонт рубильника №6 |
| 7 | ТП-558 (РП-13) РУ-10 кВ II секция | 05.02.2013 08-30 | 05.02.2013 17-00 | Монтаж дополнительной камеры КСО-Орб |
| 8 | ТП-799 РУ-0,4 кВ щит №2 | 06.02.2013 09-00 | 06.02.2013 11-00 | Подключение КЛ-0,4 кВ к клеммам рубильника №5 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 руб.№2 ул.Октябрьская | 06.02.2013 09-00 | 07.02.2013 16-00 | Монтаж арматуры СИП, монтаж вводов СИП |
| 10 | От ТП-153 руб.№2 до ВРУ-0,4 кВ ж/ дул.Васенко,4 | 07.02.2013 08-30 | 08.02.2013 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ ул.Ушакова от ТП-39 руб.№2 | 08.02.2013 09-00 | 12.02.2013 16-00 | Монтаж арматуры СИП, монтаж вводов СИП |
| 12 | РУ-0,4 кВ ТП-2 щит №2 | 11.02.2013 09-00 | 11.02.2013 12-00 | Ремонт рубильника №1 |
| 13 | РУ-0,4 кВ ТП-558 (РП-13) щит №1 | 11.02.2013 13-30 | 11.02.2013 16-00 | Ремонт рубильника №3 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-39 руб.№2 ул.Октябрьская, ул.Ушакова | 13.02.2013 09-00 | 13.02.2013 16-00 | Монтаж спусков ПЗ, демонтаж крючьев с опор ВЛ, демонтаж старых линейных проводов |
| 15 | ТП-755 руб.№2 | 13.02.2013 09-00 | 13.02.2013 17-00 | Монтаж распределительного щита 0,4 кВ в подъезде ж/д пр.Ленина,16 |
| 16 | От ТП-235 яч.№5 до ТП-789 яч.№2 | 12.02.2013 08-30 | 15.02.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 17 | От ТП-74 яч.№9 до ТП-18 яч.№3 | 12.02.2013 08-30 | 15.02.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 18 | ТП-252 РУ-0,4 кВ | 18.02.2013 09-00 | 18.02.2013 12-00 | Ремонт вводного рубильника щита №1 |
| 19 | ТП-56 | 18.02.2013 13-00 | 18.02.2013 16-00 | Доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ, подтяжка соединений |
| 20 | ТП-143 | 19.02.2013 09-00 | 19.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ, подтяжка соединений |
| 21 | ТП-13 РУ-0,4 кВ | 19.02.2013 08-30 | 19.02.2013 17-00 | Ремонт рубильника №2 |
| 22 | ТП-144 | 19.02.2013 03-30 | 19.02.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ, подтяжка соединений |
| 23 | ТП-12 | 20.02.2013 09-00 | 20.02.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 24 | ТП-256 | 20.02.2013 10-30 | 20.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 25 | ТП-168 | 20.02.2013 13-30 | 20.02.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 26 | ТП-91 | 20.02.2013 15-00 | 20.02.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 27 | ТП-109 | 22.02.2013 10-30 | 22.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 28 | ТП-230 РУ-0,4 кВ щит №2 | 22.02.2013 09-00 | 22.02.2013 10-30 | Ремонт вводного рубильника |
| 29 | ТП-199 | 22.02.2013 10-30 | 22.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 30 | ТП-108 | 22.02.2013 09-00 | 22.02.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 31 | ТП-24 | 26.02.2013 09-00 | 26.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 32 | ТП-313 | 26.02.2013 13-00 | 26.02.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №1, №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 33 | ТП-234 | 27.02.2013 08-30 | 27.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 34 | ТП-286 | 27.02.2013 09-00 | 27.02.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 35 | ТП-17 | 27.02.2013 13-30 | 27.02.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 36 | ТП-3 | 27.02.2013 13-30 | 27.02.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 37 | ТП-438 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Устранение дефектов |
| 38 | ТП-492 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Устранение дефектов |
| 39 | ТП-76 руб.1 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Ремонт ввода на магазин «Гелиос» |
| 40 | ТП-58 руб.7 | 02.02.2013 | 07.02.2013 | Допуск бригады «Бизнес- Актив» для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ |
| 41 | КЛ-6 кВ от ТП-419 до ТП-782 | 02.02.2013 | 02.02.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 42 | ТП-481 яч.5 | 05.02.2013 | 05.02.2013 | Ремонт ВН-16 |
| 43 | ТП-287 | 11.02.2013 | 11.02.2013 | Текущий ремонт оборудования ТП |
| 44 | ТП-334 | 12.02.2013 | 12.02.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 45 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 руб.5 | 12.02.2013 | 22.02.2013 | Монтаж приборов учёта |
| 46 | ТП-340 | 13.02.2013 | 13.02.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 47 | КЛ-6кВ от ТП-618 до ТП-569 | 13.02.2013 | 14.02.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 48 | ТП-208 | 18.02.2013 | 18.02.2013 | Ремонт общего рубильника, ремонт руб.10,12 |
| 49 | ТП-115 | 18.02.2013 | 18.02.2013 | Ремонт общего рубильника, ремонт руб.8 |
| 50 | ТП-253 руб.12,16 | 19.02.2013 | 19.02.2013 | Ремонт рубильников |
| 51 | ТП-281 | 19.02.2013 | 19.02.2013 | Ремонт тр-ра |
| 52 | РП-8,ТП-114 | 19.02.2013 | 19.02.2013 | Доливка масла |
| 53 | ТП-324 руб.6 | 19.02.2013 | 19.02.2013 | Монтаж СИП на ГРП |
| 54 | ТП-411 | 20.02.2013 | 20.02.2013 | Текущий ремонт оборудования ТП |
| 55 | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 руб.6 | 22.02.2013 | 22.02.2013 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 56 | ТП-271 (РУ-6кВ) | 22.02.2013 | 22.02.2013 | Допуск бригады для установки приборов учёта |
| 57 | ТП-281 (РУ-6кВ) | 22.02.2013 | 22.02.2013 | Регулировка оборудования 6кВ |
| 58 | ТП-151 руб.7 | 25.02.2013 | 28.02.2013 | Монтаж приборов учёта |
| 59 | ТП-124 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 60 | ТП-766 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Текущий ремонт оборудования |
| 61 | ВЛ-0,4кВ от ТП-124 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 62 | ВЛ-0,4кВ от ТП-766 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 63 | ВЛ-6кВ от ТП-124-408-128-766 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 64 | ТП-609 руб.-3 | 01.02.2013 | 01.02.2013 | Подключение абонента по ул. Ленина-50. п. Николаевка |
| 65 | ТП-450 Тр-р | 05.02.2013 | 05.02.2013 | Текущий ремонт силового трансформатора. |
| 66 | ТП-192 | 06.02.2013 | 06.02.2013 | Текущий ремонт |
| 67 | ТП-69 | 06.02.2013 | 06.02.2013 | Текущий ремонт |
| 68 | ТП-357 Тр-р | 07.02.2013 | 07.02.2013 | Текущий ремонт |
| 69 | ТП-189 руб.-1 | 11.02.2013 | 11.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 70 | ТП-195 руб.-2 | 12.02.2013 | 12.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 71 | ТП-195 руб.-2 | 13.02.2013 | 13.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 72 | ТП-195 руб.-2 | 14.02.2013 | 14.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 73 | ТП-195 руб.-2 | 15.02.2013 | 15.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 74 | ТП-418 руб.-3 | 20.02.2013 | 20.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 75 | ТП-189 руб.-1 | 22.02.2013 | 22.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 76 | ТП-418 руб.-3 | 26.02.2013 | 26.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 77 | ТП-418 руб.-3 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 78 | ТП-189 руб.-1 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 79 | ТП-759 | 27.02.2013 | 27.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ. |
| 80 | ТП-418 руб.-3 | 28.02.2013 | 28.02.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |