Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(февраль 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-601 | 03.02.2014 09-00 | 03.02.2014 16-00 | Средний ремонт I секции РУ-10 кВ, тр-ра №1, №2 |
| 2 | ТП-815 РУ-0,4 кВ | 03.02.2014 08-00 | 04.02.2014 17-00 | Монтаж вводных автоматов щита №1, №2 |
| 3 | ТП-601 | 04.02.2014 09-00 | 04.02.2014 16-00 | Средний ремонт оборудования РУ-10 кВ II секции |
| 4 | РУ-0,4 кВ ТП-815 | 04.02.2014 13-30 | 04.02.2014 17-00 | Монтаж вводного автомата щита №2 |
| 5 | ТП-70 руб.№5, руб.№7 | 05.02.2014 08-30 | 05.02.2014 17-00 | Монтаж арматуры СИП по опорам ВЛ-0,4 кВ |
| 6 | ТП-37 руб.№3 | 04.02.2014 13-30 | 04.02.2014 16-00 | Установка ж/б опоры ВЛ-0,4 кВ |
| 7 | ТП-70 руб.№5,№7 ТП-37 руб.№3 | 06.02.2014 08-30 | 06.02.2014 16-00 | Монтаж линейного СИП по опорам ВЛ-0,4 кВ |
| 8 | КЛ-6 кВ от ТП-37 до ТП-90 | 05.02.2014 08-30 | 21.02.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.№1,№3 | 10.02.2014 08-00 | 10.02.2014 12-00 | Демонтаж пролетов проводов, переключение д/сада №10 ул.Б.Хмельницкого,86а |
| 10 | ТП-59 руб.№3 | 10.02.2014 13-30 | 10.02.2014 17-00 | Установка опоры ж/б по ул.2-ой Советский переулок |
| 11 | ТП-59 руб.№3, руб.№4 | 12.02.2014 08-00 | 12.02.2014 17-00 | Установка ж/б опор ВЛ-0,4 кВ |
| 12 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-37 руб.№3 | 12.02.2014 13-30 | 12.02.2014 17-00 | Замена промежуточного провеса на опоре №1 ВЛИ-0,4 кВ |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 руб.№3, руб.№4 | 13.02.2014 08-00 | 24.02.2014 13-00 | Монтаж арматуры СИП, монтаж линейной СИП, монтаж вводов СИП по ВЛ-0,4 кВ по ул.Докучаева |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 руб.№3 | 14.02.2014 08-00 | 16.02.2014 12-00 | Монтаж арматуры СИП по ВЛ-0,4 кВ |
| 15 | От п/ст «Северо-Западная» яч.№204 до ТП-601 яч.№7 | 14.02.2014 08-00 | 19.02.2014 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 16 | ТП-59 руб.№3 | 17.02.2014 08-00 | 20.02.2014 17-00 | Монтаж арматуры СИП, замена вводов по ВЛ-0,4 кВ |
| 17 | РУ-6 кВ ТП-90 яч.№1 | 20.02.2014 13-00 | 20.02.2014 17-00 | Монтаж концевой муфты на вновь проложенной КЛ-6 кВ в сторону ТП-37 яч.№1 |
| 18 | РУ-6 кВ ТП-37 яч.№1 | 20.02.2014 13-00 | 20.02.2014 17-00 | Монтаж концевой муфты на вновь проложенной КЛ-6 кВ в сторону ТП-90 яч.№1 с испытанием кабеля |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 руб.№4 | 25.02.2014 09-00 | 28.02.2014 16-00 | Монтаж арматуры СИП,монтаж вводов СИП |
| 20 | РУ-0,4 кВ ТП-59 | 24.02.2014 13-30 | 24.02.2014 16-00 | Заводка СИП под руб.№3, №4 |
| 21 | ТП-39 руб.№2 | 25.02.2014 09-00 | 25.02.2014 16-00 | Монтаж пролета СИП между опорами №12 и №21 по ул.Кутузова и ул.Кутузова-ул.Ушакова |
| 2-й эксплуатационный район |
| 22 | ТП-92 | 04.02.14 | 04.02.14 | Ремонт трансформатора |
| 23 | ТП-618 (РУ-0,4кВ) | 06.02.2014 | 06.02.2014 | Допуск бригады ООО «ЭМС» для установки приборов учёта |
| 24 | ТП-407 | 11.02.14 | 11.02.14 | Средний ремонт оборудования |
| 25 | ТП-571 | 12.02.2014 | 12.02.2014 | Допуск бригады «Мехколонна 89» для заводки СИП на строительный вагончик |
| 26 | ТП-231 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Средний ремонт оборудования |
| 27 | ТП-6 | 18.02.2014 | 18.02.2014 | Средний ремонт оборудования |
| 28 | ВЛ-6кВ от ТП-6 до ТП-409 | 18.02.2014 | 18.02.2014 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 29 | ТП-837 | 18.02.2014 | 18.02.2014 | Включение ТП под напряжение взамен ТП-531 |
| 30 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 по ул.Пожарского | 18.02.2014 | 18.02.2014 | Перевод нагрузки с ул.Пожарского на ТП-821 руб.3 |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-531,76 на ТП-837 | 24.02.2014 | 27.02.2014 | Перевод нагрузки на ТП-837 |
| 3-й эксплуатационный район |
| 32 | ТП-429 | 03.02.2014 | 03.02.2014 | Текущий ремонт ТП |
| 33 | ТП-471 | 04.02.2014 | 04.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 34 | ТП-742 | 04.02.2014 | 04.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 35 | ТП-180 | 06.02.2014 | 06.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 36 | ТП-194 | 07.02.2014 | 07.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 37 | ТП-162 | 07.02.2014 | 07.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 38 | п/ст»Пивовар» -ТП-429 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | Установка опор |
| 39 | ТП-759 | 10.02.2014 | 10.02.2014 | Установка доп.ВНВР |
| 40 | ТП-276 | 11.02.2014 | 11.02.2014 | Плановый текущий ремонт |
| 41 | ТП-161 | 11.02.2014 | 11.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 42 | ТП-189 | 12.02.2014 | 12.02.2014 | Замена предохранителей |
| 43 | ТП-190 | 12.02.2014 | 12.02.2014 | Замена предохранителей |
| 44 | ТП-192 | 12.02.2014 | 12.02.2014 | Замена предохранителей |
| 45 | ТП-194 | 12.02.2014 | 12.02.2014 | Замена предохранителей |
| 46 | ТП-480 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 47 | ТП-261 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Замена предохранителей |
| 48 | ТП-134 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Замена предохранителей |
| 49 | ТП-75 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Замена предохранителей |
| 50 | ТП-53 | 13.02.2014 | 13.02.2014 | Замена предохранителей |
| 51 | ТП-66 руб.12 | 14.02.2014 | 14.02.2014 | Перетяжка проводов |
| 52 | ТП-77 | 17.02.2014 | 17.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 53 | ТП-192 | 18.02.2014 | 18.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 54 | ТП-293 | 18.02.2014 | 18.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 55 | ТП-161 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Замена предохранителей |
| 56 | ТП-166 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Замена предохранителей |
| 57 | ТП-255 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Замена предохранителей |
| 58 | ТП-322 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Замена предохранителей |
| 59 | ТП-759 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Ошиновка ВНВР |
| 60 | ТП-595 руб.4 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Распределение нагрузки |
| 61 | ТП-418 | 19.02.2014 | 19.02.2014 | Замена предохранителей |
| 62 | ТП-471 | 21.02.2014 | 21.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 63 | ТП-609 | 24.02.2014 | 24.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 64 | ТП-666 | 24.02.2014 | 24.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 65 | ТП-480 | 25.02.2014 | 25.02.2014 | Замена предохранителей |
| 66 | ТП-162 | 25.02.2014 | 25.02.2014 | Замена предохранителей |
| 67 | ТП-180 | 25.02.2014 | 25.02.2014 | Замена предохранителей |
| 68 | ТП-166 | 25.02.2014 | 25.02.2014 | Замена предохранителей |
| 69 | ТП-318 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 70 | ТП-595 руб.4 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | Обрезка деревьев |
| 71 | ТП-595 | 28.02.2014 | 28.02.2014 | Текущий ремонт ТП. |