Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(март 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-401 | 01.03.2012 09-00 | 01.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 2 | ТП-34, ТП-34А,ТП-763 | 02.03.2012 09-00 | 02.03.2012 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 3 | ТП-787 секция 3, 4 | 05.03.2012 09-00 | 06.03.2012 16-00 | Монтаж секционного выключателя |
| 4 | ТП-522 | 06.03.2012 09-00 | 06.03.2012 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 5 | ТП-17 секц.№2 | 07.03.2012 09-00 | 07.03.2012 16-00 | Монтаж камер КСО |
| 6 | ТП-108 | 07.03.2012 09-00 | 07.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 7 | ТП-109 | 11.03.2012 09-00 | 11.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 8 | ТП-370 | 19.03.2012 09-00 | 19.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 9 | ТП-532 | 19.03.2012 09-00 | 19.03.2012 12-00 | Перезаделка концевой муфты от яч.№4 до тр-ра №1 |
| 10 | ТП-420 РУ-6 кВ яч.№1 | 19.03.2012 09-00 | 19.03.2012 12-00 | Замена ВН-16 |
| 11 | ТП-532 | 20.03.2012 09-00 | 20.03.2012 17-00 | Демонтаж шинного моста, демонтаж камер КСО |
| 12 | ТП-724 | 20.03.2012 09-00 | 20.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 13 | ТП-467 | 21.03.2012 09-00 | 21.03.2012 14-30 | Средний ремонт ТП |
| 14 | ТП-523 секция №1 | 21.03.2012 09-00 | 21.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 15 | ТП-230 | 22.03.2012 09-00 | 22.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 16 | от ТП-199 до ТП-200 | 22.03.2012 09-00 | 22.03.2012 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 17 | ТП-234 | 23.03.2012 09-00 | 23.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 18 | ТП-199 руб.№9 | 23.03.2012 09-00 | 27.03.2012 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 19 | ТП-153 руб.№9 | 23.03.2012 09-00 | 23.03.2012 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 20 | ТП-234 | 26.03.2012 09-00 | 26.03.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 21 | ТП-519 | 27.03.2012 09-00 | 27.03.2012 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 22 | ТП-39 руб.№4 | 28.03.2012 14-00 | 28.03.2012 16-00 | Удаление аварийного дерева |
| 23 | ТП-532 РУ-6 кВ секция №2 | 29.03.2012 09-00 | 29.03.2012 16-00 | Ремонт |
| 24 | ТП-15 РУ-0,4 кВ | 29.03.2012 09-00 | 29.03.2012 17-00 | Замена секционной панели |
| 2-й эксплуатационный район |
| 25 | ТП-5 руб.1 | 01.03.2012 с 9.00 | 01.03.2012 до 11.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 26 | ТП-6 руб.1 | 01.03.2012 с 9.00 | 01.03.2012 до 15.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 27 | ТП-130 | 05.03.2012 с 9.00 | 05.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 28 | ТП-216 | 06.03.2012 с 9.00 | 06.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 29 | ТП-181 | 06.03.2012 с 9.00 | 06.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 30 | ТП-408 | 07.03.2012 с 9.00 | 07.03.2012 до 14.00 | Средний ремонт оборудования |
| 31 | ВЛ-6кВ от ТП-124-128-408 | 07.03.2012 с 9.00 | 07.03.2012 до 14.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 32 | ТП-227 (РУ-6кВ,Т-1) | 11.03.2012 с 9.00 | 11.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 33 | ТП-227 (РУ-6кВ,Т-1) | 12.03.2012 с 9.00 | 12.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 34 | ВЛ-6кВ от Р-16 до ТП-660 | 12.03.2012 с 9.00 | 12.03.2012 до 16.00 | Монтаж ПРВТ на опоре №42 |
| 35 | ТП-499 | 13.03.2012 с 9.00 | 13.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ТП |
| 36 | ТП-796 (РУ-0,4кВ) | 13.03.2012 с 9.00 | 13.03.2012 до 11.00 | Подсоединение КЛ-0,4кВ под авт.4,5 |
| 37 | РП-10 (ТП-547) | 13.03.2012 с 9.00 | 13.03.2012 до 16.00 | Допуск бригады «Орбита» |
| 38 | РП-10 (ТП-547) (1-ая секция шин) | 15.03.2012 с 9.00 | 15.03.2012 до 16.00 | Допуск бригады «Орбита» |
| 39 | ТП-159 | 15.03.2012 с 9.00 | 15.03.2012 до 16.00 | Средний ремонт оборудования |
| 40 | ТП-280 | 16.03.2012 с 9.30 | 16.03.2012 до 15.00 | Средний ремонт оборудования |
| 41 | ТП-375 | 19.03.2012 с 9.00 | 19.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 42 | ТП-408 | 19.03.2012 с 9.00 | 19.03.2012 до 12.00 | Ремонт трансформатора №1 |
| 43 | ТП-713 | 19.03.2012 с 13.00 | 19.03.2012 до 16.00 | Демонтаж ВН-16 в яч.2 |
| 44 | ТП-368 секц.1 | 20.03.2012 с 9.00 | 20.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 45 | ТП-713 | 21.03.2012 с 13.00 | 21.03.2012 до 16.00 | Монтаж ВН-16 в яч.2 |
| 46 | ТП-368 секц.2 | 22.03.2012 с 10.00 | 22.03.2012 до 14.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 47 | ТП-5 ВЛ-0,4кВ | 22.03.2012 с 09.00 | 22.03.2012 до 12.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 48 | ТП-76 яч.1 | 26.03.2012 с 09.00 | 26.03.2012 до 12.00 | Регулировка ВН-16 в яч.1; устранение дефектов |
| 49 | ТП-720 | 27.03.2012 с 9.00 | 27.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 50 | ВЛ-6кВ от ТП-720 до ТП-124 | 27.03.2012 с 9.00 | 27.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 51 | ВЛ-0,4кВ от ТП-720 | 27.03.2012 с 9.00 | 27.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 52 | ТП-419 | 28.03.2012 с 9.00 | 28.03.2012 до 16.00 | Средний ремонт оборудования |
| 53 | ТП-412 (1-ая секция шин) | 29.03.2012 с 9.00 | 29.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 54 | ТП-412 (2-ая секция шин) | 30.03.2012 с 9.00 | 30.03.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 3-й эксплуатационный район |
| 55 | ТП-191 руб.-1 | 01.03.2012 | 01.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 56 | ТП-292 | 01.03.2012 | 01.03.2012 | Текущий ремонт |
| 57 | ТП-293 | 01.03.2012 | 01.03.2012 | Текущий рамонт |
| 58 | ТП-698 | 06.03.2012 | 06.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 59 | ТП-182 | 07.03.2012 | 07.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 60 | ТП-566 | 07.03.2012 | 07.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 61 | ТП-462 Т-2 | 12.03.2012 | 12.03.2012 | Капремонт Т-2 |
| 62 | ТП-632 | 12.03.2012 | 12.03.2012 | Текущий ремонт |
| 63 | ТП-633 | 12.03.2012 | 12.03.2012 | Текущий ремонт |
| 64 | ТП-182 | 12.03.2012 | 12.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 65 | ТП-566 | 12.03.2012 | 12.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 66 | ТП-359 | 13.03.2012 | 13.03.2012 | Капремонт. |
| 67 | ТП-468 руб.-3 | 14.03.2012 | 14.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 68 | ТП-166 | 15.03.2012 | 15.03.2012 | Капремонт |
| 69 | ТП-468 руб.-3 | 15.03.2012 | 15.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 70 | ТП-468 руб.-3 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 71 | ТП-315 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | Текущий ремонт |
| 72 | ТП-189 руб.-7 | 16.03.2012 | 16.03.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 73 | ТП-468 руб.-10 | 19.03.2012 | 19.03.2012 | Текущий ремонт |
| 74 | ТП-468 руб.-10 | 20.03.2012 | 20.03.2012 | Текущий ремонт |
| 75 | ТП-728 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Капремонт ВЛ |
| 76 | ТП-764 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Капремонт ВЛ |
| 77 | ТП-180 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Капремонт ВЛ |
| 78 | ТП-761 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Капремонт ВЛ |
| 79 | ТП-771 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 80 | ТП-772 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 81 | ТП-773 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 82 | ТП-774 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 83 | ТП-775 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 84 | ТП-776 | 23.03.2012 | 23.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 85 | ТП-135 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | Текущий ремонт |
| 86 | ТП-190 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | Текущий ремонт |
| 87 | ТП-468 руб.-3 | 26.03.2012 | 26.03.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 88 | ТП-75 секц.-1 | 27.03.2012 | 27.03.2012 | Капремонт |
| 89 | ТП-75 секц.-2 | 28.03.2012 | 28.03.2012 | Капремонт |
| 70 | ТП-161 руб.-3 | 28.03.2012 | 28.03.2012 | Текущий ремонт |
| 71 | ТП-75 | 29.03.2012 | 29.03.2012 | Капремонт |
| 72 | ТП-194 | 29.03.2012 | 29.03.2012 | Текущий ремонт |
| 73 | ТП-666 | 29.03.2012 | 29.03.2012 | Текущий ремонт |
| 74 | ТП-161 руб.-3 | 29.03.2012 | 29.03.2012 | Текущий ремонт |
| 75 | ТП-94 | 30.03.2012 | 30.03.2012 | Текущий ремонт |