Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(март 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-472 щит №2 руб.№4 | 01.03.2013 09-00 | 01.03.2013 16-00 | Перевод части ВЛ-0,4 кВ на новые опоры по ул.Коммунистическая-ул.Рабочая |
| 2 | ТП-23 | 04.03.2013 09-00 | 04.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 3 | ТП-21 | 04.03.2013 09-00 | 04.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 4 | ТП-37 | 04.03.2013 13-30 | 04.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 5 | ТП-22 | 04.03.2013 15-00 | 04.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 6 | ТП-158 | 04.03.2013 09-00 | 04.03.2013 16-00 | Ремонт вводного рубильника в РУ-0,4 кВ, текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 7 | ТП-558 (РП-13) II секция РУ-10 кВ | 04.03.2013 08-30 | 04.03.2013 16-00 | Пусконаладочные работы на вновь установленной яч.№22 |
| 8 | ТП-111 | 05.03.2013 09-00 | 05.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 9 | ТП-314 | 05.03.2013 10-30 | 05.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 10 | ТП-278 | 05.03.2013 09-00 | 05.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 11 | ТП-111 РУ-0,4 кВ щит №1 | 05.03.2013 13-30 | 05.03.2013 16-30 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ на ж/д ул.Полежаева,159б |
| 12 | ТП-85 | 06.03.2013 09-00 | 06.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 13 | ТП-100 | 06.03.2013 10-30 | 06.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 14 | ТП-74 | 06.03.2013 13-00 | 06.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 15 | ТП-74 | 06.03.2013 15-00 | 06.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 16 | ТП-11 | 07.03.2013 09-00 | 07.03.2013 11-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 17 | ТП-133 | 07.03.2013 11-00 | 07.03.2013 13-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 18 | ТП-558 | 11.03.2013 08-30 | 11.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 19 | ТП-26 | 11.03.2013 08-30 | 11.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 20 | ТП-102 | 11.03.2013 08-30 | 11.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 21 | ТП-816 РУ-10 кВ яч.№8 | 11.03.2013 13-30 | 11.03.2013 17-00 | Регулировка концевого выключателя привода ВНВР-10 |
| 22 | ТП-154 | 11.03.2013 08-30 | 11.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 23 | ТП-598 | 12.03.2013 09-00 | 12.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 24 | ТП-477 | 12.03.2013 10-30 | 12.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 25 | ТП-599 | 12.03.2013 13-30 | 12.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 26 | ТП-347 | 12.03.2013 15-00 | 12.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 27 | ТП-352 | 13.03.2013 09-00 | 13.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 28 | ТП-358 | 13.03.2013 10-30 | 13.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра : доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 29 | От ТП-400 яч.№6 до ТП-496 яч.№3 | 12.03.2013 08-30 | 13.03.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 30 | ТП-378 | 13.03.2013 13-30 | 13.03.2013 17-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 31 | ТП-532 | 13.03.2013 13-30 | 13.03.2013 17-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 32 | ТП-515 | 14.03.2013 09-00 | 14.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 33 | ТП-86 | 14.03.2013 13-30 | 14.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №3: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 34 | ТП-496 | 14.03.2013 15-00 | 14.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 35 | ТП-515 | 14.03.2013 13-30 | 14.03.2013 16-00 | Ремонт вводного рубильника щита №2 |
| 36 | ТП-228 РУ-0,4 кВ | 15.03.2013 09-00 | 15.03.2013 12-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 37 | ТП-100 РУ-0,4 кВ | 15.03.2013 09-00 | 15.03.2013 12-00 | Ремонт рубильника №11 щит №1 |
| 38 | ТП-248 РУ-0,4 кВ | 15.03.2013 09-00 | 15.03.2013 16-00 | Ремонт рубильника №2 |
| 39 | ТП-86 РУ-0,4 кВ №2 щит №1 | 15.03.2013 13-30 | 15.03.2013 16-30 | Ремонт вводного автомата и доливка масла в тр-р №1 |
| 40 | ТП-228 руб.№3 | 15.03.2013 09-00 | 15.03.2013 12-00 | Монтаж прибора учета на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ |
| 41 | ТП-477 | 18.03.2013 09-00 | 18.03.2013 16-00 | Замена тр-ра 630 кВА |
| 42 | ТП-205 | 18.03.2013 09-00 | 18.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 43 | ТП-343 | 18.03.2013 10-30 | 18.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 44 | ТП-10 | 18.03.2013 13-00 | 18.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 45 | ТП-284 | 18.03.2013 15-00 | 18.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 46 | ТП-342 | 19.03.2013 09-00 | 19.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 47 | От ТП-815 яч.№2 до ТП-670 яч.№1 | 18.03.2013 08-30 | 20.03.2013 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 48 | ТП-282 | 19.03.2013 13-00 | 19.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 49 | ТП-463 (РП-7) | 19.03.2013 13-00 | 19.03.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 50 | ТП-39 | 20.03.2013 09-00 | 20.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 51 | ТП-594 | 20.03.2013 10-30 | 20.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 52 | ТП-59 | 20.03.2013 13-00 | 20.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 53 | ТП-122 | 20.03.2013 15-00 | 20.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 54 | ТП-129 | 21.03.2013 09-00 | 21.03.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 55 | ТП-285 | 21.03.2013 10-30 | 21.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 56 | ТП-27 РУ-0,4 кВ | 21.03.2013 13-00 | 21.03.2013 15-00 | Ремонт рубильника щит №1 руб.№4 |
| 57 | ТП-173 | 21.03.2013 15-00 | 21.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 58 | ТП-521 | 22.03.2013 09-00 | 22.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 59 | ТП-82 | 22.03.2013 13-00 | 22.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 60 | ТП-275 | 22.03.2013 15-00 | 22.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 61 | ТП-472 | 26.03.2013 09-00 | 26.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 62 | ТП-473 (РП-11) | 26.03.2013 09-00 | 26.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 63 | От ТП-122 яч.№3 до ТП-228 яч.№1 | 26.03.2013 08-30 | 29.03.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 64 | ТП-122 РУ-6 кВ яч.№3 | 26.03.2013 13-00 | 26.03.2013 17-00 | Ремонт концевой муфты |
| 65 | ТП-139 РУ-0,4 кВ щит №1 | 26.03.2013 14-00 | 26.03.2013 16-00 | Ремонт рубильника №5 |
| 66 | ТП-400 | 26.03.2013 13-00 | 26.03.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 67 | ТП-235 | 26.03.2013 15-00 | 26.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 68 | ТП-568 | 27.03.2013 09-00 | 27.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1,№2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 69 | ТП-520 | 27.03.2013 13-00 | 27.03.2013 17-00 | Текущий ремонт тр-ра №1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 70 | ТП-524 | 27.03.2013 13-00 | 27.03.2013 17-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 71 | ТП-467 | 28.03.2013 09-00 | 28.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2,№1: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 72 | ТП-601 | 28.03.2013 13-00 | 28.03.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2,№3: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 10 кВ |
| 73 | ТП-606 | 29.03.2013 09-00 | 29.03.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 74 | ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Полежаева,66 | 29.03.2013 09-00 | 29.03.2013 14-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 75 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 руб.7 | 01.03.2013 | 01.03.2013 | Установка приборов учёта |
| 76 | ТП-484 | 04.03.13 | 04.03.13 | Допуск бригады «ЭМС» для установки приборов учёта |
| 77 | ТП-436 | 04.03.13 | 04.03.13 | Допуск бригады «ЭМС» для установки приборов учёта |
| 78 | ТП-411 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | Допуск бригады «ЭМС» для установки приборов учёта |
| 79 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 руб.5 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | Установка приборов учёта |
| 80 | ТП-4,8 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | Допуск бригады «ЭМС» для установки приборов учёта |
| 81 | п/ст «Рабочая» яч.13 до РП-10 | 06.03.2013 | 06.03.2013 | Поиск места повреждения |
| 82 | п/ст «Рабочая» яч.13 до РП-10 | 07.03.2013 | 07.03.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 83 | ТП-492 | 12.03.2013 | 12.03.2013 | Допуск бригады «ЭМС» для установки приборов учёта |
| 84 | ТП-151 руб.2 | 13.03.2013 | 13.03.2013 | Установка приборов учёта |
| 85 | ТП-367 руб.4 | 14.03.2013 | 14.03.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 86 | ТП-92 руб.8 | 15.03.2013 | 15.03.2013 | Перераспределение нагрузки |
| 87 | КЛ-0,4кВ от ТП-330 руб.6 до жилого дома №11 ул.Студенческая | 18.03.2013 | 19.03.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 88 | КЛ-0,4кВ от ТП-748 руб. до ВЛ | 18.03.2013 | 19.03.2013 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 89 | ТП-531,402,244,76 | 26.03.2013 | 26.03.2013 | Устранение дефектов по листкам осмотра |
| 90 | ТП-127 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 91 | ТП-216 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 92 | ВЛ-6кВ от ТП-115-216-127 | 27.03.2013 | 27.03.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 93 | ТП-326 | 28.03.2013 | 28.03.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 94 | ТП-443 | 29.03.2013 | 29.03.2013 | Средний ремонт оборудования |
| 95 | ТП-684 яч.1,2,3 | 29.03.2013 | 29.03.2013 | Регулировка ВНА |
| 3-й эксплуатационный район |
| 96 | ТП-418 руб.-3 | 01.03.2013 | 01.03.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 97 | ТП-266 ТП-417 ТП-768 ТП-771 ТП-772 ТП-773 ТП-774 ТП-775 ТП-776 | 01.03.2013 | 01.03.2013 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-10кВ |
| 98 | ТП-418 руб.-3 | 04.03.2013 | 04.03.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 99 | ТП-418 руб.-3 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 100 | ТП-509 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 101 | ТП-760 | 05.03.2013 | 05.03.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 102 | ТП-166 руб.-4 | 11.03.2013 | 11.03.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 103 | ТП-745 ТП-769 ТП-301 | 13.03.2013 | 13.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 104 | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-507 ТП-354 ТП-355 ТП-356 ТП-351 ТП-360 | 15.03.2013 | 15.03.2013 | Текущий ремонт ВЛ и ТП. |
| 105 | ТП-742 | 18.03.2013 | 18.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 106 | ТП-194 | 18.03.2013 | 18.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 107 | ТП-665 | 19.03.2013 | 19.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 108 | ТП-745 ТП-298 ТП-305 | 21.03.2013 | 21.03.2013 | Текущий ремонт ВЛ и ТП |
| 109 | ТП-180 | 26.03.2013 | 26.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 110 | ТП-761 | 26.03.2013 | 26.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 111 | ТП-180 | 28.03.2013 | 28.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 112 | ТП-134 | 29.03.2013 | 29.03.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 113 | ТП-1469 | 29.03.2013 | 29.03.2013 | Текущий ремонт ТП |