Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(апрель 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-474 | 03.04.2013 09-00 | 03.04.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 2 | ТП-32 | 03.04.2013 10-30 | 03.04.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра: доливка масла в тр-р, замена изолирующих прокладок на выводах 0,4 кВ и 6 кВ |
| 3 | От ТП-210 (РП-4) яч.№2 до п/ст «Северная» яч.№14 | 03.04.2013 08-30 | 05.04.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 4 | От ТП-210 (РП-4) яч.№8 до ТП-143 яч.№1 | 05.04.2013 08-30 | 19.04.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 5 | ТП-82 | 08.04.2013 09-00 | 18.04.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 6 | ТП-762 | 08.04.2023 13-00 | 08.04.2013 17-00 | Ремонт концевой муфты в камере тр-ра №2 |
| 7 | ТП-129 | 09.04.2013 09-00 | 09.04.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 8 | ТП-153 | 10.04.2013 09-00 | 10.04.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 9 | ТП-117 РУ-6 кВ | 10.04.2013 14-00 | 12.04.2013 16-00 | Монтаж жгута телеметрии для ШКС |
| 10 | ТП-488 | 11.04.2013 09-00 | 12.04.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 11 | ТП-521 | 15.04.2013 09-00 | 15.04.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 12 | ТП-117 (РП-2) РУ-6 кВ | 15.04.2103 09-00 | 15.04.213 16-00 | Монтаж жгута телеметрии для ШКС |
| 13 | ТП-762 | 16.04.2013 09-00 | 16.04.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 14 | ТП-524 | 17.04.2013 09-00 | 17.04.203 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 15 | ТП-568 | 18.04.2013 09-00 | 18.04.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 16 | ТП-561 | 19.04.2013 09-00 | 19.04.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 17 | От ТП-420 яч.№2 до ТП-693 яч.№1 | 19.04.2013 08-30 | 21.04.2013 21-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 18 | ТП-559 | 22.04.2013 09-00 | 22.04.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 19 | От ТП-577 до ТП-329 | 22.04.2013 13-30 | 22.04.2013 17-00 | На опоре №48 замена перемычки от ВЛ-6 кВ на РЛНД к ТП-329 |
| 20 | ТП-139 | 24.04.2013 09-00 | 25.04.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 21 | РУ-10 кВ ТП-204 яч.№4 | 25.04.2013 09-00 | 25.04.2013 12-00 | Замена привода на ВН-16 |
| 22 | КЛ-6 кВ от ТП-143 яч.№1 до ТП-210 (РП-4) яч.№8 | 25.04.2013 08-00 | 26.04.2013 21-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 23 | ТП-175 |  | 26.04.2013 12-00 | Демонтаж тр-ра №2 |
| 24 | От ТП-143 яч.№4 до ТП-144 яч.№4 | 26.04.2013 08-30 | 27.04.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 25 | РУ-6 кВ ГПП 110/6 кВ ОАО «Биохимик» | 29.04.2013 08-30 | 29.04.2013 17-00 | Прокладка кабеля от яч.№8 до яч.№49 с заводкой КЛ-6 кВ в яч.№49 и монтаж концевой муфты |
| 2-й эксплуатационный район |
| 26 | ТП-677 | 02.04.2013 | 02.04.2013 | Текущий ремонт оборудования ТП |
| 27 | КЛ-0,4кВ от Тп-574 руб.4 до ж/ д ул.Косарева,80 | 03.04.2013 | 04.04.2013 | Монтаж соединительных муфт |
| 28 | КЛ-6кВ от ТП-288 яч.4 до ТП-800 | 05.04.2013 | 05.04.2013 | Монтаж концевой муфты В ТП-288 |
| 29 | ТП-333 руб.8,11 | 08.04.2013 | 08.04.2013 | Ремонт рубильников |
| 30 | ТП-227 яч.3 | 08.04.2013 | 08.04.2013 | Допуск бригады ООО «Архыз» для монтажа ВНВР |
| 31 | ТП-508 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | Текущий ремонт оборудования ТП |
| 32 | ТП-720 яч.1 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | Ремонт ВН-16 |
| 33 | КЛ-6кВ от ТП-505 до ТП-271 | 10.04.2013 | 11.04.2013 | Ремонт кабельной линии 6кВ |
| 34 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 руб.1 | 11.04.2013 |  | Допуск бригады «Электромонтаж ЭСС» для строительства ВЛ |
| 35 | ТП-49 | 15.04.2013 | 15.04.2013 | Текущий ремонт оборудования ТП |
| 36 | ТП-571 (РУ-0,4кВ) | 15.04.2013 | 15.04.2013 | Допуск бригады «Электромонтаж ЭСС» |
| 37 | ТП-341 яч.1 | 16.04.2013 | 18.04.2013 | Монтаж концевой и соединительной муфты |
| 38 | КЛ-6кВ от ТП-612 до ЯКНО 146 | 18.04.2013 | 18.04.2013 | Допуск бригады «СТМ КБ» для ввода в эксплуатации нового участка КЛ |
| 39 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.8 до РП-14 яч.10 | 23.04.2013 | 24.04.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 40 | КЛ-6кВ от ТП-534 до ПП-10 | 24.04.2013 | 24.04.2013 | Монтаж концевой муфты |
| 41 | ПП-10 | 25.04.2013 | 25.04.2013 | Ремонт ВН-16 |
| 42 | ТП-273 –ТП-274 | 24.04.2013 | 24.04.2013 | Допуск бригады МП «Горсвет» |
| 43 | ТП-5 | 25.04.2013 | 25.04.2013 | Допуск бригады «Электромонтаж ЭСС» |
| 44 | ТП-531 руб.4 | 26.04.2013 | 26.04.2013 | Обрезка деревьев в охраной зоне ВЛ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 45 | ТП-189 р-1 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 46 | ТП-527 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | Монтаж приборов учета |
| 47 | ТП-445 | 01.04.2013 | 01.04.2013 | Монтаж приборов учета |
| 48 | ТП-134 | 02.04.2013 | 02.04.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 49 | ТП-631 | 03.04.2013 | 05.04.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 50 | ТП-541 сек.-1 | 08.04.2013 | 08.04.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 51 | ТП-276 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 52 | ТП-541 секц.-2 | 09.04.2013 | 09.04.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 53 | ТП-733 | 11.04.2013 | 11.04.2013 | Монтаж приборов учета |
| 54 | ТП-445 | 16.04.2013 | 16.04.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 55 | ТП-307 | 17.04.2013 | 17.04.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 56 | ТП-609 | 18.04.2013 | 18.04.2013 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 57 | ТП-814 | 19.04.2013 | 19.04.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 58 | ТП-161 р-3 | 24.04.2013 | 24.04.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 59 | ТП-417, ТП-226, ТП-768, ТП-771-ТП-776 | 25.04.2013 | 25.04.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 60 | ТП-53, ТП-759 | 26.04.2013 | 26.04.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 61 | ТП-266 руб.-2,4 | 26.04.2013 | 26.04.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 62 | ТП-69 | 29.04.2013 | 29.04.2013 | Текущий ремонт ТП |