Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(апрель 2014 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 руб.№3,№4 | 01.04.2014 08-00 | 15.04.2014 17-00 | Устранение дефектов |
| 2 | РУ-6 кВ ТП-133 | 01.04.2014 13-00 | 01.04.2014 17-00 | Монтаж соединительной муфты на КЛ-6 кВ от ТП-515 яч.№4 и от ТП-102 яч.№4 |
| 3 | ТП-465 | 04.04.2014 09-00 | 04.04.2014 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1:устранение подтекания масла из-под шпилек 0,4/10 кВ, доливка масла, подтяжка болтовых соединений |
| 4 | ТП-599 | 04.04.2014 13-30 | 04.04.2014 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №2:устранение подтекания масла из-под шпилек 0,4/10 кВ,доливка масла, подтяжка болтовых соединений |
| 5 | РУ-0,4 кВ ТП-373 | 09.04.2014 13-30 | 09.04.2014 17-00 | Заводка новой КЛ-0,4 кВ в щит №1,руб.№5; монтаж прибора учета и ремонт руб.№5 |
| 6 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-56 руб.№5,6,7,8 | 14.04.2014 09-00 | 14.04.2014 12-00 | Измерение контуров КПЗ |
| 7 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 руб.№3 | 14.04.2014 09-00 | 14.04.2014 16-00 | Перераспределение нагрузки по ВЛИ |
| 8 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-90 руб.№1,2,3,5 | 15.04.2014 09-00 | 15.04.2014 12-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 9 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-55 руб.№4,6 | 15.04.2014 09-00 | 15.04.2014 16-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 10 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-122 руб.№3,5 | 16.04.2014 08-00 | 16.04.2014 12-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ ТП-228 руб.№3 | 16.04.2014 13-30 | 16.04.2014 16-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 12 | ул.Советская,185 | 17.04.2014 08-00 | 17.04.2014 16-00 | Демонтаж старой ж/б опоры ВЛ-6 кВ |
| 13 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-96 руб.№2,3,4,6,7,8 | 17.04.2014 08-00 | 25.04.2014 17-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 14 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-59 руб.№3,4,5 | 18.04.2014 08-00 | 18.04.2014 17-00 | Монтаж спусков контуров ПЗ по опорам ВЛИ-0,4 кВ |
| 15 | ТП-59 руб.№4 ул.Болдина,80 | 21.04.2014 08-00 | 21.04.2014 17-00 | Замена деревянной опоры ВЛИ-0,4 кВ на ж/б опору |
| 16 | ТП-594 руб.№1,2,3 | 22.04.2014 08-00 | 22.04.2014 17-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 17 | ВЛИ-0,4 кВ ТП-594 руб.№1,№2,№3 | 24.04.2014 08-00 | 24.04.2014 17-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 18 | КЛ-6 кВ от ТП-74 яч.№9 до ТП-18 яч.№3 | 24.04.2014 08-00 | 25.04.2014 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 19 | КЛ-0,4 кВ от Тп-74 щит №2, руб.№9 до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Володарского,2 | 28.04.2014 08-00 | 29.04.2014 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 20 | ТП-43 | 26.04.2014 17-00 | 28.04.2014 17-00 | Средний ремонт РУ-0,4 кВ |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-111 щит №2,руб.№2 | 29.04.2014 13-00 | 29.04.2014 17-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-756 щит №1,руб.№5 | 25.04.2014 13-00 | 25.04.2014 17-00 | Измерение сопротивления контуров ПЗ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 23 | ВЛ-0,4кВ от ТП-92 руб.1,4,8 | 03.04.2014 | 09.04.2014 | Перевод нагрузки на ТП-272,766 |
| 24 | КЛ-6кВ от ТП-408 яч.4 до ТП-233 яч.3 | 03.04.2014 | 11.04.2014 | Монтаж соединительных муфт |
| 25 | ТП-92 | 11.04.2014 | 11.04.2014 | Отключение ТП |
| 26 | КЛ-0,4кВ от ТП-384 руб.13 до ж/д 19б ул.Косарева | 10.04.2014 | 14.04.2014 | Монтаж соединительных муфт |
| 27 | КЛ-6кВ РП-14 яч.10 до п/ст «Восточная» яч.8 | 11.04.2014 | 15.04.2014 | Монтаж соединительных муфт |
| 28 | ВЛ-0,4кВ от ТП-766 | 16.04.2014 | 16.04.2014 | Перераспределение нагрузки по ул.Мичурина, ул.Сычкова, ул.Филатова |
| 29 | КЛ-6кВ от ТП-535 до ТП-536 | 17.04.2014 | 17.04.2014 | Монтаж концевой муфты |
| 30 | ТП-426 | 18.04.2014 | 18.04.2014 | Текущий ремонт оборудования |
| 31 | ТП-6,221 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Доливка масла в силовые трансформаторы ТП |
| 32 | от п/ст «Центральная» яч.5 до ТП-618 яч.6 | 29.04.2014 | 29.04.2014 | Монтаж соединительных муфт |
| 3-й эксплуатационный район |
| 33 | ТП-480 руб.-10 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | Текущий ремонт ВЛИ-0,4кВ |
| 34 | ТП-180 | 01.04.2014 | 01.04.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 35 | ТП-665 руб.-5 | 08.04.2014 | 08.04.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 36 | ТП-357 | 17.04.2014 | 17.04.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 37 | ТП-771 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 38 | ТП-772 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 39 | ТП-773 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 40 | ТП-774 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 41 | ТП-775 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 42 | ТП-776 | 22.04.2014 | 22.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 43 | ТП786 | 24.04.2014 | 24.04.2014 | Плановый текущий ремонт ТП. |
| 44 | ТП-433 | 24.04.2014 | 24.04.2014 | Текущий ремонт ТП. |
| 45 | ТП-161 руб.-3 | 24.04.2014 | 24.04.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. |
| 46 | ТП-830 руб.-4 | 28.04.2014 | 28.04.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. |
| 47 | ТП-162 руб.-4 | 28.04.2014 | 28.04.2014 | Восстановление нормального режима работы ВЛ-0,4кВ |
| 48 | ТП-387 руб.-8 | 29.04.2014 | 29.04.2014 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ. |