Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(май 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | От п/ст «Центральная» яч№6 до РП-11 яч.№12 | 02.05.2012 08-30 | 04.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 2 | От п/ст «ТЭЦ-2» яч.№2 до ТП-328 | 02.05.2012 09-00 | 04.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 3 | ТП-116 | 03.05.2012 09-00 | 03.05.2012 11-30 | Ремонт рубильника №1 |
| 4 | От ТП-133 до ТП-499 | 04.05.2012 09-00 | 05.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 5 | От ТП-423 до ТП-86 | 05.05.2012 09-00 | 06.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 6 | От ТП-790 до ТП-109 | 05.05.2012 09-00 | 06.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 7 | От ТП-313 яч.№1 до п/ст «Северо-Западная» яч.№207 | 09.05.2012 09-00 | 10.05.2012 22-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 8 | ТП-133 ул.Халтурина | 10.05.2012 13-00 | 10.05.2012 17-00 | Обрезка деревьев |
| 9 | От ТП-72 яч.№14 до п/ст «Северо-Западная» яч.№59 | 10.05.2012 08-30 | 12.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 10 | От ТП-133 яч.№3 до ТП-102 яч.№4 | 10.05.2012 08-30 | 12.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 11 | От ТП-203 яч.№6 до ТП-204 яч.№5 | 10.05.2012 08-30 | 12.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 12 | ТП-201 | 12.05.2012 09-00 | 12.05.2012 12-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 13 | ТП-200 | 12.05.2012 09-00 | 12.05.2012 12-00 | Ремонт тр-ра |
| 14 | ТП-204 | 12.05.2012 10-00 | 12.05.2012 15-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 15 | От ТП-270 до ТП-18 | 14.05.2012 08-30 | 14.05.2012 15-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 16 | ВЛ-6 кВ от ТП-32-44 до ТП-620,ТП-620 до п/п №16 | 14.05.2012 09-00 | 14.05.2012 12-00 | Обрезка деревьев |
| 17 | От ТП-205 яч.№3 до п/ст «Северо-Западная» яч.№103 | 14.05.2012 08-30 | 16.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 18 | ТП-523 яч.№5 | 15.05.2012 08-30 | 15.05.2012 12-00 | Ремонт концевой муфты |
| 19 | От ТП-205 яч.№3 до п/ст «Северо-Западная» яч.№103 | 15.05.2012 08-30 | 15.05.2012 17-00 | Монтаж концевой муфты |
| 20 | ТП-521 яч.№2 | 15.05.2012 13-30 | 15.05.2012 17-00 | Ремонт концевой муфты |
| 21 | ТП-560 | 16.05.2012 09-00 | 16.05.2012 12-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 22 | ТП-171 РУ-0,4 кВ | 16.05.2012 09-00 | 16.05.2012 12-00 | Ремонт вводного рубильника щит №1 |
| 23 | ТП-217 | 16.05.2012 13-30 | 16.05.2012 16-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 24 | ТП-140 РУ-0,4 кВ | 16.05.2012 13-30 | 16.05.2012 16-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 25 | ТП-613 РУ-0,4 кВ руб.№3 щит №1 | 17.05.2012 09-00 | 17.05.2012 12-00 | Ремонт рубильника |
| 26 | От ТП-154 яч.№2 до ТП-23 яч.№4 | 14.05.2012 08-30 | 16.05.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 27 | ТП-521 | 17.05.2012 09-00 | 17.05.2012 12-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 28 | ТП-613 РУ-0,4 кВ щит №2, руб.№11 | 17.05.2012 13-30 | 17.05.2012 16-30 | Ремонт рубильника |
| 29 | ТП-600 | 18.05.2012 13-30 | 18.05.2012 16-30 | Ремонт тр-ра №2 |
| 30 | ТП-737 | 18.05.2012 09-30 | 18.05.2012 10-30 | Ремонт тр-ра №1 |
| 31 | ТП-737 | 18.05.2012 10-30 | 18.05.2012 11-30 | Ремонт тр-ра №2 |
| 32 | ТП-157а | 18.05.2012 14-00 | 18.05.2012 15-00 | Монтаж автомата №4 щит №2 |
| 33 | От ТП-270 до ТП-18 | 21.05.2012 08-30 | 21.05.2012 14-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 34 | ТП-18 РУ-0,4 кВ | 22.05.2012 09-30 | 22.05.2012 14-00 | Ремонт вводных рубильников щита №1, №2 |
| 35 | ТП-598 | 23.05.2012 13-30 | 23.05.2012 16-30 | Ремонт тр-ра №1,№2 |
| 36 | ТП-37 РУ-0,4 кВ | 23.05.2012 13-30 | 23.05.2012 16-00 | Ремонт вводного рубильника |
| 37 | От ТП-43 щит №2, руб.№5 | 22.05.2012 08-30 | 25.05.2012 16-30 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 38 | ТП-20 щит №1 | 25.05.2012 09-00 | 25.05.2012 14-00 | Заводка КЛ-0,4 кВ |
| 39 | От ТП-463 в сторону п/ст «Литейщик» | 25.05.2012 08-30 | 25.05.2012 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 40 | ТП-428 | 28.05.2012 09-00 | 28.05.2012 11-30 | Ремонт тр-ра |
| 41 | ТП-470 | 28.05.2012 13-30 | 28.05.2012 16-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 42 | ТП-140 | 29.05.2012 09-00 | 29.05.2012 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 43 | ТП-133 секция №1 РУ-6 кВ | 30.05.2012 08-30 | 30.05.2012 16-30 | Текущий ремонт ТП |
| 44 | ТП-133 секция №2 РУ-6 кВ | 31.05.2012 09-00 | 31.05.2012 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 45 | ТП-133 щит №2, руб.№6 | 31.05.2012 09-00 | 31.05.2012 16-00 | Обрезка деревьев, подтяжка линейных проводов |
| 46 | ТП-558 щит №2, руб.№10 | 30.05.2012 08-00 | 01.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 47 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.40 до ТП-265 яч.3 | 02.05.2012 с 9.00 | 04.05.2012 до 20.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 48 | КЛ-6кВ от п/ст Юго-Западная» яч.40 до РП-18 яч.8 | 02.05.2012 с 9.00 | 04.05.2012 до 18.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 49 | КЛ-6кВ от ТП-376 до ТП-377 | 03.05.2012 с 9.00 | 04.05.2012 до 20.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 50 | КЛ-6кВ от ТП-93 до ТП-326 | 10.05.2012 с 9.00 | 10.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 51 | Ремонт КЛ-0,4кВ от ТП-92 руб.1,4,8 | 10.05.2012 с 9.00 | 10.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 52 | ТП-327 щ.2 руб.2 ул.Серадзская ,25 | 10.05.2012 с 13.30 | 10.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 53 | КЛ-6кВ от п/ст Юго-Западная» яч.10 до ТП-332 | 10.05.2012 с 9.00 | 10.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 54 | КЛ-6кВ от ТП-93 до ТП-326 | 10.05.2012 с 9.00 | 11.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 55 | КЛ-6кВ от ТП-341 до ТП-722 | 14.05.2012 с 9.00 | 17.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 56 | ТП-103 руб.1,3 | 14.05.2012 с 9.00 | 14.01.2012 до 16.00 | Испытание контуров повторного заземления, обрезка деревьев |
| 57 | ТП-259 руб.5 | 16.05.2012 с 17.00 | 16.05.2012 до 23.50 | Ремонт ВЛ-0,4кВ после ДТП, монтаж концевой муфты |
| 58 | ТП-535 | 17.05.2012 с 9.30 | 17.05.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 59 | ВЛ-6кВ от ТП-534-535-536 | 17.05.2012 с 9.30 | 17.05.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зон ВЛ |
| 60 | КЛ-6кВ от ТП-330 до ТП-758 | 17.05.2012 с 14.00 | 17.05.2012 до 17.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 61 | КЛ-6кВ от ТП-88 до ТП-156 | 18.05.2012 с 9.00 | 18.05.2012 до 17.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 62 | ТП-536 | 21.05.2012 с 9.00 | 21.05.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 63 | ВЛ-6кВ от ТП-534 до ТП-537 | 21.05.2012 с 9.00 | 21.05.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ, испытание грозозащиты |
| 64 | КЛ-6кВ от ТП-547 яч.21 до ТП-363 яч.3 | 21.05.2012 с 13.30 | 21.05.2012 до 20.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 65 | КЛ-6кВ от ТП-547 яч.2 до ТП-363 яч.4 | 22.05.2012 с 9.00 | 22.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 66 | ТП-537 | 22.05.2012 с 9.00 | 22.05.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования ТП |
| 67 | ВЛ-6кВ от ТП-534 до ТП-538 | 22.05.2012 с 9.00 | 22.05.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 68 | КЛ-6кВ от ТП-547 до п/ст «Рабочая» яч.6 | 22.05.2012 с 9.00 | 22.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 69 | КЛ-6кВ от ТП-265 до ТП-97 | 23.05.2012 с 9.00 | 23.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 70 | ВЛ-0,4кВ от ТП-124 руб.5 | 23.05.2012 с 14.00 | 23.05.2012 до 20.00 | Устранение аварийной ситуации после ДТП |
| 71 | ВЛ-6кВ от ТП-123 до ТП-104 | 24.05.2012 с 9.00 | 24.05.2012 до 12.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 72 | ТП-49 РУ-0,4кВ | 24.05.2012 с 13.00 | 24.05.2012 до 15.00 | Ремонт вводного автомата на Т-2 |
| 73 | «Восточная» яч.35 до ТП-489(РП-8) яч.11 | 25.05.2012 с 9.00 | 31.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ №1 и №2 |
| 74 | ТП-402 до ВЛ-6кВ в сторону ТП-485 | 25.05.2012 с 9.00 | 25.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 75 | ТП-124 руб.2 | 25.05.2012 с 9.00 | 25.05.2012 до 15.00 | Демонтаж опоры ,монтаж ввода в ж/д №97 ул.Саранская |
| 76 | РП-3-ТП-120 | 27.05.2012 с.9.00 | 30.05.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 77 | ТП-240 руб.4 | 29.05.2012 с 15.00 | 29.05.2012 до 19.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 78 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 руб.8 | 31.05.2012 с 9.00 | 31.05.2012 до 16.00 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев |
| 3-й эксплуатационный район |
| 79 | ТП-54 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Аварийный ремонт ВЛ-6кВ |
| 80 | ТП-666 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Аварийный ремонт ВЛ-6кВ |
| 81 | ТП-655 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Аварийный ремонт ВЛ-6кВ |
| 82 | ТП-315 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Аварийный ремонт ВЛ-6кВ |
| 83 | ТП-266 руб.-4 | 02.05.2012 | 02.05.2012 | Аварийный ремонт ВЛ. |
| 84 | ТП-517 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 85 | ТП-518 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 86 | ТП-452 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 87 | ТП-453 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 88 | ТП-628 | 03.05.2012 | 03.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 89 | ТП-78 руб.-1 | 05.05.2012 | 05.05.2012 | Замена опор. |
| 90 | ТП-564 | 10.05.2012 | 10.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 91 | ТП-609 руб.-1 | 11.05.2012 | 11.05.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4кВ |
| 92 | ТП-771 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ. |
| 93 | ТП-772 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 94 | ТП-773 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 95 | ТП-774 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 96 | ТП-775 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 97 | ТП-776 | 14.05.2012 | 14.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 98 | ТП-771 | 15.05.2012 | 10.04.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 99 | ТП-772 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 100 | ТП-773 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 101 | ТП-774 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 102 | ТП-775 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 103 | ТП-776 | 15.05.2012 | 15.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 104 | ТП-771 | 16.05.2012 | 16.04.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 105 | ТП-772 | 16.05.2012 | 16.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 106 | ТП-773 | 16.05.2012 | 16.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 107 | ТП-774 | 16.05.2012 | 16.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 108 | ТП-775 | 16.05.2012 | 16.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 109 | ТП-776 | 16.05.2012 | 16.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 110 | ТП-702 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 111 | ТП-703 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 112 | ТП-69 | 21.05.2012 | 21.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 113 | ТП-449 | 22.05.2012 | 22.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 114 | ТП-450 | 22.05.2012 | 22.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 115 | ТП-702 | 22.05.2012 | 22.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 116 | ТП-703 | 22.05.2012 | 22.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 117 | ТП-698 | 22.05.2012 | 22.05.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ. |
| 118 | ТП-447 | 23.05.2012 | 23.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 119 | ТП-448 | 23.05.2012 | 23.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 120 | ТП-665 руб.-1 | 25.05.2012 | 25.05.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 121 | ТП-741 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 122 | ТП-742 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 123 | ТП-743 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 124 | ТП-744 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 125 | ТП-513 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 126 | ТП-514 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 127 | ТП-292 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 128 | ТП-293 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 129 | ТП-294 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 130 | ТП-1469 | 29.05.2012 | 29.05.2012 | Кап. Строительство ВЛ-6кВ |
| 131 | ТП-771 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 132 | ТП-772 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 133 | ТП-773 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 134 135 | ТП-774 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 136 | ТП-775 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 137 | ТП-776 | 30.05.2012 | 30.05.2012 | Кап. Строительство. Установка ПРВТ. |
| 138 | ТП-468 руб.-3 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 139 | ТП-468 руб.-10 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Текущий ремонт. |
| 140 | ТП-41 руб.-4 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Перевод нагрузок на ТП-795 |
| 141 | ТП-322 руб.-3 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Перевод нагрузок на ТП-795 |
| 142 | ТП-322 руб.-4 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Перевод нагрузок на ТП-795 |
| 143 | ТП-1469 | 31.05.2012 | 31.05.2012 | Кап. Строительство ВЛ-6кВ |