Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(июнь 2011 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | от ТП-110 до ВЛ-6 кВ | 28.05.2011г. 08-30 | 01.06.2011г. 08-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 2 | ТП-372 щит 2, руб.12 на т/пункт | 03.06.2011г. 08-30 | 03.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 3 | от ТП-757 до ТП-82 | 26.05.2011г. 08-30 | 06.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 4 | от ТП-17 до ТП-270 | 09.06.2011г. 08-30 | 12.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 5 | ТП-14 руб.№2 до ул.Пролетарская,38 | 05.06.2011г. 08-30 | 15.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 6 | от ТП-504 до ТП-676 | 15.06.2011г. 08-30 | 16.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 7 | ТП-116 на т/пункт | 15.06.2011г. 08-30 | 16.06.2011г. 16-30 | Ремонт авт.№5 |
| 8 | От ТП-20 до ТП-50 | 17.06.2011г. 08-30 | 24.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 9 | От ТП-50 до ТП-321 | 22.06.2011г. 08-30 | 23.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 10 | От ТП-205 до п/ст "Северо-Западная" яч.№103 | 22.06.2011г. 08-30 | 24.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 11 | От ТП-542 до ТП-15 | 23.06.2011г. 08-30 | 24.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 12 | От ТП-152 до ТП-749 | 23.06.2011г. 08-30 | 24.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 13 | От ТП-15 до ТП-72 (РП-15) | 23.06.2011г. 08-30 | 25.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 14 | От ТП-526 до ВЛ-6 кВ ТП-24-ТП-158 | 26.06.2011г. 08-30 | 27.06.2011г. 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 15 | ТП-565 | 02.06.2011г. 09-00 | 02.06.2011г. 16-00 | Средний ремонт |
| 16 | ТП-157А щит 1,руб.4 | 07.06.2011г. 09-00 | 07.06.2011г. 10-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 17 | ТП-416 РУ-0,4 кВ щит 2,руб.12 | 07.06.2011г. 09-00 | 07.06.2011г. 15-00 | Ремонт рубильника |
| 18 | ТП-55 руб.2,7 | 07.06.2011г. 09-30 | 07.06.2011г. 16-00 | Ремонт строит.части |
| 19 | ТП-81 Ру-0,4 кВ | 08.06.2011г. 09-00 | 08.06.2011г. 13-00 | Ремонт руб.№1 |
| 20 | ТП-39 руб.1 | 08.06.2011г. 13-30 | 08.06.2011г. 16-00 | Замена ввода |
| 21 | ВЛ-6 кВ от ТП-236 до ТП-619 | 09.06.2011г. 09-00 | 09.06.2011г. 12-00 | Покраска опоры |
| 22 | ТП-347 | 09.06.2011г. 09-00 | 09.06.2011г. 16-00 | Средний ремонт |
| 23 | ТП-202 | 10.06.2011г. 14-00 | 10.06.2011г. 15-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 24 | ТП-199 РУ-0,4 кВ | 09.06.2011г. 14-00 | 09.06.2011г. 16-00 | Ремонт вводного руб-ка |
| 25 | ТП-284 | 15.06.2011г. 09-00 | 15.06.2011г. 16-00 | Средний ремонт |
| 26 | ТП-400 РУ-0,4 кВ щит №1 | 16.06.2011г. 09-00 | 16.06.2011г. 12-00 | Ремонт вводного руб-ка |
| 27 | ТП-270 тр-р №2 | 16.06.2011г. 13-00 | 16.06.2011г. 15-30 | Ремонт тр-ра |
| 28 | ТП-14 руб.2 | 17.06.2011г. 09-00 | 17.06.2011г. 12-00 | Восстановление схемы |
| 29 | ТП-256 тр-р №1 | 20.06.2011г. 09-00 | 20.06.2011г. 12-00 | Ремонт тр-ра |
| 30 | ТП-142 тр-р №1 | 20.06.2011г. 13-30 | 20.06.2011г. 16-00 | Ремонт тр-ра |
| 2-й эксплуатационный район |
| 32 | п/ст "Восточная" яч.17 до РП-8 яч.4 | 01.06.11 с 9.00 | 16.06.11 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 33 | ВЛ-6кВ от ТП-115 до ТП-325,495 | 02.06.11 с.9.00 | 02.06.11 до 16.00 | Подсоединение КЛ-6кВ |
| 34 | ТП-748 | 02.06.11 с.9.00 | 02.06.11 до 16.00 | Фазирование трансформаторов |
| 35 | ВЛ-0,4кВ от ТП-660 руб.4 | 03.06.2011 с 9.00 | 03.06.2011 до 16.00 | Установка опор, перевод вводов в ж/д |
| 36 | ВЛ-0,4кВ от ТП-232 руб.12 | 03.06.2011 с.9.00 | 03.06.2011 до 16.00 | Перераспределение нагрузки |
| 37 | КЛ-6кВ от ТП-229 яч.2 до ТП-368 яч.3 | 06.06.2011 с.9.00 | 06.06.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ после порыва ОАО "СТТ" |
| 38 | ТП-427 | 07.06.2011 с 9.00 | 07.06.2011 с 9.00 | Средний ремонт оборудования |
| 39 | КЛ-6кВ от ТП-229 до ТП-368 | 07.06.2011 с.9.00 | 07.06.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 40 | КЛ-6кВ от ТП-427 до ВЛ-6кВ в сторону ТП-183 | 09.06.2011 с 9.00 | 09.06.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 41 | КЛ-6кВ от ТП-36 до ТП-88 | 15.06.2011 с 9.00 | 16.06.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 42 | ТП-123 | 17.06.2011 с 9.00 | 17.06.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 43 | ТП-239 | 21.06.2011 с 9.30 | 21.06.2011 до 11.30 | Устранение дефектов |
| 44 | ТП-240 | 21.06.2011 с 13.30 | 21.06.2011 до 16.30 | Устранение дефектов |
| 45 | ТП-177 руб.3 | 22.06.2011 с 9.00 | 23.06.2011 до 15.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 46 | ТП-562 руб.5 | 24.06.2011 с 9.00 | 24.06.2011 до 14.00 | Допуск бригады МП «Зелёное хозяйство» для удаления аварийных деревьев |
| 47 | КЛ-6кВ от РП-10 яч.4 до ТП-363 яч.3 | 24.06.2011 с 9.00 | 24.06.2011 до 12.00 | Допуск электролаборатории для испытания КЛ-6кВ |
| 48 | ТП-363 РУ-6кВ | 24.06.2011 с 13.00 | 24.06.2011 до 16.00 | Допуск электролаборатории для испытания трансформатора и шинного моста |
| 49 | ТП-114 | 28.06.2011 с 9.00 | 28.06.2011 до 16.00 | Текущий ремонт оборудован |
| 50 | ТП-274 | 29.06.2011 с 9.00 | 29.06.2011 до 16.00 | Текущий ремонт оборудован |
| 51 | ТП-233 руб 5 | 29.06.2011 с.9.00 | 30.06.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 52 | ТП-150 руб.3 | 30.06.2011 с.9.00 | 30.06.2011 до 15.30 | Ремонт рубильника №3 |
| 53 | ТП-6 руб.8 | 30.06.2011 с 9.00 | 30.06.2011 до 16.00 | Допуск бригады МП «Зелёное хозяйство» для удаления аварийных деревьев |
| 3-й эксплуатационный район |
| 54 | ТП-322 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | Устройство фундамента ТП |
| 55 | ТП-191 руб. 4 | 01.06.2011 | 01.06.2011 | Установка опор |
| 56 | ТП-191 руб. 4 | 02.06.2011 | 02.06.2011 | Установка опор |
| 57 | ТП-292 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | Текущий ремонт |
| 58 | ТП-293 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | Текущий ремонт |
| 59 | ТП-513 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | Текущий ремонт |
| 60 | ТП-514 | 07.06.2011 | 07.06.2011 | Текущий ремонт |
| 61 | ТП-180 руб. 1 | 09.06.2011 | 09.06.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 62 | ТП-180 руб. 1 | 14.06.2011 | 14.06.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 63 | ТП-632 | 15.06.2011 | 15.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 64 | ТП-633 | 15.06.2011 | 15.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 65 | ТП-180 руб. 2 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | ТП-357 | 16.06.2011 | 16.06.2011 | Ремонт двери на тр-р, уборка помещения и чистка тр-ра |
| 67 | ТП-632 | 17.06.2011 | 17.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 68 | ТП-633 | 17.06.2011 | 17.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 69 | ТП-518 | 20.06.2011 | 20.06.2011 | Замена КЛ-0,4 кВ от тр-ра |
| 70 | ТП-630 | 21.06.2011 | 21.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 71 | ТП-631 | 22.06.2011 | 22.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 72 | ТП-628 | 23.06.2011 | 23.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 73 | ТП-452 | 23.06.2011 | 23.06.2011 | Текущий ремонт |
| 74 | ТП-453 | 23.06.2011 | 23.06.2011 | Текущий ремонт |
| 75 | ТП-629 | 24.06.2011 | 24.06.2011 | Средний ремонт ТП |
| 76 | ТП-395 | 28.06.2011 | 28.06.2011 | Замена ВН-16 яч. 3 |
| 77 | ТП-180 руб. 2 | 28.06.2011 | 28.06.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 78 | ТП-180 руб. 2 | 29.06.2011 | 29.06.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 79 | ТП-105 руб. 14 | 29.06.2011 | 29.06.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 80 | ТП-518 | 29.06.2011 | 29.06.2011 | Текущий ремонт оборудования |
| 81 | ТП-161 руб. 3 | 30.06.2011 | 30.06.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ ТП-161-163 |