Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(июнь 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-533 | 01.06.2012 09-00 | 01.06.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 2 | ТП-542 РУ-6 кВ | 04.06.2012 09-00 | 04.06.2012 17-00 | Демонтаж шинного моста, прокладка КЛ-6 кВ из секции №2 в секцию №1 |
| 3 | ТП-44 | 04.06.2012 09-00 | 04.06.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 4 | ТП-542 РУ-6 кВ | 05.06.2012 08-30 | 05.06.2012 17-00 | Демонтаж оборудования секции №2 |
| 5 | ТП-472 | 05.06.2012 09-00 | 05.06.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 6 | ТП-472 | 06.06.2012 08-30 | 06.06.2012 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №1 |
| 7 | ТП-598 | 06.06.2012 09-00 | 06.06.2012 16-00 | Средний ремонт ТП |
| 8 | ТП-597 руб.№6 ул.Инсарская | 07.06.2012 09-00 | 07.06.2012 12-00 | Обрезка деревьев, подтяжка линейных проводов |
| 9 | ТП-789 руб.№2 | 07.06.2012 14-00 | 07.06.2012 16-00 | Удаление упавшего дерева |
| 10 | ТП-165 РУ-6 кВ яч.№1 | 07.06.2012 08-30 | 07.06.2012 16-00 | Ремонт концевой муфты |
| 11 | ТП-139 РУ-0,4 кВ щит №1, руб.№4 | 08.06.2012 09-00 | 08.06.2012 12-00 | Ремонт рубильника |
| 12 | ТП-749 РУ-6 кВ | 08.06.2012 11-00 | 08.06.2012 13-00 | Демонтаж КЛ-6 кВ яч.№6, яч.№2, яч.№4, заводка новых КЛ-6 кВ |
| 13 | От ТП-15 яч.№4 до ТП-749 яч.№, от ТП-783 яч.№8 до ТП-749 яч.№6 | 08.06.2012 09-00 | 08.06.2012 17-00 | Монтаж соединительных муфт |
| 14 | ТП-139 РУ-0,4 кВ | 08.06.2012 13-30 | 08.06.2012 17-00 | Ремонт руб. №10 |
| 15 | ТП-558 щит №2 руб.№10 | 04.06.2012 08-30 | 08.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 16 | ТП-542 РУ-6 кВ | 09.06.2012 08-30 | 09.06.2012 17-00 | Монтаж камер КСО на секции №2 |
| 17 | ТП-168 | 13.06.2012 09-00 | 13.06.2012 17-00 | Средний ремонт ТП |
| 18 | ТП-13 РУ-0,4 кВ | 13.06.2012 13-30 | 13.06.2012 17-00 | Ремонт руб.№2 |
| 19 | ТП-561 яч.№2 РУ-10 кВ | 15.06.2012 08-30 | 15.06.2012 17-00 | Ремонт концевой муфты |
| 20 | ТП-542 РУ-6 кВ | 14.06.2012 08-30 | 14.06.2012 17-00 | Ошиновка вновь установленных камер КСО |
| 21 | От ТП-133 яч.№6 до ТП-499 яч.№2 | 15.06.2012 13-30 | 16.06.2012 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 22 | От ТП-601 яч.№7 до п/ст «Северо-Западная» яч.№204 | 14.06.2012 08-30 | 15.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 23 | От ТП-515 яч.№1 до ТП-12 яч..№2 | 18.06.2012 08-30 | 22.06.2012 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 24 | От ТП-601 яч.№7 до п/ст «Северо-Западная» яч.№204 | 19.06.2012 08-30 | 21.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 25 | ТП-504 РУ-0,4 кВ щит №1 | 20.06.2012 09-00 | 20.06.2012 17-00 | Ремонт руб.№3 |
| 26 | ТП-504 РУ-0,4 кВ щит №2 | 21.06.2012 09-00 | 21.06.2012 17-00 | Ремонт руб.№3,№5,№7 |
| 27 | От ТП-615 яч.№5 до ТП-420 яч.№6 | 25.06.2012 08-30 | 26.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 28 | ТП-542 РУ-6 кВ секция №1 | 24.06.2012 12-00 | 24.06.2012 20-00 | Демонтаж оборудования РУ-6 кВ |
| 29 | ТП-601 яч.№7 | 26.06.2012 08-30 | 26.06.2012 15-00 | Ремонт концевой муфты |
| 30 | ТП-542 секция №1 | 26.06.2012 08-30 | 26.06.2012 17-00 | Ошиновка камер КСО |
| 31 | ТП-542 РУ-6 кВ секц.№1 | 24.06.2012 08-30 | 24.06.2012 12-00 | Монтаж соединительных муфт |
| 32 | От ТП-473 яч.№9 до п/ст «Центральная» яч.№9 | 20.06.2012 08-30 | 22.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 33 | От ТП-601 яч.№7 до п/ст «Северо-Западная» яч№204 | 21.06.2012 08-30 | 22.06.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 34 | ТП-542 РУ-6 кВ | 27.06.2012 08-30 | 27.06.2012 17-00 | Монтаж шинного моста I и II секции РУ-6 кВ, перезаводка КЛ-6 кВ от ТП-15-ТП-542-ТП-573 в яч.№5 и яч.№6 |
| 35 | ТП-542 РУ-6 кВ | 28.06.2012 08-30 | 28.06.2012 17-00 | Перезаводка КЛ-6 кВ от ТП-15-ТП-542-ТП-573 (яч.№2) в яч.№5 и яч.№6 I секции РУ-6 кВ |
| 36 | ТП-542 РУ-6 кВ | 29.06.2012 08-30 | 29.06.2012 16-00 | Перезаводка КЛ-6 кВ на ТП-72 яч.№17 из яч.№2 в яч.№3 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 37 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.35 до РП-8 яч.11 | 26.05.2012 с 9.00 | 04.05.2012 до 16.00 | Монтаж соединительных муфт на КЛ №1 |
| 38 | КЛ-6кВ от п/ст «Юго-Западная» яч.44 до ТП-575 | 04.06.2012 с 9.00 |  | Монтаж соединительных муфт |
| 39 | ВЛ-0,4кВ от ТП-499 ул.Саранская,55 | 04.06.2012 с 9.00 | 04.06.2012 до 14.00 | Работа по письму абонента |
| 40 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.35 до РП-8 яч.11 | 26.05.2012 с 9.00 | 01.06.2012 до 16.00 | Монтаж соединительных муфт на КЛ №2 |
| 41 | ВЛ-0,4кВ от ТП-333 руб.8 | 07.06.2012 с.10.00 | 08.06.2012 до 15.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 42 | ТП-539 | 09.06.2012 с 9.00 | 09.06.2012 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 43 | ВЛ-6кВ от ТП-539-ТП-538-РТК яч.47 | 09.06.2012 с 9.00 | 09.06.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ, испытание контуров повторного заземления |
| 44 | ТП-435 | 13.06.2012 с 9.00 | 13.06.2012 до 16.00 | Средний ремонт оборудования |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-183 руб.6 | 13.06.2012 с 9.00 | 13.06.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 46 | КЛ-0,4кВ от ТП- 265 руб.10,16 до ж/д ул.Т.Бибиной, 34 | 13.06.2012 с 9.00 | 13.06.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 47 | ТП-333 руб.8 | 14.06.2012 с 9.00 | 14.06.2012 до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 48 | РП-3 яч .3 | 14.06.2012 с 9.00 | 14.06.2012 до 12.00 | Замена 2-х тяговых изоляторов на линейном разъединителе |
| 49 | КЛ-6кВ от ТП-312 до ТП-405 | 14.06.2012 с 9.00 | 19.06.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 50 | КЛ-6кВ от ЯКНО 0140 до ТП-481 | 19.06.2012 с 9.00 | 20 .0.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 51 | КЛ-6кВ от ТП-712 до ТП-4 | 22.06.2012 с 9.00 | 22.06.2012 с 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 52 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.9 до ТП-383 | 25.06.2012 с 9.00 | 27.06.2012 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
|  | ТП-468 | 05.06.2012 | 05.06.2012 | Текущий ремонт ТП |
|  | ТП-418 руб.-1 | 05.06.2012 | 05.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-192 Руб.-2 Руб.-4 | 05.06.2012 | 05.06.2012 | Обрезка порослей деревьев в охранной зоне ВЛ. |
|  | ТП-418 руб.-1 | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-84 руб.-3 | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Ремонт ввода на жилой дом ул. Пушкина -61 |
|  | ТП-795 | 06.06.2012 | 06.06.2012 | Замена ПН-2 на калиброванные. |
|  | ТП-161 руб.-1 | 07.06.2012 | 07.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-609 руб.-3 | 07.06.2012 | 07.06.2012 | Перенос ввода на жилой дом по ул. Совхозная. |
|  | ТП-761 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | Ремонт силового трансформатора. |
|  | ТП-162 руб.-4 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-418 руб.-1 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-161 руб.-1 | 08.06.2012 | 08.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-418 руб.-1 | 09.06.2012 | 09.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-418 руб.-4 | 13.06.2012 | 13.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-191 руб.-6 | 13.06.2012 | 13.06.2012 | Ликвидация обрыва ВЛ |
|  | ТП-418 руб.-4 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-418 руб.-3 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | Замена опор ВЛ-0,4кВ |
|  | ТП-418 | 14.06.2012 | 14.06.2012 | Испытание РВО |
|  | ТП-418 руб.-4 | 15.06.2012 | 15.06.2012 | Допуск бригады ООО «Проектсрой» для капремонта ВЛ |
|  | ТП-189 руб.-1 | 18.06.2012 | 18.06.2012 | Обрезка порослей деревьев в охранной зоне ВЛ. |
|  | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-507 ТП-354 ТП-355 ТП-356 ТП-351 ТП-360 | 18.06.2012 | 18.06.2012 | Замена концевой муфты на опоре №120 |
|  | ТП-418 | 19.06.2012 | 19.06.2012 | Средний ремонт ТП |
|  | ТП-743 | 20.06.2012 | 20.06.2012 | Замена общего рубильника. |
|  | ТП-302 ТП-705 ТП-706 ТП-507 ТП-354 ТП-355 ТП-356 ТП-351 ТП-360 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | Замена проходных изоляторов ТП-302. Замена концевой муфты на опоре №109 |
|  | ТП-528 ТП-769 ТП-301 ТП-303 | 21.06.2012 | 21.06.2012 | Замена проходных изоляторов ТП-307. Ремонт ВН-16 ТП-528. |
|  | ТП-722 РУ-0,4кВ секц.2 Тр-р №2 | 26.06.2012 | 03.07.2012 | Допуск бригады ООО «ТЭМС» для замены электрооборудования. |
|  | ТП-317 | 28.06.2012 | 28.06.2012 | Текущий ремонт |
|  | ТП-745 | 29.06.2012 |  | Замена РВО. |
|  | ТП-298 ТП-305 |  |  | Замена изоляторов на ВЛ-6кВ |