Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(июнь 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-37 | 03.06.2013 09-00 | 03.06.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 2 | ТП-37 | 03.06.2013 09-00 | 03.06.2013 16-00 | Обрезка деревьев |
| 3 | РУ-10 кВ ТП-808 (РП-22) яч.№1 | 05.06.2013 08-30 | 03.06.2013 12-00 | Замена изолирующих прокладок на выводах ТСН-№1 |
| 4 | От ТП-106 яч.№8 до ТП-606 яч.№5 | 04.06.2013 08-30 | 06.06.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.№3 | 05.06.2013 14-00 | 05.06.2013 17-00 | Удаление дерева в ВЛ-0,4 кВ, перетяжка проводов в пролете ВЛ-0,4 кВ |
| 6 | Пр.Ленина,18 | 06.06.2013 08-30 | 06.06.2013 16-00 | Монтаж ящика с прибором учета |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ ТП-34А руб.№1,2 | 07.06.2013 09-00 | 07.06.2013 16-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 8 | РУ-0,4 кВ ТП-558 (РП-13) | 10.06.2013 08-30 | 11.06.2013 17-00 | Замена вводного автомата щита №2 |
| 9 | РУ-0,4 кВ ТП-248 | 10.06.2013 08-30 | 10.06.2013 15-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-0,4 кВ руб.№12 |
| 10 | От ТП-215 щит №1 руб.№4 до ВРУ-0,4 кВ теплопункта №2 | 10.06.2013 08-30 | 14.06.2013 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 11 | ТП-215 щит №1 руб.№4 | 14.06.2013 08-30 | 14.06.2013 12-00 | Демонтаж временной КЛ-0,4 кВ |
| 12 | ТП-109 | 14.06.2013 13-30 | 14.06.2013 16-30 | Обрезка деревьев около ТП |
| 13 | От п/ст «Центральная» яч.№6 до ТП-463 яч.№16 | 14.06.2013 08-30 | 14.06.2013 22-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 14 | РУ-6 кВ ТП-370 | 18.06.2013 09-00 | 18.06.2013 12-00 | Монтаж боковой панели на II секции РУ-6 кВ |
| 15 | ВЛ-6 кВ от ТП-27 яч.№3 до ТП-526 яч.№3 | 19.06.2013 08-30 | 19.06.2013 17-00 | Обрезка деревьев |
| 16 | От ТП-37 руб.№3 | 20.06.2013 15-30 | 20.06.2013 20-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 17 | От ТП-26 яч.№1 до ВЛ-6 кВ ТП-526, ТП-27 | 20.06.2013 08-30 | 20.06.2013 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 18 | РУ-0,4 кВ ТП-558 | 21.06.2013 09-00 | 21.06.2013 11-30 | Ремонт руб.№10 щита №1 |
| 19 | От ТП-140 яч.№5 до п/ст «Центральная» яч.№13 | 20.06.2013 08-30 | 21.06.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 20 | ТП-725 | 26.06.2013 09-00 | 26.06.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 21 | ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Большевистская,58 | 29.06.2013 17-00 | 29.06.2013 22-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 22 | КЛ-6кВ от /ст «Восточная» яч.17 до РП-8 | 03.06.2013 | 03.06.2013 | Монтаж соединительных муфт |
| 23 | ВЛ-0,4кВ ТП-4 руб.8 | 03.06.2013 |  | Допуск бригады «Электромонтаж МСС» для капитального ремонта линии |
| 24 | КЛ-6кВ от /ст «Восточная» яч.8 до РП-14 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 25 | КЛ-0,4кВ от ТП-550 до ж/д пр.70 лет Октября,91 | 04.06.2013 | 06.06.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 26 | ТП-411 яч.3 | 05.06.2013 | 05.06.2013 | Замена РВ на ВН |
| 27 | ТП-563 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | Замена трансформатора |
| 28 | КЛ-6кВ от п/ст Ю-Западная» яч.12 до ТП-274 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 29 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 руб.2 | 13.06.2013 |  | Допуск бригады «Электромонтаж МСС» для капитального ремонта линии |
| 30 | КЛ-6кВ от п/ст Ю-Западная» яч.12 до ТП-274 | 14.06.2013 | 20.06.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 31 | КЛ-6кВ от п/ст Ю-Западная» яч.31 до РП-18 | 14.06.2013 | 20.06.2013 | Прокладка нового участка КЛ |
| 32 | ТП-178 руб.4 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | Монтаж временной КЛ на ж/д пр.50 лет Октября,15 |
| 33 | ТП-223 руб.1 | 19.06.13 | 19.06.13 | Переопрессовка кабельного наконечника |
| 34 | ТП-375 | 21.06.2013 | 21.06.2013 | Замена трансформатора |
| 35 | КЛ-6кВ от п/ст Ю-Западная» яч.12 до ТП-274 | 21.06.2013 | 24.06.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 36 | КЛ-6кВ от ТП-221 в сторону ТП-177 | 24.06.2013 | 25.06.2013 | Ремонт концевой муфты |
| 37 | КЛ-6кВ от п/ст «Ю-Западная» яч.33 до РП-16 | 25.06.2013 | 25.06.2013 | Прокладка кабельной линии с монтажом соединительных муфт |
| 38 | ТП-505 | 28.06.2013 | 28.06.2013 | Монтаж автомата в РУ-0,4кВ |
| 39 | КЛ-6кВ от ТП-800 до ТП-562 | 26.06.2013 | 27.06.2013 | Допуск бригады ОАО «Агростройкомплект» для монтажа соединительной муфты |
| 40 | КЛ-0,4кВ от ТП-178 до ул.М.Расковой,15 | 28.06.2013 | 28.06.2013 | Демонтаж временного кабеля, включение КЛ по нормальной схеме |
| 3-й эксплуатационный район |
| 41 | ТП-75 руб.-18 | 03.06.2013 | 03.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 42 | ТП-645 руб.-5 | 03.06.2013 | 07.06.2013 | Текущий ремонт КЛ. |
| 43 | ТП-75 руб.-5 | 04.06.2013 | 04.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 44 | ТП-75 руб.-5 | 05.06.2013 | 05.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 45 | ТП-75 руб.-5 | 06.07.2013 | 06.07.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 46 | ТП-75 руб.-5 | 07.062013 | 07.062013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 47 | ТП-75 руб.-5 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 48 | ТП-518 ТП-452 ТП-453 ТП- ТП-629 | 10.06.2013 | 10.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. |
| 49 | ТП-632 | 11.06.2013 | 11.06.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 50 | ТП-75 руб.-5 | 11.062013 | 11.062013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 51 | ТП-629 ТП-630 | 14.06.2013 | 14.06.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 52 | ТП-75 руб.-5 | 14.062013 | 14.062013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 53 | ТП-745 ТП-741 | 19.06.2013 | 19.06.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 54 | ТП-468 руб.-10 руб.-12 | 18.06.2013 | 18.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 55 | ТП-468 руб.-10 руб.-12 | 19.06.2013 | 19.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 56 | ТП-468 руб.-10 | 21.06.2013 | 21.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ. |
| 57 | ТП-468 руб.-3 | 24.06.2013 | 24.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 58 | ТП-468 руб.-10 руб.-3 | 25.06.2013 | 25.06.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 59 | ТП-468 руб.-3 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 60 | ТП-134 ТП-764 ТП-700 ТП-728 | 26.06.2013 | 26.06.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 60 | ТП-134 ТП-764 ТП-700 ТП-728 | 27.06.2013 | 27.06.2013 | Текущий ремонт ТП. |