Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(июль 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | КЛ-6 кВ от п/ст «Центральная» яч.№9 до ТП-473 | 02.07.2012 08-30 | 02.07.2012 16-30 | Монтаж соединительной муфты |
| 2 | КЛ-6 кВ от ТП-783 яч.№2 до п/ст «Центральная котельная» яч.№24 | 03.07.2012 09-00 | 03.07.2012 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 3 | КЛ-6 кВ от ТП-72 яч.№5 до ТП-515 яч.№6 | 02.07.2012 08-30 | 06.07.2012 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 4 | КЛ-0,4 кВ №2 во ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Победы, 17 | 10.07.2012 09-00 | 10.07.2012 16-00 | Монтаж концевой муфты |
| 5 | ТП-526 | 10.07.2012 09-30 | 10.07.2012 10-30 | Доливка масла в тр-р |
| 6 | КЛ-6 кВ от ТП-117 яч.№12 до ТП-683 яч.№2 | 09.07.2012 09-00 | 09.07.2012 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 7 | КЛ-6 кВ от ТП-117 яч.№9 до ТП-725 яч.№3 | 09.07.2012 09-00 | 09.07.2012 17-00 | Перезаводка КЛ-6 кВ во временную КТП-117А яч.№3 |
| 8 | ТП-70 руб.№6 ВЛ-0,4 кВ | 11.07.2012 09-00 | 11.07.2012 12-00 | Демонтаж пролета проводов для демонтажа гаража с последующим монтажом |
| 9 | ВЛ-10 кВ от ТП-601 до п/ст «Северо-Западная» яч.№308 | 04.07.2012 08-30 | 07.07.2012 16-30 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 10 | КЛ-6 кВ от п/ст «Северная» яч.№59 до ТП-72 яч.№14 | 15.07.2012 09-00 | 15.07.2012 16-00 | Перезаделка концевой муфты |
| 11 | КЛ-0,4 кВ от ТП-228 руб.№3 до ВЛ-0,4 кВ | 13.07.2012 08-30 | 13.07.2012 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 12 | КЛ-10 кВ от ТП-382 яч.№3 до ТП-519 яч.№4 | 13.07.2012 13-30 | 13.07.2012 20-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 13 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№308 до ТП-601 яч.№8 | 12.07.2012 14-00 | 16.07.2012 16-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 14 | КЛ-6 кВ от ТП-21 яч.№6 до ТП-470 яч.№3 | 17.07.2012 14-00 | 20.07.2012 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 15 | КЛ-6 кВ от п/ст «Северная» яч.№59 до ТП-72 яч.№14 | 13.07.2012 09-00 | 20.07.2012 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 16 | КЛ-6 кВ от п/ст «Северная» яч.№39 до ТП-210 яч.№1 | 18.07.2012 09-00 | 20.07.2012 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 17 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№308 до ТП-601 яч.№8 | 16.07.2012 08-30 | 31.07.2012 16-30 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 18 | КЛ-6 кВ от ТП-107 яч.№4 до ТП-117 | 20.07.2012 08-30 | 20.07.2012 16-30 | Монтаж соединительной муфты |
| 19 | ТП-558 щит №2 РУ-0,4 кВ | 24.07.2012 09-00 | 24.07.2012 12-00 | Замена руб.№7 |
| 20 | ТП-542 | 24.07.2012 09-00 | 24.07.2012 16-00 | Замена вводного автомата №1 |
| 21 | ТП-278 | 27.07.2012 09-00 | 27.07.2012 12-00 | Устранение дефектов тр-ра, вводного руб. и руб.№5 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ ТП-594 руб.№5 | 27.07.2012 13-30 | 27.07.2012 16-30 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 23 | КЛ-10 кВ от ТП-313 до п/ст «Северо-Западная» яч.№207 | 31.07.2012 09-00 | 31.07.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 24 | От -ТП-794 до ТП-258 ВЛЗ-6 кВ | 02.07.2012 09-00 | 09.07.2012 17-00 | Монтаж СИП-3 |
| 25 | От ТП-103 до ТП-391 | 05.07.2012 09-00 | 06.07.2012 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 26 | ТП-794 | 06.07.2012 09-00 | 10.07.2012 12-00 | Включение ТП под напряжение |
| 27 | ТП-221 | 06.07.2012 09-00 | 06.07.2012 10-30 | Ремонт тр-ра |
| 28 | ТП-287 | 06.07.2012 10-30 | 06.07.2012 12-00 | Ремонт вводного руб-ка на тр-р №2 |
| 29 | ТП-281 | 06.07.2012 13-30 | 06.07.2012 15-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 30 | ТП-38 | 06.07.2012 15-30 | 06.07.2012 16-30 | Ремонт руб-ка №8 |
| 31 | ТП-794 ВЛИ-0,4 кВ руб.№3, №2, №1 | 11.07.2012 09-00 | 31.07.2012 17-00 | Монтаж линейного СИП, вводов СИП, КПЗ |
| 32 | ТП-260 руб.№8 | 11.07.2012 08-30 |  |  |
| 33 | ТП-36 руб.№10 | 11.07.2012 09-00 | 11.07.2012 12-00 | Удаление аварийного дерева ул.Титова,105 (МП «Зеленстрой») |
| 34 | ТП-540 РУ-0,4 кВ руб.№6 | 12.07.2012 09-30 | 12.07.2012 10-30 | Ремонт руб-ка |
| 35 | ТП-324 | 12.07.2012 10-30 | 12.07.2012 11-30 | Ремонт тр-ра, руб. №1 |
| 36 | ТП-167 РУ-0,4 кВ руб.№1 | 12.07.2012 14-00 | 12.07.2012 15-00 | Ремонт руб-ка |
| 37 | ТП-288 руб.№1 | 13.07.2012 09-00 | 31.07.2012 16-30 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ (ООО «Бизнес-Актив») |
| 38 | ТП-97 | 13.07.2012 09-00 | 13.07.2012 12-00 | Ремонт тр-ра и вводного руб-ка |
| 39 | ТП-243 | 13.07.2012 13-30 | 13.07.2012 14-30 | Ремонт тр-ра №1 и руб.№6 щит №2 |
| 40 | КЛ-6 кВ от ТП-265 до ТП-402 | 13.07.2012 15-00 | 13.07.2012 16-00 | Перезаделка концевой муфты в ТП-265 |
| 41 | ТП-253 | 13.07.2012 13-30 | 13.07.2012 14-30 | Ремонт руб-ка №5, №6 |
| 42 | ТП-208 | 13.07.2012 14-30 | 13.07.2012 15-30 | Ремонт руб-ка №7, №12 |
| 43 | ТП-271 | 13.07.2012 15-30 | 13.07.2012 16-30 | Ремонт руб-ка №7 |
| 44 | ТП-244 | 16.07.2012 09-00 | 16.07.2012 10-30 | Ремонт вводного руб-ка на тр-р №2, и руб-ка №4 |
| 45 | КЛ-6 кВ от п/ст «Восточная» яч.№14 до РП-12 яч.№1 | 17.07.2012 09-00 | 20.07.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 46 | КЛ-0,4 кВ от ВРУ-0,4 кВ ж/д №20 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №22 по Б.Эрьзи | 18.07.2012 13-30 | 18.07.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 47 | ТП-128 ВЛ-0,4 кВ руб.№2 | 18.07.2012 09-00 | 18.07.2012 12-00 | Удаление аварийного дерева (МП «Зеленстрой») |
| 48 | КЛ-6 кВ от ТП-185 до ТП-712 | 19.07.2012 09-00 | 19.07.2012 16-00 | Заводка вновь проложенного КЛ-6 кВ с монтажем концевых муфт, подсоединением (ООО «Теплосервис») |
| 49 | 2 КЛ-0,4 кВ от ТП-712 руб.№2,№7 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №42 по ул.Московская | 19.07.2012 09-00 | 19.07.2012 16-00 | Заводка вновь проложенных КЛ-0,4 кВ с монтажем концевых муфт, подсоединением (ООО «Теплосервис») |
| 50 | ВЛ-0,4 кВ ТП-8 руб.№3 | 20.07.2012 09-00 | 20.07.2012 12-00 | Удаление аварийного дерева ул.Грузинская,4 (МП «Зеленстрой») |
| 51 | ТП-88 руб.№5,7,11 | 23.07.2012 09-00 | 26.07.2012 17-00 | Демонтаж опор б/у после капремонта ВЛ-0,4 кВ |
| 52 | ВЛИ-0,4 кВ от ТП-659 щит №2, руб.№2 | 25.07.2012 13-30 | 25.07.2012 17-00 | Замена КЛ-0,4 кВ от опоры №1 до опоры №2 на СИП 4х70 |
| 53 | ТП-327 щит №2, руб.№2 от ВРУ-0,4 кВ ж/д №25 до ВРУ-0,4 кВ ж/д №23 по ул.Серадзская | 26.07.2012 13-30 | 26.07.2012 17-00 | Вывод КЛ-0,4 кВ в ремонт, монтаж временного СИП |
| 54 | ТП-612 РУ-6 кВ яч.№5,8 | 27.07.2012 09-00 | 27.07.2012 12-00 | Заводка 2КЛ-6 кВ от ТП-800 |
| 55 | КЛ-6 кВ №1 от ТП-341 до ТП-170 | 30.07.2012 13-30 | 30.07.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 56 | ТП-190 | 02.07.2012 | 02.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 57 | ТП-192 | 02.07.2012 | 02.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 58 | ТП-772 секция-2 | 02.07.2012 | 13.07.2012 | Модернизация электрооборудования |
| 59 | ТП-189 руб.-1 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 60 | ТП-192 руб.-2 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Ремонт ввода на жилой дом ул. Гайдара-27 |
| 61 | ТП-182 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 62 | ТП-527 руб.-16 | 03.07.2012 | 03.07.2012 | Текущий ремонт рубильника. |
| 63 | ТП-135 | 04.07.2012 | 04.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-609 | 05.07.2012 | 05.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 65 | ТП-162 | 09.07.2012 | 09.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 66 | ТП-161 | 09.07.2012 | 09.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 67 | ТП-629 | 09.07.2012 | 09.07.2012 | Замена проходных изоляторов |
| 68 | ТП-266 руб.-2 | 10.07.2012 | 10.07.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 69 | ТП-468 руб.-12 | 10.07.2012 | 10.07.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 70 | ТП-266 | 10.07.2012 | 10.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 71 | ТП-468 | 10.07.2012 | 10.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 72 | ТП-480 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 73 | ТП-190 | 11.07.2012 | 11.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 74 | ТП-360 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 75 | ТП-351 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 76 | ТП-355 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 77 | ТП-530 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 78 | ТП-303 | 13.07.2012 | 13.07.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 79 | ТП-722 секция-1 | 16.07.2012 | 23.07.2012 | Модернизация электрооборудования |
| 80 | ТП-190 | 24.07.2012 | 24.07.2012 | Текущий ремонт |
| 81 | ТП-193 | 24.07.2012 | 24.07.2012 | Текущий ремонт |
| 82 | ТП-195 | 24.07.2012 | 24.07.2012 | Текущий ремонт |
| 83 | ТП-195 руб.-2 | 24.07.2012 | 24.07.2012 | Обрезка сучьев деревьев в охранной зоне ВЛ. |
| 84 | ТП-527 руб.-16 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | Замена рубильника |
| 85 | ТП-166 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | Текущий ремонт |
| 86 | ТП-609 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | Текущий ремонт |
| 87 | ТП-630 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | Текущий ремонт |
| 88 | ТП-189 руб.-1 | 26.07.2012 | 26.07.2012 | Обрезка сучьев деревьев |
| 89 | ТП-84 | 27.07.2012 | 27.07.2012 | Текущий ремонт |
| 90 | ТП-63 | 30.07.2012 | 30.07.2012 | Текущий ремонт |
| 91 | ТП-439 | 30.07.2012 | 30.07.2012 | Текущий ремонт |