Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(август 2011 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-56 руб.5 вл-0,4кВ | 01.08.11 09-00 | 05.08.11 17-00 |  |
| 2 | КЛ-10кВ от ТП-466 до ТП-463 | 01.08.11 09-00 | 02.08.11 16-00 |  |
| 3 | КЛ-6кВ от ТП –15 до ТЭЦ-1 | 01.08.11 09-00 | 05.08.11 16-00 |  |
| 4 | ТП – 70 р.2 ВЛ-0.4кВ | 08.08.11 09-00 | 31.08.11 17-00 |  |
| 5 | КЛ-6кВ от ТП-749 до ТП-15 | 05.08.11 09-00 | 05.08.11 17-00 |  |
| 6 | КЛ-6кВ от ТП-370 до ТП-256 | 09.08.11 09-00 | 09.08.11 16-00 |  |
| 7 | С.р.ТП-50 секция№1 | 09.08.11 09-00 | 09.08.11 16-00 |  |
| 8 | ТП – 542 | 10.08.11 09-00 | 10.08.11 16-00 |  |
| 9 | Кл-6кВ ТП-15 до ТП-72 | 10.08.11 09-00 | 10.08.11 16-30 |  |
| 10 | ТП – 158 | 16.08.11 09-00 | 16.08.11 12-00 |  |
| 11 | Кл-6кВ от ТП-256 до ТП-13 | 17.08.11 09-00 | 17.08.11 16-30 |  |
| 12 | ТП-59 р.3 | 29.08.11 09-00 | 29.08.11 16-00 |  |
| 13 | ТП-50 щ.1 | 30.08.11 09-00 | 30.08.11 16-00 |  |
| 14 | ТП-50 щ.2 | 31.08.11 09-00 | 30.08.11 16-00 |  |
| 2-й эксплуатационный район |
| 15 | ТП-138 | 03.08.2011 с .9.00 | 04.08.2011 с 17.00 | Установка новой ТП, перевод нагрузки . |
| 16 | От ТП-684 до ЯКНО №0131 | 05.08.2011 с 9.00 | 07.08.2011 до 17.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 17 | ТП-46 | 07.08.2011 с 9.00 | 07.08.2011 до 17.00 | Прокладка нового КЛ-6кВ до «Госинформ» |
| 18 | От ТП-758 до ЯКНО №0130 | 09.08.2011 с .9.00 | 09.08.2011 до 16.00 | Монтаж соединительной муфты |
| 19 | ТП-128 до ВЛ-6кВ | 15.08.2011 с 9.00 | 15.08.2011 до 15.00 | Монтаж концевой муфты |
| 20 | ТП-232 руб.12 до ВЛ | 31.08.2011 с.10.00 | 31.08.2011 до 16.00 | Монтаж концевой муфты |
| 21 | п/ст «Центральная» яч.6 до РП-11 яч.16 | 25.08.2011 с 9.00 | 25.08.2011 до 16.00 | Монтаж соединительных муфты |
| 22 | ТП-159 яч.4 до РП-3 яч.7 | 18.08.2011 с 9.00 | 18.08.2011 до 16.00 | Монтаж соединительной муфты |
| 23 | ТП-437 руб.6 до ВРУ ж/д ул.Гожувская,37 | 18.08.2011 с 9.00 | 18.08.2011 до 16.00 | Монтаж соединительной муфты |
| 24 | От ТП-125 руб.3 ул.Профсоюзная,30 | 19.08.2011 с 9.00 | 19.08.2011 до 14.00 | Выправка ж/б опоры |
| 25 | ТП-326 руб.6 | 19.08.2011 с 9.00 | 19.08.2011 до 10.00 | Подтяжка контактов на рубильнике |
| 26 | РП-10 (ТП-547) | 22.08.2011 с 9.00 26.08.2011 с 9.00 | 22.08.2011 до 16.00 26.08.2011 до 16.00 | Реконструкция РУ-6кВ |
| 27 | ТП-499 руб.4 | 24.08.2011 с 9.00 | 25.08.2011 до 12.00 | Устранение дефектов по предписанию |
| 28 | ТП-398 | 30.08.2011 с.9.00 31.08.2011 с 9.00 | 30.08.2011 до 16.00 31.08.2011 до 16.00 | Перевод нагрузки на ТП-782 |
| 29 | ТП-49 | 30.08.2011 с 9.00 | 30.08.2011 до 11.00 | Допуск бригады «М-Энерго» |
| 30 | ТП-151 руб.5 | 30.08.2011 с 9.00 | 30.08.2011 до 16.00 | Допуск бригады СУ «Зеленстрой» |
| 3-й эксплуатационный район |
| 31 | п/ст «Кр.Рудня» яч.1 | 01.08.2011 | 01.08.2011 | Ремонт ПКУЭ-0088 |
| 32 | ТП-78 яч.5 | 03.08.2011 | 03.08.2011 | Замена изоляторов |
| 33 | ТП-317 яч.1 | 03.08.2011 | 03.08.2011 | Ремонт строительной части тр-ра №2 |
| 34 | ТП-543 яч.4 | 08.08.2011 | 08.08.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ, выправка опор |
| 35 | ТП-78 яч.2 | 09.08.2011 | 10.08.2011 | Ремонт ВЛ-6 кВ ТП-78 – 336 |
| 36 | ТП-319 яч.4 | 12.08.2011 | 12.08.2011 | Перетяжка линейного провода оп.15-16 ВЛ-6 кВ ТП-319-ТП-429 |
| 37 | ТП-63 руб.4 | 15.08.2011 | 15.08.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Октябрьская |
| 38 | ТП-63 руб.4 | 16.08.2011 | 16.08.2011 | Подвеска линейного СИП-3х70+54,6 по ул.Октябрьская |
| 39 | ТП-743 | 16.08.2011 | 16.08.2011 | Замена трансформатора |
| 40 | ТП-63 руб.4 | 17.08.2011 | 17.08.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Октябрьская |
| 41 | ТП-530 | 17.08.2011 | 17.08.2011 | Текущий ремонт электрооборудования |
| 42 | ТП-303 | 17.08.2011 | 17.08.2011 | Текущий ремонт электрооборудования |
| 43 | ТП-63 руб.4 | 18.08.2011 | 18.08.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Октябрьская |
| 44 | ТП-63 руб.4 | 19.08.2011 | 19.08.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Октябрьская |
| 45 | ТП-190 | 19.08.2011 | 19.08.2011 | Текущий ремонт |
| 46 | ТП-63 | 22.08.2011 | 22.08.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ по ул.Октябрьская |
| 47 | ТП-687 яч.3 | 24.08.2011 | 24.08.2011 | Ремонт ВЛ-6 кВ |
| 48 | ТП-180 яч.1 | 24.08.2011 | 24.08.2011 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 49 | ТП-105 | 30.08.2011 | 30.08.2011 | Текущий ремонт |
| 50 | ТП-768 руб.1 | 30.08.2011 | 30.08.2011 | Установка доп.опоры к ж/д №166 |
| 51 | ТП-666 руб.4 | 30.08.2011 | 30.08.2011 | Подключение новой ВЛ-0,4 кВ |
| 52 | ТП-257 | 31.08.2011 | 31.08.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 53 | ТП-335 | 31.08.2011 | 31.08.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 54 | ТП-702 | 31.08.2011 | 31.08.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 55 | ТП-703 | 31.08.2011 | 31.08.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |