Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(август 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | КЛ-10 кВ от ТП-204 яч.№4 до ТП-205 яч.2 | 01.08.2012 08-30 | 01.08.2012 16-30 | Монтаж соединительной муфты |
| 2 | КЛ-0,4 кВ ТП-2 | 03.08.2012 09-00 | 03.08.2012 12-00 | Монтаж концевой муфты |
| 3 | КЛ-10 кВ от ТП-313 яч.№1 до п/ст «С-З» яч.№207 | 31.07.2012 08-30 | 03.08.2012 16-30 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 4 | КЛ-6 кВ от ТП-725 яч.№5 до ТП-174 яч.№2 | 06.08.2012 08-30 | 06.08.2012 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 5 | ТП-466 РУ-0,4 кВ щит №1,2 | 06.08.2012 09-00 | 06.08.2012 16-30 | Устранение дефектов в работе оборудования |
| 6 | ТП-601 РУ-10 кВ | 07.08.2012 14-00 | 22.08.2012 17-00 | Замена измерительного трансформатора напряжения |
| 7 | ТП-372 РУ-0,4 кВ щит №1,2 | 07.08.2012 14-00 | 07.08.2012 17-00 | Устранение дефектов в работе электрооборудования (замена руб-ков,подтяжка соединений) |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ ТП-81 руб.№4 | 09.08.2012 09-00 | 09.08.2012 12-00 | Замена ввода на ж/ дул.Седова,22-5 |
| 9 | КЛ-0,4 кВ от ТП-202 щит №1 руб.№1 | 08.08.2012 08-30 | 10.08.2012 18-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д пр.60 лет Октября,35 |
| 10 | ТП-470 яч.№4 РУ-6 кВ | 10.08.2012 08-30 | 10.08.2012 11-00 | Замена каб. аконечника на КЛ-6 кВ в сторону ТП-111 яч.№9 |
| 11 | РП-22 РУ-10 кВ | 10.08.2012 08-30 | 10.08.2012 17-00 | Монтаж концевых муфт на вновь заведенных КЛ-10 кВ в сторону ТП-765 и ТП ЦОП |
| 12 | ТП-799 РУ-6 кВ | 10.08.2012 08-30 | 10.08.2012 16-00 | Ревизия оборудования РУ-6 кВ |
| 13 | ТП-725 яч.№5 РУ-6 кВ секц.№1 | 13.08.2012 09-00 | 13.08.2012 12-00 | Ремонт ВНА, испытание КЛ-6 кВ в сторону ТП-174 |
| 14 | КЛ-10 кВ от ТП-313 яч.№1 до п/ст «С-З» яч.№207 | 06.08.2012 08-30 | 10.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 15 | ТП-472 РУ-6 кВ секц.№1,2, тр-р №1,№2 | 13.08.2012 09-00 | 13.08.2012 16-30 | Устранение дефектов в работе электрооборудования |
| 16 | ТП-783 РУ-6 кВ яч.№9 | 13.08.2012 13-30 | 13.08.2012 16-30 | Ремонт шинного расцепителя |
| 17 | КЛ-6 кВ от ТП-20 яч.№6 до ТП-85 яч.№1 | 14.08.2012 08-30 | 14.08.2012 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 18 | КЛ-6 кВ от ТП-20 яч.№3 до ТП-72 яч.№6 | 14.08.2012 08-30 | 14.08.2012 17-00 | Монтаж соединительной муфты на переложенном участке КЛ-6 кВ |
| 19 | КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-20 щит №2 в РУ-0,4 кВ ТП-811 | 15.08.2012 08-30 | 15.08.2012 17-00 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ, монтаж концевых и соединительных муфт |
| 20 | КЛ-10 кВ от ТП-313 яч.№1 до п/ст «С-З» яч.№207 | 14.08.2012 08-30 | 17.08.2012 17-00 |  |
| 21 | КЛ-0,4 кВ из РУ-0,4 кВ ТП-20 щит №1 в ТП-811 РУ-0,4 кВ | 16.08.2012 08-30 | 16.08.2012 17-00 | Перевод КЛ-0,4 кВ, монтаж концевых и соединительных муфт |
| 22 | ТП-811 РУ-0,4 кВ щит №2, руб.№8 | 17.08.2012 08-30 | 17.08.2012 17-00 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ от ТП-20 щит №1 руб.№10 с монтажем соединительных и концевых муфт и прибора учета в РУ-0,4 ТП-811 щит №2, руб.№8 |
| 23 | РУ-0,4 кВ ТП-811 | 20.08.2012 08-30 | 20.08.2012 17-00 | Монтаж соединительных муфт |
| 24 | От ТП-804 яч.№10 до ТП-802 яч.№24 | 21.08.2012 08-30 | 23.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 25 | КЛ-0,4 кВ от ТП-522 щит №2, руб.№3 | 20.08.2012 08-30 | 25.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 26 | КЛ-6 кВ от ТП-72 яч.№4 до п/ст «ТЭЦ-1» яч.№26 | 22.08.2012 08-30 | 24.08.2012 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 27 | КЛ-6 кВ от ТП-802 яч.№23 до ТП-805 яч.№2 | 23.08.2012 08-30 | 24.08.2012 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 28 | ТП-122 руб.№3 ВЛ-0,4 кВ ул.Полежаева-ул.Некрасова | 27.08.2012 08-30 | 27.08.2012 14-00 | Установка дополнительного рубильника |
| 29 | РУ-10 ТП-201 яч.№5 | 27.08.2012 08-30 | 27.08.2012 14-00 | Ремонт ВН-16 |
| 30 | РУ-10 кВ ТП-201 яч.№5 | 27.08.2012 13-30 | 27.08.2012 17-00 | Ремонт концевой муфты на ТП-202 яч.№3,5 |
| 31 | КЛ-0,4 кВ ТП-213 | 27.08.2012 08-30 | 30.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ между ВРУ-0,4 кВ ж/ дул.Веселовского,80 и ул.Веселовского,78 |
| 32 | ТП-116 | 28.08.2012 13-00 | 28.08.2012 20-00 | Ремонт концевой муфты во ВРУ-0,4 кВ ж/ д ул.Полежаева,55 на КЛ-0,4 кВ ТП-116 авт.№6 |
| 33 | От ТП-157 «А» яч.№2 до ТП-727 яч.№6 | 29.08.2012 08-30 | 29.08.2012 17-00 | Перекладка КЛ-6 кВ и заводка нового КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-157»А» |
| 34 | ТП-727 РУ-6 кВ яч.№4 | 29.08.2012 13-30 | 29.08.2012 17-00 | Ремонт ВНА |
| 35 | КЛ-10 кВ от ТП-202 яч.№2 до ТП-203 яч.№5 | 28.08.2012 08-30 | 30.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 36 | ул.Веселовского,78-ул.Веселовского,80 | 28.08.2012 08-30 | 30.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 37 | ТП-213 РУ-0,4 кВ щит №2 | 30.08.2012 13-00 | 30.08.2012 16-00 | Ремонт руб-ка №4 |
| 38 | ВЛ-6 кВ от ТП-44 до ТП-32 опора №17 и от ТП-620 до п/п 16 опора №13 | 30.08.2012 11-00 | 30.08.2012 20-00 | Замена штыревых изоляторов ШФ-20 |
| 39 | КЛ-0,4 кВ ТП-522 щит №2, руб.№3 | 24.08.2012 08-30 | 31.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ на ж/ д ул.Победы,1 |
| 40 | КЛ-0,4 кВ ТП-381 щит №1, руб.№8 | 31.08.2012 08-30 | 31.08.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ул.Советская,77 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 41 | ТП-794 руб.1 | 01.08.2012 | 06.08.2012 | Монтаж вводов, перевод нагрузки |
| 42 | ТП-499 | 02.08.2012 | 06.08.2012 | Перевод нагрузки на передвижную КТП |
| 43 | КЛ-0,4кВ от ТП-371 руб.11 | 02.08.2012 | 03.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 44 | ВЛ-0,4кВ от ТП-288 руб.1 | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Демонтаж б/у опор,КЛ-0,4кВ.перевод абонентов |
| 45 | КТПП-1499 | 08.08.2012 | 08.08.2012 | Монтаж СИП по ул.Саранская |
| 46 | КЛ-6кВ от РП-10 яч.5 до ТП-371 яч.3 | 08.08.2012 | 08.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 47 | КЛ-6кВ от п/ст «Южная» яч.212 до РП-3 яч.8 | 08.08.2012 | 08.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 48 | ТП-371 | 09.08.2012 | 09.08.2012 | Допуск бригады ОАО «Орбита» для замены оборудования |
| 49 | ТП-288 руб.1 | 09.08.2012 | 09.08.2012 | Перестановка опоры |
| 50 | КЛ-6кВ от ТП-660 до ВЛ-6кВ | 09.08.2012 | 09.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 51 | ТП-371 2-я секция шин | 10.08.2012 | 10.08.2012 | Допуск бригады ОАО «Орбита» для замены оборудования |
| 52 | ВЛ-0,4кВ от ТП-92 руб.1 | 10.08.2012 | 10.08.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 53 | ТП-371 1-я секция шин | 13.08.2012 | 13.08.2012 | Допуск бригады ОАО «Орбита» для замены оборудования |
| 54 | ТП-807 | 13.08.2012 | 13.08.2012 | Монтаж СИП по ул.А.Невского, перевод нагрузки с РП-3 |
| 55 | ВЛ-0,4кВ от ТП-288 руб.1 | 13.08.2012 | 13.08.2012 | Перестановка опоры |
| 56 | КЛ-6кВ от ТП-120 до ТП-807 | 13.08.2012 | 14.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 57 | КЛ-0,4кВ от ТП-494 руб.14 до ж/д ул.Косарева,13 кор.3 | 13.08.2012 | 15.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 58 | ТП-371 (Т-1) | 14.08.2012 | 14.08.2012 | Замена трансформатора №1 |
| 59 | КЛ-6кВ от ТП-712 до ТП-4 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 60 | РП-17 руб.19 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Монтаж концевой муфты |
| 61 | ВЛ-0,4кВ от ТП-92 руб.1,4 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 62 | ТП-612 яч.5,6 | 17.08.2012 | 17.08.2012 | Монтаж концевых муфт |
| 63 | КЛ-6кВ от ТП-288 до ТП-58 | 17.08.2012 | 17.08.2012 | Перевод КЛ с ТП-288 на ТП-800 |
| 64 | ТП-371 | 20.08.2012 | 20.08.2012 | Допуск бригады ОАО «Орбита» для замены оборудования |
| 65 | КЛ-0,4кВ от ТП-49 до ул.Московская,3 | 20.08.2012 | 20.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 66 | КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-712 | 20.08.2012 | 20.08.2012 | Разрытии кабельной линии |
| 67 | ТП-371 | 21.08.2012 | 21.08.2012 | Допуск бригады ОАО «Орбита» для замены оборудования |
| 68 | ТП-380 руб.9 | 22.08.2012 | 22.08.2012 | Замена вставкодержателя |
| 69 | ТП-489 РП-8 яч.11 | 22.08.2012 | 22.08.2012 | Замена линейного разъединителя |
| 70 | ТП-273 яч.3 | 27.08.2012 | 27.08.2012 | Монтаж концевой муфты |
| 71 | КЛ-0,4кВ от ТП-327 по ул. Серадзская 23-25 | 27.08.2012 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 72 | ТП-333 руб.11 ул.А.Невского | 28.08.2012 | 28.08.2012 | Обрезка веток |
| 73 | ТП-371 | 28.08.2012 | 28.08.2012 | Допуск бригады ОАО «Орбита» для замены оборудования |
| 74 | ТП-327 ул.Серадзская 23-25 | 29.08.2012 | 29.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 75 | КЛ-6 кВ от ТП-4 до ТП-712 | 29.08.2012 | 29.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 76 | ТП-46 руб.16 на Управление по налогам и сборам РМ | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 77 | ТП-436 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 78 | ТП-435 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 79 | ТП-385 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 80 | ТП-437 | 30.08.2012 | 30.08.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 81 | ТП-483 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 82 | ТП-485 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 83 | КЛ-6кВ от ТП-8 до ТП-796 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 3-й эксплуатационный район |
| 84 | ТП-78 | 01.08.2012 | 01.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 85 | ТП-703 | 01.08.2012 | 01.08.2012 | Включение в работу ТП-798 |
| 86 | ТП-78 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 87 | ТП-255 руб.-8 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | Капремонт ВЛ. |
| 88 | ТП-728 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 89 | ТП-764 | 02.08.2012 | 02.08.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 90 | ТП-445 | 03.08.2012 | 03.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 91 | ТП-771 ТП-772 ТП-773 ТП-774 ТП-775 ТП-776 | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Повреждение КЛ-6кВ. |
| 92 | ТП-255 | 06.08.2012 | 06.08.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 93 | ТП-255 руб.-8 | 07.08.2012 | 07.08.2012 | Капремонт ВЛ. |
| 94 | ТП-255 руб.-8 | 08.08.2012 | 08.08.2012 | Капремонт ВЛ. |
| 95 | ТП-357 | 08.08.2012 | 08.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 96 | ТП-360 | 13.08.2012 | 13.08.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 97 | ТП-180 | 14.08.2012 | 14.08.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 98 | ТП-761 | 14.08.2012 | 14.08.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 99 | ТП-351 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 100 | ТП-354 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 101 | ТП-355 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 102 | ТП-356 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 103 | ТП-360 | 15.08.2012 | 15.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 104 | ТП-180 | 16.08.2012 | 16.08.2012 | Замена основания ТП |
| 105 | ТП-161 руб.-3 | 17.08.2012 | 17.08.2012 | Ремонт ввода на жилой дом |
| 106 | ТП-63 ТП-439 | 23.08.2012 | 23.08.2012 | Капремонт ВЛ-6кВ. |
| 107 | ТП-666 руб.-2 | 27.08.2012 | 27.08.2012 | Ремонт ВЛ-0,4кВ. |
| 108 | ТП-180 руб.-2 | 28.08.2012 | 28.08.2012 | Монтаж приборов учета на ВЛ. |
| 109 | ТП-595 ТП-596 | 28.08.2012 | 28.08.2012 | Плановый текущий ремонт ТП-318 |
| 110 | ТП-180 руб.-2 | 29.08.2012 | 29.08.2012 | Монтаж приборов учета на ВЛ |
| 111 | ТП-468 ТП-162 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Плановый текущий ремонт |
| 112 | ТП-190 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Текущий ремонт |
| 113 | ТП-161 руб.-3 | 31.08.2012 | 31.08.2012 | Ремонт ввода на жилой дом |