Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сентябрь 2011 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-209 щит 2,руб.7 | 01.09.2011г. 09-00 | 01.09.2011г. 12-00 | Допуск бригады |
| 2 | ТП-59 р.3,4 | 01.09.2011г. 09-00 | 01.09.2011г. 16-00 | Замена линейных проводов |
| 3 | От ТП-783 до ТП-15,ТП-749,ТП-152,п/ст "ТЭЦ-1"яч.24 | 01.09.2011г. 09-00 | 01.09.2011г. 17-00 | Монтаж соединительных муфт |
| 4 | ТП-428 | 05.09.2011г. 09-00 | 05.09.2011г. 12-00 | Установка дополнительного руб. |
| 5 | ТП-59 руб.3,4 | 07.09.2011г. 09-00 | 07.09.2011г. 16-00 | Замена опоры |
| 6 | ТП-428 | 09.09.2011г. 09-00 | 19.09.2011г. 16-00 | Монтаж линейного СИП |
| 7 | ТП-522 | 12.09.2011г. 09-00 | 12.09.2011г. 16-00 | Замена тр-ра №2 |
| 8 | ТП-50 | 13.09.2011г. 09-00 | 13.09.2011г. 16-00 | Замена тр-ра №2 |
| 9 | ТП-108 щ.1,руб.6,8 | 14.09.2011г. 09-00 | 14.09.2011г. 17-00 | Допуск бригады |
| 10 | ТП-27 | 15.09.2011г. 09-00 | 15.09.2011г. 17-00 | Допуск бригады |
| 11 | ул.Полежаева,32 - ул.Л.Толстого,55 | 14.09.2011г. 09-00 | 16.09.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 12 | От ТП-17 до РП-11 | 16.09.2011г. 09-00 | 16.09.2011г. 17-00 | Монтаж соед.муфты |
| 13 | ТП-133 щит 2,руб.6 | 19.09.2011г. 09-00 | 19.09.2011г. 17-00 | Демонтаж опор |
| 14 | ТП-256 щит 2,руб.5 | 19.09.2011г. 09-00 | 20.09.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 15 | ТП-203 щит 1,руб.2 ул.Веселовского,32 | 15.09.2011г. 09-00 | 23.09.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 16 | От п/ст "ТЭЦ-1" до ТП-328 | 21.09.2011г. 09-00 | 21.09.2011г. 17-00 | Монтаж соед.муфты |
| 17 | ТП-39 руб.1,4 | 22.09.2011г. 09-00 | 22.09.2011г. 17-00 | Обрезка кустов |
| 18 | ТП-245 щит 2,руб.10,12 | 23.09.2011г. 10-30 | 23.09.2011г. 12-00 | Восстановление схемы |
| 19 | ТП-428 руб.1,4 | 29.09.2011г. 09-00 | 29.09.2011г. 17-00 | Монтаж линейного СИП по ул.8-е Марта |
| 20 | ТП-50 щит 1 | 30.09.2011г. 09-00 | 30.09.2011г. 12-00 | Восстановление фазировки |
| 21 | От ТП-607 до РП-10 | 30.09.2011г. 09-00 | 30.09.2011г. 17-00 | Монтаж соед.муфты |
| 2-й эксплуатационный район |
| 22 | ТП-130 руб.4 (ул.Серадзская,25) | 01.09.2011 с 10.00 | 01.09.2011 до 15.00 | Перенос опоры |
| 23 | ТП-36-ТП-88 | 02.09.2011 с.9.00 | 02.09.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 24 | ТП-46 | 02.09.2011 с .9.00 | 02.09.2011 до 16.00 | Перевод нагрузки на РП-21 |
| 25 | ТП-618 руб.23 ТП-618 руб.17 | 02.09.2011 с 10.00 03.09.2011 с 13.30 | 02.09.2011 до 15.00 03.09.2011 до 16.00 | Допуск бригады ООО «Теплосервис» |
| 26 | ТП-391-ТП-392 | 02.09.2011 с .9.00 | 03.09.2011 до 15.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 27 | п/ст «Восточная» яч.39 до ТП-391 | 02.09.2011 с.9.00 | 16.09.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 28 | ТП-547 | 06.09.2011 с 9.00 | 06.09.2011 до 12.00 | Допуск бригады СУ «Зеленстрой» |
| 29 | ТП-46 | 06.09.2011 с 9.00 | 06.09.2011 до 16.00 | Перевод нагрузки на РП-21 |
| 30 | ТП-58 руб.5 | 07.09.2011 с 9.30 | 07.09.2011 до 13.00 | Допуск бригады СУ «Зеленстрой» |
| 31 | ТП-684 яч 6 до ВЛЗ-6кВ в сторону ТП-770 | 10.09.2011 с 12.00 | 10.09.2011 до 18.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 32 | ТП-88 руб.5 ТП-88 руб.7 | 12.09.2011 с 14.00 13.09.2011 с 9.00 19.09.2011 с 9.00 | 12.09.2011 до 16.00 13.09.2011 до 16.00 19.09.2011 до 16.00 | Допуск бригады ООО «Горпроект» для капитального ремонта линии, ремонт рубильника №3 |
| 33 | ТП-684 яч.5 | 12.09.2011 с 14.00 | 12.09.2011 до 16.00 | Регулировка ВНА на Т-1 |
| 34 | РП-10 | 13.09.2011 с 9.00 | 13.09.2011 до 16.00 | Допуск бригады ООО «Строй-Трейдинг» для заводки КЛ-0,4кВ |
| 35 | ТП-443 руб.7 | 13.09.2011 с 10.00 | 13.09.2011 до 11.00 | Ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 36 | ТП-233-ТП-92 | 14.09.2011 с 9.00 | 15.09.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 37 | ТП-49 руб.21 | 14.09.2011 с 14.00 | 14.09.2011 до 16.00 | Испытание и подсоединение КЛ |
| 38 | ТП-324 до ВЛ в сторону ТП-485 | 19.09.2011 с 9.00 | 19.09.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 39 | ТП-553 | 20.09.2011 с 9.00 | 20.09.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 40 | ТП-427 | 20.09.2011 с 9.00 | 20.09.2011 до 16.00 | Текущий ремонт |
| 41 | ТП-128 руб.2 | 28.09.2011 с 9.00 | 28.09.2011 до 11.00 | Замена вставкодержателя и ножа |
| 42 | ТП-402-ТП-602 | 27.09.2011 с 9.00 | 27.89.2011 до 16.00 | Допуск бригады ОАО «СДС» для монтажа концевых муфт |
| 43 | ТП-367 руб.3 | 29.09.2011 с 9.30 | 29.09.2011 до 11.00 | Выправка опоры №14 по пр.70л Октября |
| 44 | ТП-721 руб.1 | 29.09.2011 с 13.30 | 29.09.2011 до 16.00 | Выправка опоры № по |
| 45 | ТП-88 руб.5 | 29.09.2011 с 9.00 | 29.09.2011 до 16.00 | Горпроект» для капитального ремонта линии |
| 46 | ТП-49 рб.21 | 29.09.2011 с 9.00 | 29.09.2011 до 16.00 | Допуск лаборатории ЗАО ТФ Ватт для испытания КЛ-0,4кВ |
| 47 | ТП-208 | 29.09.2011 с 9.00 | 29.09.2011 до 16.00 | Замена гупера на трансформатор №1,монтаж нулевой шины |
| 3-й эксплуатационный район |
| 48 | ТП-336 яч.7 | 01.09.2011 | 01.09.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 49 | ТП-77 | 05.09.2011 | 05.09.2011 | Текущий ремонт |
| 50 | ТП-78 яч.1 | 05.09.2011 | 05.09.2011 | Обрезка деревьев в охр.зоне ВЛ-6 кВ |
| 51 | ТП-46 руб.3,7 | 06.09.2011 | 06.09.2011 | Прокладка КЛ-0,4 кВ на ж/ д ул.Ломоносова, 6а |
| 52 | ТП-509 | 06.09.2011 | 06.09.2011 | Текущий ремонт |
| 53 | ТП-510 | 06.09.2011 | 06.09.2011 | Текущий ремонт |
| 54 | ТП-722 | 07.09.2011 | 07.09.2011 | Текущий ремонт |
| 55 | ТП-135 | 12.09.2011 | 12.09.2011 | Ремонт КЛ-6 кВ ТП-135 – ВЛ-6 кВ в сторону ТП-541,69 ,509 |
| 56 | ТП-387 руб.8 | 12.09.2011 | 12.09.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 57 | ТП-666 | 13.09.2011 | 13.09.2011 | Текущий ремонт |
| 58 | ТП-84 руб.1, ТП-666,ТП-54 | 13.09.2011 | 13.09.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 59 | ТП-462 яч.11 | 14.09.2011 | 14.09.2011 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ |
| 60 | ТП-41 руб.4 | 15.09.2011 | 15.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 61 | ТП-84 руб.1, ТП-666,ТП-54 | 15.09.2011 | 15.09.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ |
| 62 | ТП-191 руб.4,6 | 16.09.2011 | 16.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 63 | ТП-41 руб.4 пер.Колхозный и ул.Гагарина(руб-к на оп.8) | 16.09.2011 | 16.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 64 | ТП-191 руб.6 | 19.09.2011 | 19.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 65 | ТП-41 руб.4 пер.Колхозный и ул.Гагарина(руб-к на оп.8) | 19.09.2011 | 19.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | ТП-191 | 20.09.2011 | 20.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 67 | ТП-41 руб.4 пер.Колхозный и ул.Гагарина(руб-к на оп.8) | 20.09.2011 | 20.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 68 | ТП-518 яч.3 | 21.09.2011 | 21.09.2011 | Замена концевой муфты в ТП |
| 69 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ | 21.09.2011 | 21.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 70 | ТП-191 руб.4,6 | 21.09.2011 | 21.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 71 | ТП-41 руб.4 пер.Колхозный и ул.Гагарина(руб-к на оп.8) | 22.09.2011 | 22.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 72 | ТП-482 | 22.09.2011 | 22.09.2011 | Перевод нагрузки на передвижную ТП |
| 73 | ТП-41 руб.4 пер.Колхозный и ул.Гагарина(руб-к на оп.8) | 26.09.2011 | 26.09.2011 | Капстроительство ВЛ-0,4 кВ |
| 74 | ТП-482 передвижная руб.6 | 26.09.2011 | 26.09.2011 | Установка блоков для ТП-785 |
| 75 | ТП-1469 | 28.09.2011 | 28.09.2011 | Подключение КЛ-6 кВ в ТП-785 яч.3 |
| 76 | ТП-482 передвижная | 28.09.2011 | 28.09.2011 | Подключение КЛ-0,4 кВ в ТП-785 |
| 77 | ТП-1469 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Ремонт концевой муфты в ТП-94 |
| 78 | ТП-785 | 30.09.2011 | 30.09.2011 | Перевод нагрузки на ТП-785 с ТП-482 (передвижная) |