Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сентябрь 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | КЛ-0,4 кВ ул.Веселовского,78-80 | 01.09.2012 08-30 | 01.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 2 | КЛ-0,4 кВ ТП-522 щит №2, руб.№3 | 03.09.2012 08-30 | 04.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 3 | ТП-15 секция №1 | 04.09.2012 09-00 | 04.09.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования, замена тр-ра №1 |
| 4 | ТП-522 щит №2 руб.№3 | 04.09.2012 08-30 | 07.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 5 | ТП-15 секция №2 | 05.09.2012 09-00 | 05.09.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 6 | От ТП-558 (РП-13) до п/ст «Литейщик» яч.№2 | 05.09.2012 08-30 | 07.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 7 | ТП-568 РУ-10 кВ яч.№4 | 06.09.2012 08-30 | 06.09.2012 14-00 | Ремонт концевой муфты |
| 8 | ТП-143 | 06.09.2012 09-00 | 06.09.2012 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 9 | ТП-756 щит №2, руб.№3 | 07.09.2012 09-00 | 07.09.2012 12-00 | Замена опоры ВЛ-0,4 кВ по ул.Ботевградская,84а и замена линейного провода на СИП |
| 10 | ТП-532 щит №1 руб.№11 | 06.09.2012 08-30 | 07.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 11 | От ТП-21 яч.№6 до ТП-470 яч.№3 | 10.09.2012 08-30 | 14.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 12 | ТП-35 ВЛ-0,4 кВ | 11.09.2012 13-30 | 11.09.2012 17-00 | Ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 13 | От ТП-21 яч.№6 до ТП-470 яч.№3 | 12.09.2012 08-30 | 12.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 14 | ТП-522 РУ-0,4 кВ щит №2,руб.№3 | 12.09.2012 13-30 | 12.09.2012 16-00 | Заводка новой КЛ-0,4 кВ |
| 15 | ТП-727 РУ-6 кВ секция №2 яч.№6, ТП-157а секция №2 | 13.09.2012 09-00 | 13.09.2012 17-00 | Заводка новой КЛ-6 кВ |
| 16 | От ТП-133 яч.№6 до ТП-499 яч.№1 | 13.09.2012 08-30 | 14.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 17 | ТП-532 РУ-6 кВ секция №1 яч.№6 | 14.09.2012 09-00 | 14.09.2012 16-00 | Заводка новой КЛ-6 кВ |
| 18 | ТП-133 щит №2 руб.№7 | 14.09.2012 08-30 | 14.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 19 | ТП-133 щит №1 руб.№4 | 17.09.2012 08-30 | 17.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 20 | ТП-542 щит №2 руб.№2 | 17.09.2012 08-30 | 17.09.2012 17-00 | Ремонт концевой муфты во ВРУ-0,4 кВ ул.Коммунистическая,52 |
| 21 | ТП-102 щит №1 руб.№6 | 17.09.2012 08-30 | 21.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 22 | ТП-522 щит №2 руб.№4 | 18.09.2012 08-30 | 18.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 23 | ТП-102 щит №2 руб.№1 | 19.09.2012 08-30 | 21.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 24 | От ТП-3 яч.№6 до ТП-472 яч.№6 | 19.07.2012 08-30 | 21.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 25 | ТП-90 ВЛ-0,4 кВ | 20.09.2012 08-30 | 27.09.2012 17-00 | Капитальный ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 26 | От ТП-3 яч.№6 до ТП-472 яч.№6 | 21.09.2012 08-30 | 24.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 27 | ТП-165 щит №1 руб.№4 | 25.09.2012 08-30 | 28.09.2012 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 28 | ТП-59 руб.№4 ВЛ-0,4 кВ | 28.09.2012 09-00 | 28.09.2012 16-00 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 29 | ТП-165 щит №1, руб.№4 | 28.09.2012 09-00 | 28.09.2012 12-00 | Демонтаж временной КЛ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 30 | ТП-410 | 03.09.2012 | 03.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 31 | ВЛ-0,4кВ от ТП-283 руб.12 | 03.09.2012 | 03.09.2012 | Перенос опоры №11 по ул.Осипенко |
| 32 | ВЛ-0,4кВ от ТП-6 руб.8 | 03.09.2012 | 19.09.2012 | Допуск бригады «Мехколонна-89» для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ |
| 33 | ТП-371 | 03.09.2012 | 05.09.2012 | Допуск бригады ООО «Теплотранс» для замены оборудования |
| 34 | ТП-8 | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 35 | ТП-120 | 05.09.2012 | 05.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 36 | ТП-407,411 | 05.09.2012 | 05.09.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 37 | ТП-218 | 06.09.2012 | 06.09.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 38 | ТП-179 | 07.09.2012 | 07.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 39 | ТП-376,216 | 07.09.2012 | 07.09.2012 | Устранение дефектов по листам осмотра |
| 40 | КЛ-6кВ от ТП-227 до ТП-366 | 07.09.2012 | 17.09.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 41 | ТП-233 | 11.09.2012 | 11.09.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 42 | ТП-405 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 43 | ВЛ-6кВ от ТП-38 руб.6 ул.Ст.Посадская,6 | 13.09.2012 | 13.09.2012 | Замена опоры после ДТП |
| 44 | п/ст «Восточная» яч.40-ТП-265 | 06.09.2012 | 13.09.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 45 | ТП-178 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 46 | ТП-659 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 47 | ТП-800 | 18.09.2012 | 19.09.2012 | Допуск бригады ООО СК «Мордовия» для заводки КЛ-0,4кВ |
| 48 | ТП-151 руб.7 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | Допуск бригады МП «Зелёное хозяйство» для удаления аварийных деревьев |
| 49 | ТП-120-ТП-807 | 23.09.2012 | 23.09.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 50 | ТП-62 руб.3 ул.Пугачёва,67 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | Допуск бригады МП «Зелёное хозяйство» для удаления аварийных деревьев |
| 51 | ТП-383 | 25.09.2012 | 25.09.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 52 | ТП-493 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | Средний ремонт оборудования ТП |
| 53 | КЛ-6кВ от ТП-427 до ТП-784 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 54 | ТП-612 | 27.09.2012 | 28.09.2012 | Допуск бригады для демонтажа оборудования 2-ой секции шин |
| 3-й эксплуатационный район |
| 55 | ТП-182 руб.2 | 03.09.2012 | 03.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 56 | ТП-180 руб.1 | 03.09.2012 | 03.09.2012 | Допуск ООО»МЭС» |
| 57 | ТП-75 руб.5,14 | 04.09.2012 | 04.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 58 | ТП-135 руб.4 | 05.09.2012 | 05.09.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 59 | ТП-84 руб.3 | 07.09.2012 | 07.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 60 | ТП-387 руб.8 | 07.09.2012 | 07.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 61 | ТП-509 | 10.09.2012 | 10.09.2012 | Плановый средний ремонт ТП |
| 62 | ТП-510 | 10.09.2012 | 10.09.2012 | Плановый средний ремонт ТП . |
| 63 | ТП-745 | 12.09.2012 | 12.09.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-733 | 13.09.2012 | 13.09.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 65 | ТП-161 руб.3 | 13.09.2012 | 13.09.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | ТП-665 руб.2 | 13.09.2012 | 13.09.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 67 | ТП-182 | 14.09.2012 | 14.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 68 | ТП-194 руб.3 | 14.09.2012 | 14.09.2012 | Замена ВРУ в ж/д |
| 69 | ТП-705 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 70 | ТП-360 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 71 | ТП-706 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 72 | ТП-355 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 73 | ТП-351 | 18.09.2012 | 18.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 74 | ТП-306 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 75 | ТП-307 | 19.09.2012 | 19.09.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 76 | ТП-360 | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 77 | ТП-105 руб.1 | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 78 | ТП-180 руб.1 | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 79 | ТП-609 руб.2 | 20.09.2012 | 20.09.2012 | Обрезка деревьев |
| 80 | ТП-255 яч.3 | 21.09.2012 | 21.09.2012 | Капремонт КЛ-6 кВ |
| 81 | ТП-41 | 24.09.2012 | 24.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 82 | ТП-315 руб.5 | 24.09.2012 | 24.09.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 83 | ТП-266 | 26.09.2012 | 26.09.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 84 | ТП-631 | 25.09.2012 | 25.09.2012 | Текущий ремонт |
| 85 | ТП-632 | 25.09.2012 | 25.09.2012 | Текущий ремонт |
| 86 | ТП-305 | 25.09.2012 | 25.09.2012 | Текущий ремонт |
| 87 | ТП-298 | 25.09.2012 | 25.09.2012 | Текущий ремонт |
| 88 | ТП-745 | 25.09.2012 | 25.09.2012 | Испытание эл.оборудования |
| 89 | ТП-315 руб.5 | 27.09.2012 | 27.09.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 90 | ТП-75 | 28.09.2012 | 28.09.2012 | Текущий ремонт |
| 91 | ТП-315 руб.5 | 28.09.2012 | 28.09.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 92 | ТП-529 яч.3 | 28.09.2012 | 28.09.2012 | Капремонт КЛ-6 кВ |