Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(сентябрь 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| Работы не производились |
| 2-й эксплуатационный район |
| 1 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч39 до ТП-391 | 02.09.2013 | 18.09.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 2 | ВЛ-6кВ от ТП-495 до ТП-582 | 02.09.2013 | 04.09.2013 | Вырубка поросли в охранной зоне ВЛ |
| 3 | ТП-260 руб.8 до ТП-784 руб.2 | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Перевод нагрузки |
| 4 | КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.39 до ТП-391 | 03.09.2013 | 17.09.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-821 руб.1,3 | 05.09.2013 |  | Реконструкция линии, перевод нагрузки на ТП-570 |
| 6 | КЛ-6кВ от ТП-341 до ТП-746 | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 7 | КЛ-6кВ от ТП-49 до ТП-690 | 06.09.2013 | 10.09.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 8 | КЛ-0,4кВ от ТП-279 руб.1 до ж/д ул. М .Расковой,31 | 07.09.2013 | 12.09.2013 | Монтаж временной кабельной линии, ремонт кабельной линии |
| 9 | ВЛ-6кВ от ТП-539 до ТП-534 | 09.09.2013 | 16.09.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 10 | КЛ-6кВ от ТП-49 до ТП-690 | 10.09.2013 | 10.09.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 11 | ТП-658 | 13.09.2013 | 13.09.2013 | Замена силового трансформатора |
| 12 | КЛ-6кВ от ТП-648 до ВЛ в сторону ТП-770 | 15.09.2013 | 15,09.2013 | Ремонт кабельной линии |
| 13 | КЛ-0,4кВ от ТП-260 руб.8 | 16.09.2013 | 18.09.2013 | Прокладка нового КЛ, монтаж концевых муфт |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-8 руб.1 | 18.09.2013 | 18.09.2013 | Допуск бригады МП «Зеленстрой» для удаления аварийного дерева |
| 15 | ТП-76 руб.2 | 18.09.2013 | 30.09.2013 | Допуск бригады «МСК Прогресс» для капитального ремонта линии |
| 16 | ТП-677 РУ-0,4кВ | 19.09.2013 | 19.09.2013 | Перевод нагрузки с руб.3 на руб.1 |
| 17 | ТП-408 руб.15 | 20.09.2013 | 20.09.2013 | Допуск бригады МЧС для заводки нового КЛ-0,4кВ на здание лаборатории |
| 18 | ТП-550 руб.21 | 20.09.2013 | 20.09.2013 | Допуск бригады МП «Горсвет» для заводки нового КЛ-0,4кВ на панель наружного освещения |
| 19 | ТП-784 руб.2 | 16.09.2013 | 25.09.2013 | Допуск бригады «Арсенал-Строй» для капитального ремонта линии |
| 20 | ТП-574 руб.4 | 25.09.2013 | 25.09.2013 | Допуск бригады «СМУ-17» для перекладки КЛ-0,4кВ на ж/д №78,80,монтажа концевых муфт, включения в работу |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП-92 руб.4,9 | 26.09.2013 | 26.09.2013 | Реконструкция линии ВЛ-0,4кВ по ул.Фурманова |
| 22 | ТП-823 | 26.09.2013 | 26.09.2013 | Включение ТП под напряжение |
| 23 | ТП-438,551 | 30.09.2013 | 30.09.2013 | Подтяжка контактов на трансформаторах |
| 3-й эксплуатационный район |
| 24 | ТП-820 | 02.09.2013 | 02.09.2013 | Текущий ремонт |
| 25 | ТП-703 | 02.09.2013 | 02.09.2013 | Текущий ремонт ВЛ-6кВ |
| 26 | ТП-193 | 03.09.2013 | 03.09.2013 | Текущий ремонт |
| 27 | ТП-162 | 04.09.2013 | 04.09.2013 | Текущий ремонт |
| 28 | ТП-471 | 04.09.2013 | 04.09.2013 | Текущий ремонт |
| 29 | ТП-820 секц.1 | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Текущий ремонт |
| 30 | ТП-480 руб.-13 | 05.09.2013 | 05.09.2013 | Замена опор. |
| 31 | ТП-527 | 06.09.2013 | 06.09.2013 | Текущий ремонт |
| 32 | ТП-452 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | Текущий ремонт |
| 33 | ТП-453 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | Текущий ремонт |
| 34 | ТП-628 | 09.09.2013 | 09.09.2013 | Текущий ремонт |
| 35 | ТП-665(ТП-826) | 11.09.2013 | 11.09.2013 | Замена КТП-665 |
| 36 | ТП-452 | 12.09.2013 | 12.09.2013 | Текущий ремонт |
| 37 | ТП-453 | 12.09.2013 | 12.09.2013 | Текущий ремонт |
| 38 | ТП-628 | 12.09.2013 | 12.09.2013 | Текущий ремонт |
| 39 | ТП-192 | 25.09.2013 | 25.09.2013 | Текущий ремонт |
| 40 | ТП-769 | 30.09.2013 | 30.09.2013 | Текущий ремонт |