Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(октябрь 2011 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | От п/ст"Северная" яч.№39 до ТП-210 яч.№3 | 03.10.2011г. 09-00 | 03.10.2011г. 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 2 | От ТП-110 до ТП-68 | 03.10.2011г. 09-00 | 03.10.2011г. 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 3 | ТП-428 | 04.10.2011г. 09-00 | 26.10.2011г. 17-00 | Кап.ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 4 | ТП-39 руб.№2 | 04.10.2011г. 09-00 | 04.10.2011г. 17-00 | Монтаж приборов учета |
| 5 | ТП-176 | 05.10.2011г. 09-00 | 05.10.2011г. 17-00 | Заводка КЛ-6 кВ,монтаж концевых муфт |
| 6 | ТП-39 руб.№1 | 06.10.2011г. 09-00 | 06.10.2011г. 16-00 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 7 | ТП-100 щит №1 руб.№11 | 11.10.2011г. 09-00 | 11.10.2011г. 16-00 | Заводка КЛ-0,4 кВ |
| 8 | ТП-473 яч.№9 | 14.10.2011г. 09-00 | 11.10.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 9 | От ТП-98 до ТП-472 | 17.10.2011г. 09-00 | 20.10.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 10 | От ТП-51 до ТП-107 в ТП-51А От ТП-51 до ТП-24 в ТП-51А | 12.10.2011г. 09-00 | 19.10.2011г. 16-00 | Кап.ремонт |
| 11 | От п/ст "ТЭЦ-1" яч.№24 до ТП-783 | 19.10.2011г. 09-00 | 21.10.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 12 | ТП-51 | 24.10.2011г. 09-00 | 24.10.2011г. 16-00 | Замена оборудования |
| 13 | ТП-217 щит №1, руб.№7 ул.Ботевградская,106 | 24.10.2011г. 09-00 | 31.10.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 14 | ТП-470 ул.Терешкова,22 | 03.10.2011г. 09-00 | 24.10.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 15 | ТП-70 РУ-6 кВ | 26.10.2011г. 09-00 | 26.10.2011г. 16-00 | Кап. строительство |
| 16 | От ТП-86 до ТП-423 | 31.10.2011г. 09-00 | 31.10.2011г. 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 2-й эксплуатационный район |
| 17 | ТП-88 руб.5 | 03.10.2011 с 9.00 04.10.2011 с 9.00 25.10.2011 с 9.00 | 03.10.2011 до 16.00 04.10.2011 до 16.00 28.10.2011 до 16.00 | Допуск бригады ОАО «Горпроект» |
| 18 | ТП-782 (Т-1,2) | 03.10.2011 с 9.00 | 03.10.2011 до 14.00 | Установка монитора |
| 19 | ТП-186 руб.2 | 03.10.2011 с 9.00 | 03.10.2011 до 16.00 | Ремонт кабельной линии |
| 20 | п/ст «Восточная» яч.8 до РП-14 яч.10 | 03.10.2011 с 9.00 | 13.10.2011 до 16.00 | Ремонт кабельной линии |
| 21 | ТП-130 руб.3 | 05.10.2011 с 9.00 06.10.2011 с 9.00 26.10.2011 с 9.00 31.10.2011 с 9.00 | 05.10.2011 до 16.00 06.10.2011 до 16.00 26.10.2011 до 16.00 31.10.2011 до 16.00 | Допуск бригады «Стройтехмонаж» для капитального ремонта линии |
| 22 | ТП-492 руб.19 | 06.10 2011 с 9.00 | 06.10.2011 до 12.00 | Ремонт рубильника |
| 23 | ТП-386 авт.3 | 06.10 2011 с 13.30 12.10.2011 с 9.00 | 06.10.2011 до 16.00 12.10.2011 до 16.00 | Монтаж пускового устройства |
| 24 | РП-10 до п/ст «Рабочая» яч.6,13 | 10.10.2011 с 9.00 | 19.10.2011 до 16.00 | Допуск бригады ОАО «Горпроект» |
| 25 | ТП-597 | 10.10.2011 с 9.00 | 10.10.2011 до 12.00 | Устранение дефектов |
| 26 | ТП-125 руб.2 | 10.10.2011 с 9.00 | 10.10.2011 до 16.00 | Допуск бригады «М-Энерго» |
| 27 | ТП-8 руб.1 | 12.10.2011 с 9.00 | 12.10.2011 до 12.00 | Устранение дефектов |
| 28 | РП-17 яч.14 | 12.10.2011 с 9.00 | 12.10.2011 до 16.00 | Допуск бригады ОАО «Горпроект |
| 29 | ТП-243 руб.2 | 13.10.2011 с 9.00 | 19.10.2011 до 12.00 | Монтаж временного кабеля на ж/ д ул.Косарева,88 Монтаж соединительной муфты |
| 30 | ТП-126 руб.3 | 14.10.2011 с 9.00 | 14.10.2011 до 16.00 | Замена опор по ул. Волочаевская |
| 31 | ТП-371 | 21.10.2011 с 9.00 | 21.10.2011 до 12.00 | Доливка масла в тр-р |
| 32 | ТП-422 | 21.10.2011 с 9.00 | 21.10.2011 до 16.00 | Текущий ремонт оборудования |
| 33 | ТП-185 яч.1 | 26.10.2011 с 9.00 | 26.10.2011 до 12.00 | Монтаж концевой муфты |
| 34 | ТП-49 яч.2 | 26.10.2011 с 13.30 | 26.10.2011 до 16.00 | Монтаж концевой муфты |
| 35 | ТП-49-ТП-185 | 27.10.2011 с 9.00 28.10.2011 с 9.00 | 27.10.2011 до 16.00 28.10.2011 до 11.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 36 | ТП-712 | 28.10.2011 с 9.00 | 28.10.2011 до 12.00 | Ремонт секционного РВ |
| 37 | ТП-784 | 28.10.2011 с 12.30 | 28.10.2011 до 16.00 | Монтаж соединительной муфты |
| 38 | ТП-49-ТП-185 | 28.10.2011 с 9.00 | 28.10.2011 | Монтаж концевых муфт |
| 39 | ТП-784 до ВЛ-6кВ | 27.10.2011 с 15.00 | 27.10.2011 до 18.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 40 | ТП-371 | 31.10.2011 с 9.30 | 31.10.2011 до 16.30 | Ремонт ВН-16 в яч.2 |
| 41 | ТП-485-ТП-324 | 24.10.2011 с 9.00 | 31.10.2011 до 16.30 | Допуск бригады «Проект-Строй» для капитального ремонта линии |
| 3-й эксплуатационный район |
| 42 | ТП-189 | 04.10.2011 | 04.10.2011 | Ремонт руб. №4 |
| 43 | ТП-192 | 04.10.2011 | 04.10.2011 | Ремонт общего руб-ка и руб. №4 |
| 44 | ПП-3,ТП-54,666,315, | 04.10.2011 | 04.10.2011 | Ремонт ВН в ПП-3 |
| 45 | ТП-354 | 05.10.2011 | 05.10.2011 | Текущий ремонт |
| 46 | ТП-355 | 05.10.2011 | 05.10.2011 | Текущий ремонт |
| 47 | ТП-351 | 05.10.2011 | 05.10.2011 | Текущий ремонт |
| 48 | ТП-360 | 05.10.2011 | 05.10.2011 | Текущий ремонт |
| 49 | ТП-75 руб.5 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне |
| 50 | ТП-705 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | Средний ремонт по плану |
| 51 | ТП-706 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | Средний ремонт по плану |
| 52 | ТП-194 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | Текущий ремонт |
| 53 | ТП-195 | 06.10.2011 | 06.10.2011 | Текущий ремонт |
| 54 | ТП-161 руб.3 | 07.10.2011 | 07.10.2011 | Демонтаж руб-ка на оп.24, обрезка деревьев в охранной зоне |
| 55 | ТП-315 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | Замена КТП на ГКТП |
| 56 | ТП-162 руб.1,2,3 | 10.10.2011 | 10.10.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне |
| 57 | ТП-387 Т-2 | 11.10.2011 | 11.10.2011 | Текущий ремонт Т-2 |
| 58 | РП-21(ТП-780) | 14.10.2011 | 14.10.2011 | Установка приборов учета в ж/д |
| 59 | ТП-75 | 17.10.2011 | 17.10.2011 | Ремонт общего автомата Т-1 |
| 60 | ТП-429 | 17.10.2011 | 17.10.2011 | Ремонт общего автомата Т-1 |
| 61 | ТП-764 | 19.10.2011 | 19.10.2011 | Ремонт ВЛ-6 кВ |
| 62 | ТП-728 | 19.10.2011 | 19.10.2011 | Ремонт ВЛ-6 кВ |
| 63 | ТП-306 | 20.10.2011 | 20.10.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 64 | ТП-307 | 20.10.2011 | 20.10.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 65 | ТП-308 | 20.10.2011 | 20.10.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 66 | ТП-292 | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Плановый средний ремонт |
| 67 | ТП-293 | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 68 | ТП-191 руб.4 | 21.10.2011 | 21.10.2011 | Капремонт ВЛ-0,4кВ |
| 69 | ТП-191 руб.4 | 24.10.2011 | 24.10.2011 | Капремонт ВЛ-0,4кВ |
| 70 | ТП-166 | 24.10.2011 | 24.10.2011 | Текущий ремонт |
| 71 | ТП-75 Т-2, секц.2 РУ-0,4 кВ | 24.10.2011 | 24.10.2011 | Текущий ремонт |
| 72 | ТП-462 Т-2 | 25.10.2011 | 25.10.2011 | Замена тр-ра |
| 73 | ТП-322 руб.4 | 25.10.2011 | 25.10.2011 | Капремонт ВЛ-0,4кВ |
| 74 | ТП-322 руб.4 | 27.10.2011 | 27.10.2011 | Капремонт ВЛ-0,4кВ |
| 75 | ТП-191 руб.4 | 27.10.2011 | 27.10.2011 | Капремонт ВЛ-0,4кВ |
| 76 | ТП-195 руб.2(кроме ул.Гайдара, ул.Кооперативная) | 27.10.2011 | 27.10.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ(допуск «Зеленстрой») |
| 77 | ТП-161 руб.4 | 28.10.2011 | 28.10.2011 | Монтаж ввода к ж/д №5а ул.Школьная, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |