Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(октябрь 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-110 | 01.12.2011г. 14-00 | 01.12.2011г. 16-00 | Монтаж концевых муфт |
| 2 | ТП-109 | 01.12.2011г. 14-00 | 01.12.2011г. 16-00 | Монтаж концевых муфт |
| 3 | От ТП-413 до п/ст «Северо-Западная» яч.102 | 02.12.2011г. 09-00 | 02.12.2011г. 17-00 | Монтаж соединительных муфт |
| 4 | ТП-749 на ТП-783 | 05.12.2011г. 09-00 | 05.12.2011г. 16-00 | Перевод нагрузки |
| 5 | ТП-381 щит №1, руб.№8 | 05.12.2011г. 09-00 | 08.12.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 6 | ТП-98 | 06.12.2011г. 11-00 | 06.12.2011г. 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 7 | ТП-277 | 06.12.2011г. 09-00 | 06.12.2011г. 16-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 8 | ТП-81 руб.№4 | 06.12.2011г. 09-00 | 06.12.2011г. 16-00 | Обрезка кустов ВЛ-0,4 кВ |
| 9 | ТП-136 руб.№2 ул.А.Лусс,9 | 08.12.2011г. 09-00 | 16.12.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 10 | ТП-594 | 08.12.2011г. 09-00 | 08.12.2011г. 16-00 | Текущий ремонт ТП |
| 11 | От ТП-70 до ТП-708 | 08.12.2011г. 09-00 | 08.12.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 12 | ТП-214 | 09.12.2011г. 14-00 | 09.12.2011г. 16-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 13 | ТП-133 | 09.12.2011г. 09-00 | 09.12.2011г. 12-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 14 | ТП-269 руб.№1 | 12.12.2011г. 13-00 | 12.12.2011г. 16-30 | Ремонт рубильника |
| 15 | ТП-463 секция №1 | 13.12.2011г. 09-00 | 13.12.2011г. 16-00 | Средний ремонт |
| 16 | ТП-50 секция №1 | 13.12.2011г. 09-00 | 13.12.2011г. 16-00 | Демонтаж оборудования |
| 17 | ТП-358 | 13.12.2011г. 22-00 | 14.12.2011г. 06-00 | Замена обор-ния в РУ-6 кВ |
| 18 | От ТП-133 до ТП-499 | 14.12.2011г. 09-00 | 15.12.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 19 | ТП-463 секц. №2 РУ-0,4 кВ | 15.12.2011г. 09-00 | 15.12.2011г. 16-00 | Средний ремонт |
| 20 | ТП-236 | 15.12.2011г. 09-00 | 15.12.2011г. 16-00 | Замена тр-ра |
| 21 | От ТП-203 до ТП-204 | 15.12.2011г. 09-00 | 15.12.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 22 | От ТП-205 до ТП-204 | 16.12.2011г. 09-00 | 26.12.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 23 | ТП-39 руб.№1 | 19.12.2011г. 09-00 | 18.12.2011г. 17-00 | Кап. строительство |
| 24 | ТП-50 секция №1 | 19.12.2011г. 09-00 | 27.12.2011г. 17-00 | Ремонт |
| 25 | ТП-463 | 19.12.2011г. 09-00 | 19.12.2011г. 16-00 | Ремонт тр-ра №1 |
| 26 | От ТП-122 до ТП-228 | 19.12.2011г. 09-00 | 20.12.2011г. 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 27 | ТП-282 щит №1 | 20.12.2011г. 09-00 | 20.12.2011г. 16-00 | Ремонт вводного руб-ка |
| 28 | ТП-415 щит №1 | 21.12.2011г. 09-00 | 21.12.2011г. 16-00 | Ремонт вводного руб-ка |
| 29 | ТП-175 | 21.12.2011г. 09-00 | 23.12.2011г. 16-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 30 | ТП-173 | 26.12.2011г. 09-00 | 26.12.2011г. 16-00 | Ремонт вводного руб-ка |
| 31 | ТП-51 | 27.12.2011г. 09-00 | 30.12.2011г. 17-00 | Установка опор, монтаж СИП |
| 32 | От ТП-72 до п/ст «Северная» яч.№59 | 28.12.2011г. 09-00 | 29.12.2011г. 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 33 | ТП-70 | 29.12.2011г. 09-00 | 29.12.2011г. 20-00 | Замена оборудования РУ-0,4 кВ |
| 2-й эксплуатационный район |
| 34 | ТП-554 | 02.10.2012 | 03.10.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 35 | п/ст «Ю-Западная» яч.40 до РП-18 | 01.10.2012 | 03.10.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 36 | ТП-411 руб.7 до ж/ д ул.Чкалова,1 | 01.10.2012 |  | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 37 | ТП-6 руб.1 | 01.10.2012 | 24.10.2012 | Допуск бригады для капитального ремонта линии |
| 38 | ТП-612 | 01.10.2012 | 31.10.2012 | Допуск бригады для замены оборудования |
| 39 | ВЛ-0,4кВ ТП-6 руб.1 | 03.10.2012 | 05.10.2012 | Допуск бригады для капитального ремонта линии |
| 40 | ВЛ-0,4кВ от ТП-88 | 03.10.2012 | 05.10.2012 | Капитальный ремонт линии |
| 41 | ТП-88 руб.3,7 | 01.10.2012 | 23.10.2012 | Капитальный ремонт линии |
| 42 | ТП-659 Щ.2 руб.2 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | Перераспределение нагрузки |
| 43 | ТП-225 | 08.10.2012 | 08.10.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 44 | ТП-240 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 45 | ТП-788 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | Отключение автоматов |
| 46 | ТП-238 | 10.10.2012 | 10.10.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 47 | КЛ-6кВ от п/ст Восточная» яч.10 до ВЛ | 09.10.2012 | 16.10.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 48 | ТП-239 | 11.10.2012 | 11.10.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 49 | ТП-241 | 12.10.2012 | 12.10.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 50 | ТП-150 | 16.10.2012 | 16.10.2012 | Текущий ремонт оборудования |
| 51 | ТП-151 | 17.10.2012 | 17.10.2012 | Текущий ремонт оборудования, обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 52 | ТП-223 | 18.10.2012 | 18.12.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 53 | ТП-618 | 18.10.2012 | 18.12.2012 | Допуск бригады ООО «Теплосервис» для заводки КЛ-6кВ |
| 54 | ТП-151 | 22.10.2012 | 26.10.2012 | Допуск бригады «Мехколонна-89» для капитального ремонта линии |
| 55 | ТП-185 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 56 | ВЛ-6кВ от ТП-45 до Р-17 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | Замена проходного изолятора ,замена РВ-10 |
| 57 | КЛ-6кВ от ТП-612 до ЯКНО-146 | 24.10.2012 | 24.10.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 58 | ТП-711 | 24.10.2012 | 24.10.2012 | Замена общего рубильника |
| 59 | ВЛ-6 кВ от ТП-794,ТП-757,ТП-258 | 30.10.2012 | 30.10.2012 | Демонтаж опор |
| 3-й эксплуатационный район |
| 60 | ТП-294 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 61 | ТП-744 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 62 | ТП-315 руб.5 | 01.10.2012 | 01.10.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 63 | ТП-77 | 02.10.2012 | 02.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-315 руб.5 | 02.10.2012 | 02.10.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 65 | ТП-527 | 03.10.2012 | 03.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 66 | ТП-315 руб.5 | 03.10.2012 | 03.10.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 67 | ТП-180 руб.1,2,3 | 04.10.2012 | 04.10.2012 | Допуск ООО»МЭС»-установка приборов учета (матрицы) |
| 68 | ТП-195 | 04.10.2012 | 04.10.2012 | Плановый средний ремонт ТП |
| 69 | ТП-180 руб.3,4 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | Допуск ООО»МЭС»-установка приборов учета (матрицы) |
| 70 | ТП-66 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | Плановый текущий ремонт ТП |
| 71 | ТП-445 | 05.10.2012 | 05.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 72 | ТП-315 руб.5 | 08.10.2012 | 08.10.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 73 | ТП-180 руб.4 | 08.10.2012 | 08.10.2012 | ООО»МЭС»-установка приборов учета (матрицы) |
| 74 | ТП-315 руб.1 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 75 | ТП-69 | 09.10.2012 | 09.10.2012 | Плановый средний ремонт ТП |
| 76 | ТП-161 руб.4 | 11.10.2012 | 11.10.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 77 | ТП-161 руб.4 | 12.10.2012 | 12.10.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 78 | ТП-193 | 15.10.2012 | 15.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 79 | ТП-194 | 15.10.2012 | 15.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 80 | ТП-666 | 16.10.2012 | 16.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 81 | ТП-180 руб.3 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 82 | ТП-452 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 83 | ТП-448 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 84 | ТП-630 | 18.10.2012 | 18.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 85 | ТП-760 | 22.10.2012 | 22.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 86 | ТП-617 | 22.10.2012 | 22.10.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ |
| 87 | ТП-760 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ |
| 88 | ТП-617 | 23.10.2012 | 23.10.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ |
| 89 | ТП-501 | 24.10.2012 | 24.10.2012 | Капремонт ВЛ-6 кВ |
| 90 | ТП-162 | 25.10.2012 | 25.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 91 | ТП-418 | 25.10.2012 | 25.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 92 | ТП-480 | 31.10.2012 | 31.10.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 93 | ТП-320 | 31.10.2012 | 31.10.2012 | Текущий ремонт ТП-480 |
| 94 | ТП-182 | 31.10.2012 | 31.10.2012 | Текущий ремонт ТП |