Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(октябрь 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-39 руб.№3,№4 | 02.09.2013 09-25 | 02.09.2013 16-00 | Обрезку кустов, испытание КПЗ и «петли фазы-ноль» |
| 2 | КЛ-6 кВ от ТП-2 яч.№2 до ТП-547 яч.№19 в РУ-6 кВ ТП-822 яч.№1 | 02.09.2013 09-50 | 02.09.2013 15-40 | Перевод КЛ-6 кВ с трессировкой и испытанием КЛ, монтаж соединительной муфты |
| 3 | ТП-710 | 03.09.2013 08-30 | 03.09.2013 16-30 | Нанесение постоянных обозначений на ТП и опорах ВЛ-0,4 кВ |
| 4 | ТП-810 яч.№2 | 02.09.2013 14-10 | 02.09.2013 16-30 | Ремонт концевой муфты и испытание кабеля |
| 5 | ТП-228 руб.№3 | 03.09.2013 09-30 | 03.09.2013 12-40 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 6 | ТП-70 руб.№7 | 04.09.2013 09-30 | 05.09.2013 15-40 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ, измерение «петли фаза-ноль» |
| 7 | ТП-496 | 04.09.2013 09-30 | 04.09.2013 15-30 | Средний ремонт оборудования |
| 8 | ТП-72 (РП-15) секц.№1 | 05.09.2013 09-50 | 05.09.2013 15-30 | Текущий ремонт оборудования |
| 9 | ТП-542 секц.№1 | 06.09.2013 09-30 | 06.09.2013 15-30 | Текущий ремонт оборудования |
| 10 | ТП-39 руб.№8 | 09.09.2013 09-30 | 09.09.2013 11-30 | Демонтаж опор по ул.Пионерская |
| 11 | ТП-72 (РП-15) секц.№1 | 09.09.2013 14-30 | 09.09.2013 15-30 | Замена вводного автомата щита №1 |
| 12 | ТП-37, ТП-215 | 09.09.2013 13-30 | 09.09.2013 16-30 | Нанесение постоянных обозначений на дверях ТП |
| 13 | От ТП-601 яч.№8 до п/ст «Северо-Западная» яч.№308 | 10.09.2013 09-30 | 11.09.2013 08-30 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 14 | ВЛ-6 кВ от ТП-32 до ТП-620,ТП-44 | 10.09.2013 09-00 | 10.09.2013 13-30 | Обрезка кустов, деревьев |
| 15 | ТП-72 (РП-15) секц.№2 | 10.09.2013 09-00 | 10.09.2013 13-40 | Текущий ремонт оборудования |
| 16 | ТП-72 (РП-15) | 10.09.2013 14-40 | 10.09.2013 19-20 | Замена вводного автомата щита №2 |
| 17 | От ТП-601 яч.№8 до п/ст «Северо-Западная» яч.№308 | 11.09.2013 09-00 | 11.09.2013 15-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 18 | ТП-558 (РП-13) секц.№1 | 12.09.2013 09-00 | 12.09.2013 12-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ ТП-81 руб.№4 | 12.09.2013 09-00 | 12.09.2013 16-00 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ ТП-756 щит №1 руб.№5 | 13.09.2013 09-00 | 13.09.2013 12-00 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 руб.№3 | 13.09.2013 13-00 | 13.09.2013 16-30 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 22 | ТП-558 (РП-13) секц.№2 | 13.09.2013 09-00 | 13.09.2013 17-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 23 | ТП-372 | 16.09.2013 09-00 | 16.09.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ ТП-59 руб.№1,№4 | 17.09.2013 09-00 | 17.09.2013 17-00 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 25 | ТП-210 (РП-4) секц.№1 | 17.09.2013 09-00 | 17.09.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 26 | ТП-210 (РП-4) секц.№2 | 18.09.2013 09-00 | 18.09.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 27 | ТП-122 | 18.09.2013 14-00 | 18.09.2013 15-00 | Переопресcовка каб.наконечника на отходящий КЛ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ |
| 28 | От ТП-329 до ТП-577 | 18.09.2013 09-00 | 18.09.2013 16-00 | Обрезка деревьев по ВЛ-6 кВ |
| 29 | ТП-789 руб.№1, опора №12 ул.Гончарова,74 | 19.09.2013 09-00 | 19.09.2013 16-00 | Монтаж прибора учета |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ ТП-472 щит №2 руб.№4 | 20.09.2013 09-00 | 20.09.2013 16-00 | Обрезка деревьев по ВЛ-0,4 кВ |
| 31 | От ТП-210 яч.№2 до п/ст «Северная» яч.№14 | 20.09.2013 08-30 | 22.09.2013 20-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 32 | КЛ-6 кВ от ТП-90 яч.№2 на ТП-96 | 24.09.2013 08-30 | 24.09.2013 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 яч.№3 до ТП-128 яч.№1 | 24.09.2013 08-30 | 24.09.2013 12-00 | Демонтаж пролета проводов |
| 34 | РУ-6 кВ ТП-96 | 24.09.2013 08-30 | 24.09.2013 21-00 | В яч.№2монтаж ВН-16,заводка новых КЛ-6 кВ от ТП-428,475 |
| 35 | РУ-6 кВ ТП-96 яч.№3 | 25.09.2013 09-00 | 25.09.2013 17-00 | Монтаж концевой муфты |
| 36 | РУ-6 кВ ТП-475 | 25.09.2013 08-30 | 25.09.2013 17-00 | Заводка вновь проложенных КЛ |
| 37 | ВЛ-6 кВ от ТП-188 яч.№1 до ТП-392 яч.№9 | 26.09.2013 08-30 | 26.09.2013 15-00 | Демонтаж пролетов проводов от опоры №18 до опоры №24 |
| 38 | ТП-428 яч.№1 | 26.09.2013 08-00 | 26.09.2013 17-00 | Заводка нового КЛ-6 кВ от ТП-96 |
| 39 | ТП-532 (РП-4) яч.№6 | 27.09.2013 08-30 | 27.09.2013 12-00 | Переподключение КЛ-6 кВ от п/ст «Биохимик» яч.№3 к линейному разъединителей яч.№6 ТП-532 |
| 40 | ВЛ-6 кВ от ТП-128 яч.№1 до ТП-475 яч.№1 | 27.09.2013 08-30 | 27.09.2013 17-00 | Демонтаж пролетов проводов |
| 41 | От ТП-188 яч.№1 до ТП-392 яч.№9 | 27.09.2013 14-00 | 27.09.2013 17-00 | Демонтаж пролетов проводов от опоры №4 до опоры №6 |
| 42 | От ТП-144 яч.№1 до ТП-168 яч.№5 | 30.09.2013 13-30 | 30.09.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-96 | 30.09.2013 08-30 | 01.10.2013 17-00 | Демонтаж старых опор |
| 2-й эксплуатационный район |
| 44 | ТП-747 яч.7 | 01.10.2-13 | 01.10.2013 | Ревизия ВН-16 на трансформатор №2 |
| 45 | ВЛ-0,4кВ от ТП-76 | 01.10.2013 | 7.10.2013 | Допуск бригады «МСК-Прогресс» для капитального ремонта линии |
| 46 | ВЛ-6кВ от Р-62 в сторону ТП-715 | 01.10.2013 | 01.10.2013 | Замена опорного изолятора |
| 47 | ВЛ-0,4кВ от ТП-408 руб.4 | 02.10.2013 | 02.10.2013 | Обрезка деревьев в охранной зонеВЛ |
| 48 | КЛ-6кВ от п/ст «Юго-Западная» яч.18 до РП-16 яч.8 | 01.10.2013 |  |  |
| 49 | ТП-288 РУ-0,4;6кВ | 9.10.2013 | 11.10.2013 | Допуск бригады «МСК-Прогресс» для замены оборудования РУ-0,4;6кВ |
| 50 | Р-16 | 10.10.2013 | 11.10.2013 | Замена оборудования(установка КРУНа) |
| 51 | ВЛ-0,4кВ от ТП-5 руб.3 ул.Горького,28 | 10.10.2013 | 10.10.2013 | Замена опоры №3а |
| 52 | КЛ-6кВ от ТП-371 до ТП-722 | 14.10.2013 | 14/10/2013 | Ремонт кабельной линии |
| 53 | ВЛ-6кВ от ТП-495 до ТП-582 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 54 | ВЛ-6кВ от РП-10 до ТП-66 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 55 | ТП-407 руб.11 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Ремонт рубильника |
| 56 | КЛ-6кВ от ТП-569 до ТП-618 | 16.10.2013 |  |  |
| 57 | КЛ-6кВ от ТП-812 до ТП-371 | 16.10.2013 | 18.10.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 58 | ТП-288 | 17.10.2013 | 17.10.2013 | Допуск бригады «АрсеналСтрой» для установки системы АССИ |
| 59 | ВЛ-6кВ от РТК яч.47 до ТП-539,538 | 17.10.2013 | 24.10.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 60 | ВЛ-6кВ от ТП-495 до ТП-582 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | Отключение ТП-590 от ВЛ-6кВ |
| 61 | КЛ-6кВ от ТП-150 до ТП-156 | 22.10.2013 | 23.10.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 62 | КЛ-6кВ от ТП-232 до ТП-156 | 22.10.2013 | 22.10.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 63 | КЛ-6кВ от ТП-232 до ТП-380 | 22.10.2013 | 24.10.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 64 | ТП-115 РУ-6кВ | 23.10.2013 | 23.10.2013 | Допуск бригады «ДСК-Строй» для установки камеры КСО-366 |
| 65 | ТП-570,РУ-6кВ | 24.10.2013 | 24.10.2013 | Замена тягового изолятора на РВ секц.со стороны 2-ой секц.шин |
| 66 | ТП-547 щ.2 руб.1 | 29.10.2013 | 29.10.2013 | Замена рубильника №1 |
| 67 | КЛ-6кВ от ТП-103 до ТП-391 | 28.10.2013 | 30.10.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 68 | ТП-261 | 01.10.2013 | 01.10.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 69 | ТП-161 | 03.10.2013 | 03.10.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 70 | ТП-722 | 04.10.2013 | 04.10.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 71 | ТП-826 р-2 | 07.10.2013 | 07.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 72 | ТП-826 р-2 | 08.10.2013 | 08.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 73 | ТП-527 | 08.10.2013 | 08.10.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 74 | ТП-636 | 09.10.2013 | 09.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 75 | ТП-418 | 09.10.2013 | 09.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10кВ. |
| 76 | ТП-826 р-2 | 09.10.2013 | 09.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 77 | ТП-636 | 09.10.2013 | 09.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 78 | ТП-826 р-1 | 10.10.2013 | 10.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 79 | ТП-826 р-2 | 11.10.2013 | 11.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 80 | ТП-826 р-2 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 81 | ТП-315 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 82 | ТП-445 | 15.10.2013 | 15.10.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 83 | ТП-94 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 84 | ТП-77 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 85 | ТП-63 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 86 | ТП-439 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 87 | ТП-826 р-1 | 16.10.2013 | 16.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 88 | ТП-63 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 89 | ТП-439 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 90 | ТП-826 р-1 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4кВ |
| 91 | ТП-785 р-4 | 18.10.2013 | 18.10.2013 | Обрезка сучьев деревьев |
| 92 | ТП-824 | 23.10.2013 | 23.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 93 | ТП-824 с-1 | 28.10.2013 | 28.10.2013 | Текущий ремонт ТП. |