Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(ноябрь 2011 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-783 - ТП-749 | 01.11.2011г. 09-00 | 30.11.2011г. 17-00 | Перевод нагрузки |
| 2 | ТП-381 щит №2, руб.№11 | 01.11.2011г. 09-00 | 01.11.2011г. 15-00 | Монтаж приборов учета |
| 3 | ТП-142 | 02.11.2011г. 09-00 | 02.11.2011г. 17-00 | Средний ремонт оборудования |
| 4 | ТП-217 | 03.11.2011г. 09-00 | 03.11.2011г. 12-00 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ на ж/д ул.Ботевградская,106 |
| 5 | ТП-749 щит №1, щит №2 | 03.11.2011г. 09-00 | 03.11.2011г. 15-00 | Перезаводка КЛ-0,4 кВ |
| 6 | ТП-217 щит №2, руб.№9 | 09.11.2011г. 09-00 | 09.11.2011г. 17-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 7 | ТП-96 | 09.11.2011г. 09-00 | 09.11.2011г. 16-00 | Замена приборов учета |
| 8 | От ТП-488 до ТП-413 | 10.11.2011г. 09-00 | 10.11.2011г. 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 9 | ТП-51 | 21.11.2011г. 09-00 | 28.11.2011г. 16-00 | Перезаводка КЛ-6-0,4 кВ |
| 10 | От РП-15 до ТП-573 | 23.11.2011г. 09-00 | 23.11.2011г. 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 11 | ТП-594 руб.№1 | 24.11.2011г. 09-00 | 24.11.2011г. 16-00 | Обрезка кустов в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 12 | ТП-108 | 24.11.2011г. 09-00 | 24.11.2011г. 16-00 | Заводка КЛ-6 кВ в яч.№5 |
| 13 | ТП-348 РУ-10 кВ | 25.11.2011г. 09-00 | 25.11.2011г 16-00 | Замена оборудования |
| 14 | ТП-109, ТП-790 | 28.11.2011г. 09-00 | 28.11.2011г. 16-00 | Монтаж концевой муфты |
| 15 | ТП-51А | 28.11.2011г. 09-00 | 28.11.2011г. 16-00 | Демонтаж ТП |
| 16 | От ТП-607 до РП-10 | 28.11.2011г. 09-00 | 30.11.2011г. 16-00 | Монтаж соединительной муфты |
| 17 | ТП-344 | 29.11.2011г. 09-00 | 29.11.2011г. 16-00 | Ремонт тр-ра №2 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 18 | ТП-88 руб.11 | 01.11.11 с 9.00 02.11.11 с 9.00 07.11.11. с 9.00 08.11.11. с 9.00 | 01.11.11 до 16.00 02.11.11 до 16.00 07.11.11. до 16.00 08.11.11. до 16.00 | Допуск бригады ОАО «Горпроект» для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ |
| 19 | ТП-130 руб.3 | 01.11.11 с 9.00 02.11.11 с 9.00 07.11.11. с 9.00 | 01.11.11 до 16.00 02.11.11 до 16.00 07.11.11. до 16.00 | Допуск бригады «Стройтехмонаж» для капитального ремонта ВЛ-0,4кВ |
| 20 | ТП-485-ТП-324 | 01.11.11 с 9.00 02.11.11 с 9.00 03.11.11 с .9.00 07.11.11 с 9.00 08.11.11. с 9.00 09.11.11. с 9.00 10.11.11. с 9.00 11.11.11. с 9.00 14.11.11. с 9.00 | 01.11.11 до 16.00 02.11.11 до 16.00 03.11.11 до 14.00 07.11.11. до 16.00 08.11.11. до 16.00 09.11.11. до 16.00 10.11.11. до 16.00 11.11.11. до 16.00 14.11.11. до 16.00 | Допуск бригады «Проект-Строй» для капитального ремонта ВЛ-6кВ |
| 21 | ТП-288 руб.1 | 03.11.2011 с 9.00 | 03.11.2011 до 14.00 | Монтаж ввода на ж/д №2 по ул.Ст.Посадская |
| 22 | ТП-621 | 09.11.2011 с 13.00 10.11.2011 с 9.00 11.11.11. с 9.00 | 09.11.2011 до 16.30 10.11.2011 до 16.30 11.11.11. до 16.00 | Демонтаж тр-ра №1,2 Установка трансформатора №1,2 |
| 23 | ТП-427 руб.8 | 09.11.2011 с 13.00 | 09.11.2011 до 16.30 | Замена рубильника |
| 24 | ТП-540 | 14.11.11. с 10.00 | 14.11.11. до 15.00 | Замена трансаформатора |
| 25 | ТП-552 руб.13 | 14.11.11. с 9.00 | 14.11.11 до 15.00 | Ремонт КЛ-0,4кВ до ж/д ул.Ярославская,19,21 |
| 26 | ТП-376 яч4,5 | 14.11.11 с 14.00 | 14.11.11 до 16.00 | Регулировка ВН-16 |
| 27 | ТП-103 руб.3 | 16.11.11 с 13.00 | 16.11.11. до 16.00 | Обрезка деревьев по ул.Севастопольская |
| 28 | ТП-784 руб.2,4 | 16.11.11. с 9.00 | 16.11.11. до 16.00 | Монтаж соединительных муфт |
| 29 | ТП-38 руб.8 | 16.11.11. с 9.00 17.11.11. с 9.00 18.11.11. с 9.00 29.11.11 с 9.00 | 16.11.11.до 16.00 17.11.11 до 16.00 18.11.11. до 16.00 29.11.11. до 16.00 | Допуск бригады «Электромонтаж-МСС» для капитального ремонта линии |
| 30 | ТП-123 руб.2 | 17.11.11 с 9.00 | 17.11.11 до 12.00 | Обрезка деревьев по ул.Пуркаева |
| 31 | ТП-6 руб.8 | 18.11.11. с 9.00 | 18.11.11. до 12.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 32 | ТП-103 руб.3 | 18.11.11. с 12.00 | 18.11.11. до 16.00 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 33 | ТП-366 | 20.11.11. 8.00 | 20.11.11. до 11.00 | Замена силового трансформатора |
| 34 | ТП-115 руб.8 | 21.11.11 с 9.30 | 21.11.11. до 11.30 | Удаление аварийных деревьев в охранной зон ВЛ |
| 35 | ТП-479 руб.2,4 | 22.11.11 с 9.30 | 22.11.11. 16.30 | Удаление аварийных деревьев в охранной зон ВЛ |
| 36 | ТП-481 -ЯКНО | 22.11.11 с 9.00 | 24.11.2011 до 16.00 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 37 | ТП-711 РУ-0,4кВ | 23.11.11 с 9.30 | 23.11.11. до 15.00 | Замена общего рубильника, обрезка деревьев по авт.2 |
| 38 | ТП-575 | 29.11.11 с 9.30 | 29.11.11 до 16.00 |  |
| 39 | ТП-126 руб.1 | 29.11.11 с 9.30 | 29.11.11. до 14.00 | Допуск бригады «Зеленстрой» для удаления аварийных деревьев. |
| 40 | ТП-575 РУ-6кВ | 30.11.11 с 9.00 | 30.11.11 до 16.00 | Допуск бригады ООО «Теплосервис» для монтажа дополните6льной камеры КСО-Орбита. |
| 3-й эксплуатационный район |
| 41 | ТП-741 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 42 | ТП-742 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | Текущий ремонт |
| 43 | ТП-317 руб.14 | 01.11.2011 | 01.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 44 | ТП-317 руб.14 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 45 | ТП-276 | 02.11.2011 | 02.11.2011 | Текущий ремонт |
| 46 | ТП-595 тр-р | 02.11.2011 | 02.11.2011 | Текущий ремонт, ремонт дверей |
| 47 | ТП-292 яч.10 | 03.11.2011 | 03.11.2011 | Текущий ремонт ТП-294 |
| 48 | ТП-317 руб.14 | 07.11.2011 | 07.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 49 | ТП-596 | 07.11.2011 | 07.11.2011 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 50 | ТП-317 руб.14 | 08.11.2011 | 08.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 51 | ТП-596 | 08.11.2011 | 08.11.2011 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 52 | ТП-317 руб.14 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 53 | ТП-609 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | Текущий ремонт |
| 54 | ТП-322 руб.3 | 09.11.2011 | 09.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 55 | ТП-357 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | Текущий ремонт |
| 56 | ТП-665 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | Плановый средний ремонт |
| 57 | ТП-193 руб.8 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | Замена ВРУ-0,4 кВ в ж/д №13а корп.2 ул.Горная |
| 58 | ТП-322 руб.3 | 10.11.2011 | 10.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 59 | ТП-162 | 11.11.2011 | 11.11.2011 | Плановый средний ремонт |
| 60 | ТП-322 руб.3 | 11.11.2011 | 11.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 61 | ТП-84 руб.3 | 14.11.2011 | 14.11.2011 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ |
| 62 | ТП-294 | 15.11.2011 | 15.11.2011 | Плановый текущий ремонт |
| 63 | ТП-191 руб.4 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 64 | ТП-322 руб.3 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 65 | ТП-418 руб.2,3 | 16.11.2011 | 16.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | ТП-191 руб.4 | 17.11.2011 | 17.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 67 | ТП-189 | 17.11.2011 | 17.11.2011 | Замена приборов учета в ТП |
| 68 | ТП-771,772,773,774, 775,776 | 18.11.2011 | 18.11.2011 | Капремонт ВЛ-10 кВ |
| 69 | ТП-190 | 19.11.2011 | 19.11.2011 | Замена приборов учета в ТП |
| 70 | ТП-191 руб.4 | 21.11.2011 | 21.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 71 | ТП-191 руб.4 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 72 | ТП-75 руб.11 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | Замена вставкодержателей |
| 73 | ТП-322 руб.3 оп.6 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 74 | ТП-161 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | Текущий ремонт |
| 75 | ТП-445 | 22.11.2011 | 22.11.2011 | Замена приборов учета в ТП |
| 76 | ТП-191 руб.4 | 23.11.2011 | 23.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 77 | ТП-322 руб.4 | 28.11.2011 | 28.11.2011 | Ликвидация обрывов и повреждений ВЛ-0,4 кВ |
| 78 | ТП-761 | 29.11.2011 | 29.11.2011 | Текущий ремонт тр-ра |
| 79 | ТП-527 руб.2 | 29.11.2011 | 29.11.2011 | Переключение питание школы на руб.10 |
| 80 | ТП-359 | 29.11.2011 | 29.11.2011 | Ремонт КЛ на тр-р |
| 81 | ТП-66 руб.12 | 30.11.2011 | 30.11.2011 | Обрезка деревьев |
| 82 | ТП-322 руб.3 оп.6 | 30.11.2011 | 30.11.2011 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |