Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(ноябрь 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-762 яч.№2 РУ-10 кВ | 01.11.2012 14-00 | 01.11.2012 17-00 | Монтаж концевой муфты |
| 2 | ТП-12 РУ6 кВ яч.№2 | 01.11.2012 09-00 | 01.11.2012 12-00 | Регулировка привода ВНВР-10 |
| 3 | От ТП-799 яч.№2 до ТП-176 яч.№4 КЛ-6 кВ | 02.11.2012 09-00 | 02.11.2012 15-00 | Монтаж концевой муфты |
| 4 | От ТП-153 руб.№8 до ж/д ул.Федосеенко,1 | 06.11.2012 08-30 | 09.11.2012 16-30 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 5 | От ТП-26 яч.№4 до п/ст «Централ.кот» яч.№3 | 09.11.2012 09-00 | 10.11.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 6 | От ТП-594 яч.№3 до ТП-184 яч.№2 | 12.11.2012 08-30 | 14.11.2012 16-30 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 7 | ТП-106 секция №1 | 15.11.2012 09-00 | 15.11.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования, тр-ра №1 |
| 8 | ТП-420 РУ-6 кВ секция №2 | 15.11.2012 09-00 | 15.11.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования, тр-ра №2 |
| 9 | От ТП-342 яч.№1 до ТП-282 яч.№1 | 15.11.2012 08-30 | 16.12.2012 16-30 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 10 | ТП-420 РУ-6 кВ секция №1 | 16.11.2012 09-00 | 16.11.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования, тр-ра №1 |
| 11 | ТП-106 РУ-6 кВ секция №2 | 16.11.2012 09-00 | 16.11.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования, тр-ра №2 |
| 12 | От ТП-725 яч.№3, от ТП-683 яч.№1 из РУ-6 кВ ТП-117А яч.№3 В ТП-117 в РУ-6 кВ в яч.№9, №13 | 19.11.2012 08-30 | 19.11.2012 17-00 | Перевод КЛ-6 кВ |
| 13 | ТП-352 щит №1, руб.№6 | 19.11.2012 09-00 | 19.11.2012 12-00 | Ремонт концевой муфты в РУ-0,4 кВ ж/д ул.Есенина, 15 |
| 14 | ТП-599 | 20.11.2012 09-00 | 20.11.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 15 | ТП-600 | 21.11.2012 10-00 | 21.11.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 16 | От ТП-683 яч.№2 до ТП-117 яч.№13 | 21.11.2012 08-30 | 23.11.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 17 | ТП-520 яч.№1 | 21.11.2012 13-30 | 21.11.2012 17-00 | Ремонт ВН-16 |
| 18 | От ТП-174 яч.№32 до ТП-725 яч.№5 | 22.11.2012 08-30 | 22.11.2012 17-00 | Перевод КЛ-6 кВ в ТП-117 яч.№2 с испытанием КЛ и монтажем соединительной и концевой муфты |
| 19 | От ТП-725 яч.№5 на ТП-174 яч.№2 | 22.11.2012 08-30 | 22.11.2012 17-00 | Перевод КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-117 яч.№4 с испытанием КЛ и монтажем соединительной и концевой муфты |
| 20 | От ТП-24 яч.№3 до ТП-117 яч.№3 | 23.11.2012 08-30 | 23.11.2012 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 21 | От ТП-24 яч.№3 на п/ст «Централ.кот» яч.№11 | 22.11.2012 08-30 | 22.11.2012 17-00 | Перевод КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-117 яч.№3 с испытанием КЛ и монтажем соединительной и концевой муфты |
| 22 | От ТП-520 яч.№3 до ТП-521 яч.№1 | 26.11.2012 08-30 | 28.11.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 23 | КЛ-0,4 кВ из ТП-117А в РУ-0,4 кВ ТП-117 | 28.11.2012 08-30 | 28.11.2012 17-00 | Перевод КЛ-0,4 кВ с монтажем соединительной и концевой муфты |
| 24 | КЛ-6 кВ от ТП-107 яч.№4 на ТП-117А яч.№1 | 29.11.2012 08-30 | 29.11.2012 17-00 | Перекладка КЛ-6 кВ в РУ-6 кВ ТП-117 (РП-2) в яч.№10 с испытанием КЛ и монтажем соединительной и концевой муфты |
| 25 | ТП-790 | 30.11.2012 09-30 | 30.11.2012 10-30 | Заводка КЛ-0,4 кВ через камеру тр-ра №1 в РУ-0,4 кВ |
| 26 | ТП-790 РУ-0,4 кВ щит №2, руб.№6 | 30.11.2012 13-30 | 30.11.2012 16-30 | Монтаж прибора учета и заводка КЛ-0,4 кВ от боксов гаражей по ул.Терешковой,7 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 27 | ТП-62 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 28 | ТП-5 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 29 | ВЛ-0,4; 6кВ от ТП-5 до ТП-62 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 30 | ТП-612 | 06.11.2012 | 27.11.2012 | Допуск бригады для пуско-наладочных работ |
| 31 | КЛ-6кВ от ТП-241 до п/ст. «Ю-Западная» яч.8 | 07.11.2012 | 07.11.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 32 | КЛ-6кВ от ТП-280 до ТП-287 | 07.11.2012 | 07.11.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 33 | КЛ-6кВ от ТП-280 до ТП-281 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Ремонт кабельной линии |
| 34 | ТП-88 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 35 | ТП-172 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | Средний ремонт оборудования |
| 36 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 руб.7 | 02.11.2012 | 22.11.2012 | Монтаж приборов учёта |
| 37 | ТП-707 руб.3 | 13.11.2012 | 13.11.2012 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 38 | ВЛ-0,4кВ от ТП-151 руб.7 | 6.11.2012 | 16.11.2012 | Монтаж приборов учёта |
| 39 | ТП-371 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Допуск бригады для заводки КЛ |
| 40 | ТП-409-ТП-6 | 22.11.2012 | 23.11.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 41 | ТП-562-ТП-58 | 21.11.2012 | 23.11.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 42 | ТП-712,ТП-812 | 28.11.2012 | 28.11.2012 | Перевод нагрузки 6кВ |
| 43 | ТП-712 щ.2 | 29.11.2012 | 29.11.2012 | Перевод нагрузки |
| 44 | ТП-712 щ.1 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | Перевод нагрузки |
| 45 | ТП-159-ТП-807 | 20.11.2012 | 22.11.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 46 | ТП-159-ТП-807 | 20.11.2012 | 28.11.2012 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 47 | ТП-493 до ж/д пр.70 лет Октября,116 | 26.11.2012 | 30.11.2012 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 48 | ТП-161 | 01.11.2012 | 01.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 49 | ТП-105 | 01.11.2012 | 01.11.2012 | Текущий ремонт Т-1 |
| 50 | ТП-703 | 02.11.2012 | 02.11.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 51 | ТП-501 | 06.11.2012 | 06.11.2012 | Текущий ремонт ВЛ-6 кВ |
| 52 | ТП-665 руб.3 | 06.11.2012 | 06.11.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 53 | ТП-105 | 07.11.2012 | 07.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 54 | ТП-529 | 08.11.2012 | 08.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 55 | ТП-501 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | Текущий ремонт ТП-319 |
| 56 | ТП-760 | 09.11.2012 | 09.11.2012 | Текущий ремонт ТП-319 |
| 57 | ТП-745 | 12.11.2012 | 12.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 58 | ТП-517 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 59 | ТП-478 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 60 | ТП-450 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 61 | ТП-628 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 62 | ТП-631 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 63 | ТП-452 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-453 | 14.11.2012 | 14.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 65 | ТП-255 руб.8 | 15.11.2012 | 15.11.2012 | Испытание КПЗ |
| 66 | ТП-161 | 19.11.2012 | 19.11.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 67 | ТП-387 | 20.11.2012 | 20.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 68 | ТП-180 руб.-3 | 22.11.2012 | 22.11.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 69 | ТП-180 руб.-3 | 23.11.2012 | 23.11.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 70 | ТП-761 руб.1 | 26.11.2012 | 26.11.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 71 | ТП-162 руб.-1 | 26.11.2012 | 26.11.2012 | Текущий ремонт ВЛ |
| 72 | ТП-761 руб.-1 | 27.11.2012 | 27.11.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 73 | ТП-761 руб.-1 | 28.11.2012 | 28.11.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 74 | ТП-357 | 28.11.2012 | 28.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 75 | ТП-180 | 29.11.2012 | 29.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 76 | ТП-761 | 29.11.2012 | 29.11.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 77 | ТП-180 руб.-3 | 30.11.2012 | 30.11.2012 | Капремонт ВЛ-0,4 кВ |