Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(ноябрь 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | От ТП-463 до п/ст «Эрьзя» яч.№9 | 01.11.2013 08-30 | 01.11.2013 16-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 2 | ТП-1201, ТП-201 | 01.11.2013 08-30 | 01.11.2013 16-30 | Перевод нагрузки |
| 3 | ТП-423 РУ-0,4 кВ щит №2 | 05.11.2013 09-00 | 05.11.2013 12-00 | Включение в работу КЛ-0,4 кВ между ВРУ-0,4 кВ ж/д пр.Ленина,18 и пр.Ленина,20 после ремонта |
| 4 | ТП-755 | 05.11.2013 13-00 | 05.11.2013 17-00 | На фасаде ж/д ул.Полежаева,30 выполнена замена крепления ввода СИП от ТП-755 руб.№4 |
| 5 | ТП-220 | 05.11.2013 09-00 | 05.11.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования РУ-6 кВ, тр-ров №1, №2, и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 6 | РУ-0,4 кВ ТП-17 щит №1 | 05.11.2013 09-00 | 05.11.2013 12-00 | Ремонт руб.№11 |
| 7 | От ТП-73 яч.№4 до ВЛ-6 кВ опора №24 к ТП-32 яч.№3 | 06.11.2013 09-00 | 06.11.2013 12-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 8 | КЛ-0,4 кВ ТП-783 щит №2 авт.№3 | 06.11.2013 09-00 | 06.11.2013 12-00 | Уточнение схемы подключения КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Коммунистическая,59 |
| 9 | КЛ-6 кВ от ТП-577 яч.№3 до ТП-73 яч.№5 | 06.11.2013 08-30 | 08.11.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 10 | КЛ-6 кВ от ТП-73 яч.№6 до ВЛ-6 кВ на ТП-32 опора №24 | 06.11.2013 14-00 | 06.11.2013 16-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 11 | ВЛ-6 кВ по ул.Советская (от ул.Тургенева до ул.Гагарина) | 07.11.2013 08-30 | 07.11.2013 17-00 | Демонтаж проводов ВЛ-6 кВ |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-133 щит №2 руб.№6 по ул.Кавказская от опоры №24 до опоры №9 | 07.11.2013 08-30 | 07.11.2013 17-00 | Демонтаж пролетов проводов ВЛ-0,4 кВ и демонтаж старых опор |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП-108 щит №1 руб.№6, №8 и щит №2, руб.№9 | 11.11.2013 09-00 | 11.11.2013 16-00 | Обрезка кустов, деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 14 | ВЛ-6 кВ по ул.Советская | 11.11.2013 08-30 | 12.11.2013 17-00 | Демонтаж ж/б опор |
| 15 | ВЛ-6 кВ от ТП-27 яч.№3 до ТП-526 яч.№3 | 12.11.2012 09-00 | 12.11.2013 16-00 | Обрезка кустов, деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 16 | РУ-0,4 кВ ТП-217 щит №1 | 12.11.2013 13-00 | 12.11.2013 17-00 | Ремонт руб.№8 и монтаж прибора учета |
| 17 | КЛ-0,4 кВ от ТП-767 РУ-0,4 кВ щит №2 руб.№4 | 13.11.2013 09-00 | 13.11.2013 16-00 | Монтаж временной КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Володарского,80 |
| 18 | ВЛ-6 кВ от ТП-32 яч.№1 до ТП-44 яч.№1 | 13.11.2013 09-00 | 13.11.2013 16-00 | Обрезка кустов, деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 19 | КЛ-0,4 кВ от ТП-321 щит №2 руб.№6 | 13.11.2013 08-30 | 15.11.2013 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Володарского,80 |
| 20 | КЛ-0,4 кВ от ТП-767 щит №2 руб.№5 | 15.11.2013 08-30 | 15.11.2013 12-00 | Демонтаж временной КЛ-0,4 кВ до ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Володарского,80 |
| 21 | КЛ-6 кВ от ТП-39 яч.№1 до ТП-619 яч.№2 | 15.11.2013 08-30 | 15.11.2013 18-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 22 | ТП-275 РУ-0,4-6 кВ | 18.11.2013 09-00 | 18.11.2013 12-00 | Уборка помещений РУ-0,4-60 кВ |
| 23 | РУ-10 кВ ТП-215 | 18.11.2013 13-30 | 18.11.2013 15-30 | Испытание секционной перемычки I и II секции РУ-10 кВ с заменой опорных изоляторов |
| 24 | ТП-275 | 18.11.2013 14-00 | 18.11.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 25 | ТП-559 | 19.11.2013 09-00 | 19.11.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2 |
| 26 | ТП-235 | 19.11.2013 09-00 | 19.11.2013 14-00 | Текущий ремонт оборудования и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 27 | РУ-0,4 кВ ТП-559 | 20.11.2013 09-00 | 20.11.2013 16-00 | Замена вводного автомата щита №2 |
| 28 | ТП-558 (РП-13) | 21.11.2013 13-00 | 21.11.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №1 |
| 29 | ТП-175 РУ-6 кВ | 22.11.2013 09-00 | 22.11.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, тр-ра №1 и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 30 | КЛ-10 кВ от ТП-463 (РП-7) яч.№11 до ТП-637 яч.№2 | 26.11.2013 08-30 | 26.11.2013 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 31 | РУ-6 кВ ТП-175 | 26.11.2013 09-00 | 26.11.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ, тр-ра №2 и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 32 | РУ-0,4 кВ ТП-175 | 26.11.2013 09-00 | 26.11.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования щита №2 |
| 33 | КЛ-10 кВ от ТП-503 яч.№3 до ТП-203 яч.№2 | 25.11.2013 08-30 | 27.11.2013 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 34 | ТП-100 щит №1, руб.№5 | 27.11.2013 09-00 | 27.11.2013 12-00 | Монтаж СИП от кронштейна на фасаде дома ул.Большевистская,81а до ВРУ-0,22 кВ гаража |
| 35 | КЛ-10 кВ от ТП-204 яч.№3 до ТП-201 яч.№2 | 26.11.2013 08-30 | 26.11.2013 17-00 | Испытание КЛ-10 кВ с последующим присоединением КЛ-10 кВ в РУ-10 кВ ТП-201 яч.№2 и в РУ-10 кВ ТП-204 яч.№3 и отходящим шинам от ВН |
| 36 | КЛ-10 кВ от ТП-637 яч.№2 до ТП-463 (РП-7) яч.№11 | 27.11.2013 08-30 | 27.11.2013 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ опора №1, ТП-756 щит №1 руб.№5 и щит №2 руб.№3 | 27.11.2013 13-30 | 27.11.2013 15-00 | Отключение потребителей |
| 38 | ТП-727 | 28.11.2013 09-00 | 28.11.2013 12-00 | Средний ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ щит №1, тр-ра №1 и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 39 | КЛ-10 кВ от ТП-342 яч.№2 до п/ст «Северо-Западная» яч.№407 | 27.11.2013 08-30 | 29.11.2013 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 40 | ТП-201 | 28.11.2013 10-00 | 28.11.2013 17-00 | Переключение анцапфы на тр-рах №1, №2 и фазировка тр-ров №1, №2 по 10 кВ и по 0,4 кВ |
| 41 | ТП-727 | 28.11.2013 13-00 | 28.11.2013 16-00 | Средний ремонт оборудования РУ-6 кВ II секции, тр-ра №2, РУ-0,4 кВ щит №2 и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 42 | РУ-10 кВ ТП-463 (РП-7) в яч.№11 | 29.11.2013 08-00 | 29.11.2013 12-00 | Ремонт линейного расцепителя |
| 43 | ТП-173 | 29.11.2013 09-00 | 29.11.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 44 | РУ-0,4 кВ ТП-201 | 29.11.2013 13-30 | 29.11.2013 16-30 | Подсоединение резервного КЛ-0,4 кВ к рубильникам щита №1, нумерация панелей, уточнение схемы подключения приборов учета |
| 2-й эксплуатационный район |
| 45 | КЛ-6кВ от ТП-371 до РП-10 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | Допуск бригады «Арсенал-Строй» для трассировки, испытания кабеля |
| 46 | ТП-272 руб.24 | 05.11.2013 | 05.11.2013 | Отключение ВЛ-0,4кВ для допуска бригады «Горводоканала» |
| 47 | ВЛ-6кВ от ТП-392 до КРУН2-ТП531 | 01.11.2013 |  | Допуск бригады «МСК-Прогресс» для капитального ремонта линии |
| 48 | ТП-6 руб.15 | 07.11.2013 |  | Отключение котельной, старого здания ОАО «Мордовгаз» |
| 49 | ТП-770 руб.4 | 07.11.2013 | 07.11.2013 | Подключение гаража УФСКН РФ |
| 50 | ТП-273 руб.2 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | Ремонт рубильника №2 |
| 51 | ТП-800 яч.1 ТП-288 яч.3 | 11.11.2013 | 11.11.2013 | Допуск бригады ООО «Арсенал-Строй» для заводки КЛ-6кВ |
| 52 | ВЛ-6кВ от КРУН2 до ТП-660 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 53 | ВЛ-0,4кВ от ТП-784 по ул.Волгоградская | 12.11.2013 | 12.11.2013 | Обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 54 | ТП-597 руб.6 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | Ремонт рубильника |
| 55 | ВЛ-6кВ от ТП-660 до КРУН2-ТП-531 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | Переустановка ТП |
| 56 | ТП-208 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Ремонт рубильника №2,ремонт вводного рубильника |
| 57 | ТП-574 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Доливка масла в трансформатор |
| 58 | ТП-244 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Ремонт вводного рубильника |
| 59 | ТП-243 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Доливка масла в Т-2 |
| 60 | КЛ-6кВ от ТП-339 до ТП-380 | 18.11.2013 | 20.11.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 61 | ТП-748 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Допуск бригады МП «Горсвет» для монтажа прибора учёта под автомат №8 для панели наружного освещения |
| 62 | ТП-232 руб.11 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Ремонт рубильника №11 |
| 63 | ТП-151 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Перезаделка концевой муфты в яч.11,ремонт вводного рубильника |
| 64 | ТП-88 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Ремонт вводного рубильника |
| 65 | КЛ-0,4кВ от Тп-179 щ.1 руб.10 до котельной | 26.11.2013 | 26.11.2013 | Подтяжка контакта на автомате во ВРУ котельной |
| 66 | КЛ-6кВ от ТП-505 до Р-36 | 27.11.2013 | 28.11.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 67 | ТП-190 | 07.11.2013 | 07.11.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 68 | ТП-255 | 08.11.2013 | 08.11.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 69 | ТП-266 | 12.11.2013 | 12.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 70 | ТП-768 | 12.11.2013 | 12.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 71 | ТП-417 | 12.11.2013 | 12.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 72 | ТП-771-776 | 12.11.2013 | 12.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 73 | ТП-819 | 13.11.2013 | 13.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 74 | ТП-1824 | 14.11.2013 | 14.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 75 | ТП-180 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 76 | ТП-761 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 77 | ТП-595 | 15.11.2013 | 15.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 78 | ТП-161 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 79 | ТП-733 | 18.11.2013 | 18.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 80 | ТП-497 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 81 | ТП-41 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 82 | ТП1469 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 83 | ТП-761 | 19.11.2013 | 19.11.2013 | Текущий ремонт ВЛ |
| 84 | ТП-819 | 21.11.2013 | 21.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 85 | ТП-480 | 22.11.2013 | 22.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 86 | ТП-320 | 22.11.2013 | 22.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 87 | ТП-78 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 88 | ТП-320 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 89 | ТП-480 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 90 | ТП-703 | 29.11.2013 | 29.11.2013 | Текущий ремонт ТП |