Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(декабрь 2012 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | РУ-6 кВ ТП-117 яч.№10 | 03.12.2012 08-30 | 03.12.2012 13-00 | Регулировка привода заземляющих ножей на КЛ-6 кВ в сторону ТП-107 яч.№4 |
| 2 | РУ-0,4 кВ ТП-777 | 03.12.2012 09-00 | 03.12.2012 12-00 | Ремонт привода секционного разъединителя |
| 3 | КЛ-10 кВ ТП-558 яч.№11 до п/ст «Литейщик» яч.№2 на п/ст «Эрьзя» яч.№8 | 03.12.2012 08-30 06.12.2012 08-30 | 04.12.2012 18-00 06.12.2012 17-00 | Перекладка КЛ-10 кВ |
| 4 | КЛ-10 кВ ТП-558 яч.№12 до п/ст «Литейщик» яч.№3 на п/ст «Эрьзя» яч.№29 | 04.12.2012 08-30 | 04.12.2012 17-00 | Перекладка КЛ-10 кВ |
| 5 | ТП-749 | 04.12.2012 09-00 | 04.12.2012 16-00 | Средний ремонт оборудования |
| 6 | КЛ-6 кВ от ТП-50 яч.№5 до ВЛ-6 кВ яч.№13 на п/ст «Рабочая» яч.№15 | 04.12.2012 08-30 | 04.12.2012 17-00 | Перекладка КЛ-6 кВ |
| 7 | ТП-118 | 05.12.2012 09-00 | 05.12.2012 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 8 | ТП-32 | 05.12.2012 09-00 | 05.12.2012 16-00 | Текущий ремонт оборудования |
| 9 | От ТП-73 до ТП-32,57 | 05.12.2012 13-00 | 05.12.2012 16-00 | Обрезка деревьев на ВЛ-6 кВ |
| 10 | От ТП-467 яч.№6 до ЯКНО №0141 | 07.12.2012 08-30 | 07.12.2012 18-00 | Перекладка КЛ-10 кВ |
| 11 | ТП-808 (РП-22) РУ-10 кВ | 10.12.2012 08-30 | 10.12.2012 17-00 | Монтаж концевой муфты |
| 12 | КЛ-10 кВ от ТП-463 (РП-13) до п/ст «Литейщик» яч.№15 на п/ст «Эрьзя» яч.№26 | 11.12.2012 08-30 | 11.12.2012 17-00 | Перевод КЛ-10 кВ |
| 13 | ТП-140 РУ-6 кВ | 11.12.2012 08-30 | 11.12.2012 17-00 | Перевод КЛ-6 кВ |
| 14 | КЛ-10 кВ от п/ст «Литейщик» яч.№20 до КРУН №2 (на ТП-787 (2-1) яч.№7) на п/ст «Эрьзя» яч.№12 | 12.12.2012 08-00 | 12.12.2012 18-00 | Переводка КЛ-10 кВ |
| 15 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№405 до ТП-463 яч.№8 в РУ-10 кВ ТП-808 в яч.№12 и №16 | 13.12.2012 08-30 | 13.12.2012 18-00 | Переводка КЛ-10 кВ |
| 16 | РУ-0,4 кВ ТП-284 щит №2 | 14.12.2012 09-00 | 14.12.2012 12-00 | Ремонт руб.№8 |
| 17 | КЛ-10 кВ от п/ст «СевероЗападная»яч.№102 до ТП-413 яч.№2 в РУ-10 кВ ТП-808 в яч.№7 и яч.№4 | 14.12.2012 08-00 | 14.12.2012 18-00 | Переводка КЛ-10 кВ |
| 18 | ТП-277 | 17.12.2012 10-00 | 17.12.2012 15-00 | Средний ремонт оборудования |
| 19 | ТП-809 яч.№3,№6 | 18.12.2012 08-30 | 18.12.2012 17-00 | Прокладка КЛ-10 кВ в камеру тр-в №1, №2 с монтажем концевых муфт |
| 20 | ТП-765 | 19.12.2012 09-00 | 19.12.2012 14-00 | Подтяжка болтовых соединений на выводах тр-ра №1 |
| 21 | От ТП-765 яч.№6 до ТП-808 (РП-22) яч.№15 | 18.12.2012 08-30 | 20.12.2012 17-00 | Ремонт КЛ-10 кВ |
| 22 | ТП-809 | 20.12.2012 08-30 | 20.12.2012 14-00 | Средний ремонт оборудования |
| 23 | ТП-277 РУ-6 кВ яч.№3 | 21.12.2012 08-30 | 21.12.2012 12-00 | Замена вставкодержателя предохранителя на тр-р №2 и устранение дефектов оборудования РУ-0,4-6 кВ |
| 24 | ТП-533 РУ-6 кВ яч.№1 | 27.12.2012 08-30 | 27.12.2012 12-00 | Замена кабельного наконечника на КЛ-6 кВ |
| 25 | ТП-140 | 27.12.2012 09-00 | 27.12.2012 16-00 | Устранение дефектов на тр-ре |
| 26 | ТП-39 | 28.12.2012 09-00 | 28.12.2012 12-00 | Устранение дефектов на тр-ре |
| 27 | ТП-285 | 28.12.2012 13-00 | 28.12.2012 17-00 | Устранение дефектов на тр-ре №2 |
| 28 | ТП-323 в РУ-10 кВ яч.№3 | 29.12.2012 08-30 | 29.12.2012 12-00 | Ремонт концевой муфты на КЛ-10 кВ в сторону ТП-344 яч.№3 |
| 2-й эксплуатационный район |
| 29 | ТП-151 руб.3 | 03.12.12 |  | Монтаж приборов учёта |
| 30 | ТП-508 руб.1 | 04.12.12 | 04.12.12 | Замена КЛ на СИП |
| 31 | ТП-371 | 06.12.12 | 06.12.12 | Допуск бригады для перекладки КЛ-0,4 |
| 32 | ТП-406 | 07.12.12 | 07.12.12 | Устранение дефектов |
| 33 | КЛ-6кВ от ТП-113 до ТП-326 | 12.12.12 | 12.12.12 | Монтаж соединительной муфты |
| 34 | ТП-371 Щ.1 | 14.12.12 | 14.12.12 | Допуск бригады для монтажа приборов учёта |
| 35 | ТП-552 руб.2 ул.Ярославская 21-19 | 14.12.12 | 17.12.12 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 36 | ТП-427 ул.Влогоградская,96 | 18.12.12 | 19.12.12 | Ремонт КЛ-0,4кВ |
| 37 | ТП-618 | 18.12.12 | 19.12.12 | Допуск бригады для монтажа оборудования |
| 38 | Ремонт КЛ-6кВ от п/ст «Восточная» яч.28 до РП-14 яч.9 | 23 .12 .12 | 23.12.12 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 39 | КЛ-6кВ от ТП-612 до ТП-120 | 26.12.12 | 26.12.12 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 40 | КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-812 | 27.12.12 | 27.12.12 | Перезаводка КЛ-6кВ с ТП-712 (допуск бригады) |
| 41 | КЛ-6кВ от ТП музейно-архивного комплекса до п/ст «Центральная | 26.12.12 | 26.12.12 | Монтаж соединительных муфт |
| 42 | КЛ-6кВ от ТП-612 до п/ст «Центральная» | 27.12.12 | 27.12.12 | Монтаж соединительной муфты |
| 43 | РП-14 щ.1 руб17 | 27.12.12 | 27.12.12 | Допуск бригады для заводки КЛ-0,4кВ на магазин «Скоробей» |
| 44 | КЛ-6кВ от ТП-185 до ТП-812 | 27.12.12 | 27.12.12 | Допуск бригады для заводки КЛ-6Кв В ТП-812 |
| 45 | ТП-49 руб.27 | 28.12.12 | 28.12.12 | Устранение нагрева на контакте рубильника |
| 3-й эксплуатационный район |
| 46 | ТП-331 секц.-1 Тр-р №1 | 03.12.2012 | 03.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 47 | ТП-195 руб.-2 | 03.12.2012 | 03.12.2012 | Переустановка опоры №14 по письму абонента. |
| 48 | ТП-331 секц.-2 Тр-р №2 | 04.12.2012 | 04.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 49 | ТП-722 | 06.12.2012 | 06.12.2012 | Монтаж охранной сигнализации |
| 50 | ТП-722 | 07.12.2012 | 07.12.2012 | Монтаж охранной сигнализации |
| 51 | ТП-195 | 07.12.2012 | 07.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 52 | ТП-306 | 07.12.2012 | 07.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 53 | ТП-722 | 10.12.2012 | 10.12.2012 | Монтаж охранной сигнализации |
| 54 | ТП-322 | 11.12.2012 | 11.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 55 | ТП-705 | 13.12.2012 | 13.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 56 | ТП-706 | 13.12.2012 | 13.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 57 | ТП-360 | 13.12.2012 | 13.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 58 | ТП-354 | 13.12.2012 | 13.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 59 | ТП-302 | 13.12.2012 | 13.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 60 | ТП-471 Т-1 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | Текущий ремонт тр-ра |
| 61 | ТП-355 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 62 | ТП-356 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 63 | ТП-351 | 14.12.2012 | 14.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 64 | ТП-360 | 17.12.2012 | 17.12.2012 | Текущий ремонт ТП |
| 65 | ТП-195 руб.1 | 19.12.2012 | 19.12.2012 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 66 | ТП-66 | 28.12.2012 | 28.12.2012 | Текущий ремонт ТП |