Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

(декабрь 2013 год)

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-ый эксплуатационный район |
| 1 | ТП-201 РУ-0,4 кВ | 02.12.2013 08-30 | 02.12.2013 16-30 | Подсоединение резервных КЛ-0,4 кВ к рубильникам щита №1,№2 |
| 2 | ТП-463 (РП-7) РУ-10 кВ | 02.12.2013 08-30 | 02.12.2013 16-30 | На карнизе секционной перемычки I секции РУ-10 кВ выполнен монтаж креплений для удержания троса с подвесными обогревателями |
| 3 | ТП-532 (РП-9) | 02.12.2013 08-30 | 02.12.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2, доливка масла |
| 4 | От ТП-96 яч.№1 до ТП-428 яч.№1 | 02.12.2013 08-30 | 03.12.2013 17-00 | Ремонт КЛ-6 кВ |
| 5 | ТП-378 | 02.12.2012 13-30 | 02.12.2013 17-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 6 | ТП-756 щит №1, руб.№5 | 03.12.2013 13-30 | 03.12.2013 15-00 | Подключение потребителя |
| 7 | ТП-201 | 03.12.2013 08-30 | 04.12.2013 17-00 | Перевод КЛ-0,4 кВ из ТП-1201 |
| 8 | ТП-12 | 03.12.2013 08-30 | 03.12.2013 17-00 | Ремонт кабельной перемычки 0,4 кВ между ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Ботевградская,43 и ВРУ-0,4 кВ ж/д ул.Ботевградская,43а |
| 9 | КЛ-6 кВ от ТП-428 яч.№1 до ТП-96 яч.№1 | 03.12.2013 09-00 | 03.12.2013 17-00 | Испытание КЛ-6 кВ |
| 10 | РУ-6 кВ ТП-475 яч.№1 | 04.12.2013 08-30 | 04.12.2013 12-00 | Отсоединение КЛ-6 кВ в сторону ВЛ-6 кВ к ТП-128 яч.№1 от шин к ВН-16 |
| 11 | КЛ-10 кВ от ТП-200 яч.№1 до ТП-1201 яч.№3 в РУ-10 кВ ТП-201 яч.№3 | 04.12.2013 08-30 | 04.12.2013 17-00 | Перевод КЛ |
| 12 | От ТП-128 яч.№1 до ТП-475 яч.№1 | 05.12.2013 09-00 | 05.12.2013 16-00 | Монтаж подкоса к опоре №6 ВЛ-6 кВ |
| 13 | ТП-11 | 05.12.2013 09-00 | 05.12.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ и отходящих КЛ-0,4-6 кВ, тр-ра №1 |
| 14 | От ТП-202 яч.№3 до ТП-1201 яч.№4 в РУ-10 кВ ТП-201 яч.№6 | 05.12.2013 08-30 | 05.12.2013 | Перевод КЛ-10 кВ, монтаж соединительных муфт |
| 15 | КТП-1201 | 06.12.2013 08-30 | 06.12.2013 17-00 | Демонтаж временной КТП |
| 16 | ТП-11 | 06.12.2013 09-00 | 06.12.2013 16-00 | Текущий ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ и отходящих КЛ-0,4-6 кВ, тр-ра №2 |
| 17 | ТП-85 | 09.12.2013 09-00 | 09.12.2013 12-00 | Средний ремонт оборудования I секции РУ-6 кВ и отходящих КЛ-0,4-6 кВ, тр-ра №1 |
| 18 | РУ-0,4 кВ ТП-810 | 09.12.2013 08-00 | 09.12.2013 17-00 | Демонтаж отходящих шин от вводных автоматов щита №1,№2 и отходящих шин секционного выключателя |
| 19 | ТП-204 | 09.12.2013 09-00 | 09.12.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2 |
| 20 | ТП-85 | 09.12.2013 13-30 | 09.12.2013 16-30 | Средний ремонт оборудования II секции РУ-6 кВ, тр-ра №2 и отходящих КЛ-0,4-6 кВ |
| 21 | ТП-286 | 09.12.2013 13-30 | 09.12.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра №1 |
| 22 | ТП-128 РУ-6 кВ яч.№1 | 10.12.2013 08-00 | 10.12.2013 14-00 | Заводка нового КЛ-6 кВ от опоры №1 ВЛ-6 кВ к ТП-475 яч.№1 с испытанием кабеля и испытанием РВО-6 на опоре №1 |
| 23 | ТП-400 | 10.12.2013 08-00 | 10.12.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1 |
| 24 | КЛ-6 кВ от ТП-475 яч.№1 до опоры №7 ВЛ-6 кВ на ТП-128 яч.№1 | 10.12.2013 09-00 | 10.12.2013 14-00 | Испытание КЛ-6 кВ |
| 25 | ТП-129 | 10.12.2013 13-30 | 10.12.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра |
| 26 | РУ-6 кВ ТП-755 яч.№2 | 11.12.2013 13-30 | 11.12.2013 16-00 | Ремонт ВНА-10 |
| 27 | Опора №8 ВЛ-0,4 кВ по ул.Советская-ул.К.Либкнехта ТП-59 руб.№1 | 11.12.2013 08-00 | 11.12.2013 10-00 | Монтаж дополнительного рубильника |
| 28 | КЛ-6 кВ от ТП-133 яч.№4 до ТП-102 яч.№1 | 12.12.2013 08-00 | 12.12.2013 14-00 | Трассировка КЛ-6 кВ |
| 29 | ТП-14 | 12.12.2013 13-30 | 12.12.2013 16-00 | Текущий ремонт тр-ра |
| 30 | КЛ-6 кВ от ТП-133 яч.№3 до ТП-102 яч.№4 | 13.12.2013 08-30 | 13.12.2013 14-00 | Трассировка КЛ-6 кВ |
| 31 | ТП-199 РУ-0,4 кВ | 13.12.2013 13-30 | 13.12.2013 16-00 | Ремонт рубильника №14 |
| 32 | ТП-86 | 16.12.2013 08-00 | 16.12.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1 |
| 33 | РУ-0,4 кВ ТП-496 щит №2 | 16.12.2013 09-00 | 16.12.2013 16-00 | Ремонт рубильника №3 |
| 34 | КЛ-0,4 кВ ТП-242 щит №2 руб.№5 до ВРУ-0,4 кВ ул.Загородная,10 | 17.12.2013 08-30 | 20.12.2013 17-00 | Ремонт КЛ-0,4 кВ |
| 35 | РУ-0,4 кВ (№2) ТП-86 | 19.12.2013 13-30 | 19.12.2013 18-00 | Замена вводного автомата щита №2 |
| 36 | ТП-521 | 25.12.2013 09-00 | 25.12.2013 13-00 | Текущий ремонт тр-ра №2 |
| 37 | ТП-558 (РП-13) | 25.12.2013 13-30 | 25.12.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №2 |
| 38 | РУ-0,4 кВ ТП-810 | 26.12.2013 08-30 | 26.12.2013 17-00 | Монтаж вводных автоматов в панелях №3,№6 и монтаж секционного автомата в панели №5 |
| 39 | ТП-117 | 27.12.2013 09-00 | 27.12.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра , доливка масла |
| 40 | ТП-106 | 27.12.2013 10-30 | 27.12.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 41 | ТП-13 | 27.12.2013 13-30 | 27.12.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра, доливка масла |
| 42 | ТП-12 | 27.12.2013 15-00 | 27.12.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 43 | ТП-526 | 27.12.2013 13-00 | 27.12.2013 17-00 | Текущий ремонт тр-ра, доливка масла |
| 44 | ТП-809 РУ-0,4 кВ | 27.12.2013 08-00 | 27.12.2013 17-00 | Монтаж соединительных шин в вводных панелях щита №1, №2 и в секционной панели |
| 45 | ТП-282 | 30.12.2013 09-00 | 30.12.2013 10-30 | Текущий ремонт тр-ра №2, доливка масла |
| 46 | ТП-313 | 30.12.2013 10-30 | 30.12.2013 12-00 | Текущий ремонт тр-ра №2, доливка масла |
| 47 | ТП-214 | 30.12.2013 13-00 | 30.12.2013 15-00 | Текущий ремонт тр-ра №2, доливка масла |
| 48 | ТП-373 | 30.12.2013 15-00 | 30.12.2013 16-30 | Текущий ремонт тр-ра №1, доливка масла |
| 49 | КЛ-10 кВ ТП-282 РУ-10 кВ яч.№2 | 30.12.2013 09-00 | 30.12.2013 12-00 | Устранение коронации на КЛ-10 кВ |
| 50 | ТП-749 щит №1, руб.№7 | 30.12.2013 10-00 | 30.12.2013 16-00 | Восстановление схемы на гостиницу «Меридиан» |
| 2-й эксплуатационный район |
| 51 | КЛ-6кВ от ТП-575-792 | 03.12.2013 | 03.12.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 52 | КЛ-6кВ от ТП-271 яч.4 до ячейки трансформатора | 03.12.2013 | 03.12.2013 | Перезаделка концевой муфты в ячейке трансформатора |
| 53 | ТП-341 яч.1 | 05.12.2013 | 05.12.2013 | Ремонт ВН-16 |
| 54 | ВЛ-6кВ от ТП-392 до ТП-478 | 05.12.2013 |  | Допуск бригады МСК-Прогресс» для капитальный ремонт линии |
| 55 | КЛ-6кВ от ТП-807 до ТП-195 | 7.12.2013 | 10.12.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 56 | КЛ-6кВ от ТП-392 до ВЛ-6кВ оп.№1 | 9.12.2013 | 9.12.2013 | Монтаж концевой муфты на опоре №1 |
| 57 | ТП-380 (Т-1) | 11.12.2013 | 11.12.2013 | Замена трансформатора |
| 58 | ТП-618 щ.2 руб.17 | 12.12.2013 | 12.12.2013 | Замена рубильника |
| 59 | ВЛ-0,4кВ от ТП-38 руб.6 | 12.12.2013 | 12.12.2013 | Монтаж дополнительной фазы от опоры №12 до опоры №18,19 |
| 60 | ТП-208 руб.2 | 12.12.2013 | 12.12.2013 | Замена рубильника |
| 61 | ТП-49 руб. | 13.12.2013 | 13.12.2013 | Монтаж концевой муфты |
| 62 | ТП-715 авт.1 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | Замена автомата №1 |
| 63 | ВЛ-6кВ от ТП-4 31 до опоры №1 в сторону ТП-747 | 16.12.2013 | 16.12.2013 | Удаление аварийного дерева |
| 64 | ТП-271 (РУ-6кВ) | 17.12.2013 | 26.12.2013 | Допуск бригады ООО «Арсенал-Строй» для замены оборудования |
| 65 | КЛ-6кВ от ТП-259 до ТП-260 | 26.12.2013 | 27.12.2013 | Ремонт КЛ-6кВ |
| 3-й эксплуатационный район |
| 66 | ТП-135 | 01.12.2013 | 01.12.2013 | Плановый текущий ремонт. |
| 67 | ТП-192 | 02.12.2013 | 02.12.2013 | Ремонт строительной части ТП |
| 68 | ТП-826 руб.1 | 02.12.2013 | 02.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 69 | ТП-194 | 03.12.2013 | 03.12.2013 | Ремонт строительной части ТП |
| 70 | ТП-698 | 03.12.2013 | 03.12.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 71 | ТП-744 | 04.12.2013 | 04.12.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 72 | ТП-528 | 04.12.2013 | 04.12.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 73 | ТП-530 | 04.12.2013 | 04.12.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 74 | ТП-194 | 05.12.2013 | 05.12.2013 | Ремонт строительной части ТП |
| 75 | ТП-301 | 05.12.2013 | 05.12.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 76 | ТП-769 | 05.12.2013 | 05.12.2013 | Текущий ремонт ТП. |
| 77 | ТП-303 | 05.12.2013 | 05.12.2013 | Средний ремонт ТП. |
| 78 | ТП-301-ТП-303 | 05.12.2013 | 05.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ |
| 79 | ТП-795 | 06.12.2013 | 06.12.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 80 | ТП-759 руб.1 | 09.12.2013 | 09.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 81 | ТП-722 | 10.12.2013 | 10.12.2013 | Допуск ООО «Портал» |
| 82 | ТП-824 | 10.12.2013 | 10.12.2013 | Замена предохранителей |
| 83 | ТП-819 | 10.12.2013 | 10.12.2013 | Замена предохранителей |
| 84 | ТП-722 | 17.12.2013 | 17.12.2013 | Допуск ООО «Портал» |
| 85 | ТП-194 руб.8 | 18.12.2013 | 18.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 86 | ТП-819 секц.1 | 19.12.2013 | 19.12.2013 | Допуск СМУ-27 |
| 87 | ТП-819 секц.2 | 20.12.2013 | 20.12.2013 | Допуск СМУ-27 |
| 88 | ТП-480 | 23.12.2013 | 23.12.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 89 | ТП-189 руб.1 | 26.12.2013 | 26.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 90 | ТП-219 яч.5 | 26.12.2013 | 26.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ |
| 91 | ТП-189 руб.1 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-0,4 кВ |
| 92 | ТП-219 яч.5 | 27.12.2013 | 27.12.2013 | Текущий ремонт ВЛ-10 кВ |
| 93 | ТП-722 | 30.12.2013 | 30.12.2013 | Текущий ремонт ТП |
| 94 | п/ст «Пивовар» яч.410 | 31.12.2013 | 31.12.2013 | Ремонт привода РЛК |