### Служебная  записка

Кому:    И.о.начальника СРЭЭ Ларькину О.В.

От:        Начальника 1-го эксплуатационного р-на Тиханкина С.А.

Дата:     14 февраля 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ ТП-37 руб.№1 | 12.01.11г. 09-00 | 12.01.11г. 12-00 |  |
| 2 | КЛ-10 кВ п/ст «Северо –Западная» яч.№7 до ТП-413 | 12.01.11г. 09-00 | 13.01.11г. 16-30 |  |
| 3 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная»яч.№16 до ТП-601 | 14.01.11г. 09-00 | 14.01.11г. 16-30 |  |
| 4 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная»яч.№304 до ТП-234 | 14.01.11г. 09-00 | 14.01.11г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-599 тр-р №1 | 17.01.11г. 09-00 | 17.01.11г. 12-00 |  |
| 6 | КЛ-10 кВ от ТП-476 до ТП-477 | 17.01.11г. 09-00 | 17.01.11г. 12-00 |  |
| 7 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№10 до ТП-203 | 17.01.11г. 09-00 | 17.01.11г. 16-30 |  |
| 7 | КЛ-6 кВ от ТП-143 до ТП-470 | 17.01.11г. 09-00 | 18.01.11г. 16-30 |  |
| 8 | ТП-321 | 18.01.11г. 09-00 | 18.01.11г. 16-30 |  |
| 9 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№12 до ТП-205 | 18.01.11г. 13-00 | 18.01.11г. 16-30 |  |
| 10 | КЛ-6 кВ от РП-10 до ТП-607 | 18.01.11г. 09-00 | 21.01.11г. 17-00 |  |
| 11 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№12 до ТП-205 | 19.01.11г. 09-00 | 19.01.11г. 17-00 |  |
| 12 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная» яч.№14 до ТП-347 | 20.01.11г. 09-00 | 20.01.11г. 17-00 |  |
| 13 | РП-7 секц.№1 | 20.01.11г. 09-00 | 20.01.11г. 17-00 |  |
| 14 | КЛ-10 кВ от п/ст «Северо-Западная»яч.№205 до ТП-347 | 21.01.11г. 09-00 | 21.01.11г. 17-00 |  |
| 15 | ТП-85 тр-р №1 | 24.01.11г. 09-00 | 24.01.11г. 12-00 |  |
| 16 | ТП-85 тр-р №2 | 24.01.11г. 13-30 | 24.01.11г. 16-30 |  |
| 17 | КЛ-6 кВ от ТП-236 до ТП-396 | 24.01.11г. 09-00 | 25.01.11г. 16-30 |  |
| 18 | ТП-599 щит №1 | 25.01.11г. 09-00 | 25.01.11г. 12-00 |  |
| 19 | ТП-599 щит 2 | 25.01.11г. 13-00 | 25.01.11г. 16-30 |  |
| 20 | КЛ-0,4 кВ от ТП-50 до ж/д ул.Володарского,60 | 25.01.11г. 09-00 | 14.02.11г. |  |
| 21 | ТП-143 | 26.01.11г. 09-00 | 26.01.11г. 16-30 |  |
| 22 | ТП-171 ул.Полежаева,103-105 | 26.01.11г. 09-00 | 26.01.11г. 16-30 |  |
| 23 | ТП-473 щит №1, руб.№4 | 27.01.11г. 09-00 | 26.01.11г. 16-30 |  |
| 24 | ТП-670 тр-р №2 | 31.01.11 09-00 | 31.01.11г. 12-00 |  |
| 25 | ТП-565 тр-р №2 | 31.01.11г. 09-00 | 31.01.11г. 12-00 |  |
| 26 | ТП-520 тр-р №2 | 31.01.11г. 13-30 | 31.01.11г. 16-30 |  |
| 27 | ТП-568 тр-р №2 | 31.01.11г. 13-30 | 31.01.11г. 16-30 |  |
| 28 | ТП-524 щит №1, руб.№8, щит №2, руб.№4 | 31.01.11г. 09-00 | 31.01.11г. 12-00 |  |

# Начальник

1-го  эксплуатационного р-на                                                 Тиханкин С.А.

# Text boxes

Закрытое акционерное общество-

Техническая фирма «Ватт»