### Служебная  записка

Кому:    Начальнику СТЭЭ Миронову В.В.

От:        Начальника 1-го эксплуатационного р-на Тиханкина С.А.

Дата:     05 марта 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КЛ-0,4 кВ ТП-50 щ1 р6 | 01.02.11г. 09-00 | 01.02.11г. 16-00 |  |
| 2 | ТП-465 тр-1 | 01.02.11 09-00 | 01.02.11г. 12-00 |  |
| 3 | ТП-522 тр-2 | 01.02.11 09-00 | 01.02.11г. 12-00 |  |
| 4 | ТП-373 тр-1 | 01.02.11г. 14-00 | 01.02.11г. 16-00 |  |
| 5 | ТП-382 тр-р №2 | 01.02.11г. 14-00 | 01.02.11г. 16-00 |  |
| 6 | ТП-282 тр-1 | 02.02.11г. 09-00 | 02.02.11г. 12-00 |  |
| 7 | ТП-34 тр-1 | 02.02.11г. 09-00 | 02.02.11г. 12-00 |  |
| 7 | ТП-202 тр-1 | 02.02.11г. 13-30 | 02.02.11г. 16-30 |  |
| 8 | ТП-413 тр-2 | 02.02.11г. 13-30 | 02.02.11г. 16-30 |  |
| 9 | ТП-488 тр-2 | 03.02.11г. 09-00 | 03.02.11г. 12-00 |  |
| 10 | ТП-200 тр-1 | 03.02.11г. 09-00 | 03.02.11г. 12-00 |  |
| 11 | ТП-245 тр1,2 | 03.02.11г. 13-30 | 03.02.11г. 17-00 |  |
| 12 | КЛ-6 кВ от ТП-725 до ТП-108 | 03.02.11г. 09-00 | 03.02.11г. 17-00 |  |
| 13 | ТП-39 тр-№1 | 04.02.11г. 09-00 | 04.02.11г. 12-00 |  |
| 14 | ТП-284 тр-2 | 04.02.11г. 09-00 | 04.02.11г. 12-00 |  |
| 15 | ТП-96 тр-р №1 | 04.02.11г. 13-30 | 04.02.11г. 16-00 |  |
| 16 | ТП-594тр-р №2 | 04.02.11г. 13-30 | 04.02.11г. 16-30 |  |
| 17 | КЛ-6 кВ от ТП-328 до ТЭЦ-2 | 14.02.11г. 09-00 | 16.02.11г. 16-30 |  |
| 18 | ТП-184 тр-1,2 | 08.02.11г. 13-30 | 08.02.11г. 16-00 |  |
| 19 | ТП-473 тр- 2 | 10.02.11г. 13-00 | 10.02.11г. 16-30 |  |
| 20 | КЛ-0,4 кВ ул.Коваленко,18-20 | 09.02.11г. 09-00 | 10.02.11г. 16-30 |  |
| 21 | ТП-102 тр-1 | 10.02.11г. 13-30 | 10.02.11г. 16-30 |  |
| 22 | КЛ-0,4кВ ТП-466 щ1 р4 | 16.02.11г. 09-00 | 17.02.11г. 16-30 |  |
| 23 | КЛ-6кВ от ТП-210 до п/с Сев. | 16.02.11г. 09-00 | 17.02.11г. 16-30 |  |
| 24 | КЛ-10кВ от п/с С-З яч.308 до ТП-601 | 17.01.11 09-00 | 10.02.11г. 16-00 |  |
| 25 | ТП-199 р11 | 21.02.11г. 09-00 | 21.02.11г. 12-00 |  |
| 26 | ТП-102 тр-р №1 | 22.02.11г. 09-30 | 22.02.11г. 12-30 |  |
| 27 | ТП-17 тр-р №1 | 22.02.11г. 13-30 | 22.02.11г. 16-30 |  |
| 28 | ТП-122 тр-1 | 10.02.11г. 09-00 | 10.02.11г. 12-00 |  |

# Начальник

1-го  эксплуатационного р-на                                                 Тиханкин С.А.

# Text boxes

Закрытое акционерное общество-

Техническая фирма «Ватт»