Служебная записка

Кому:	           Начальнику СРЭЭ Миронову А.В.

От:	           Начальника 2-го эксплуатационного района Хорина А.И.

Дата:	           02 марта 2011 г.

| № п/п | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-550 (Т-2) ТП-438 (Т-1) ТП-505 (Тр-р) | 03.02.2011 с 9.30 03.02.2011 с 14.00 07.02.2011 с 14.00 | 03.02.2011 до 11.30 03.02.2011 до 16.00 07.02.2011 до 16.00 | Ремонт силовых трансформаторов. |
| 2 | ТП-128 | 09.02.2011 с 14.30 | 09.02.2011 с 15.30 | Доливка масла в силовые трансформаторы. |
| 3 | ТП-127 | 09.02.2011 с 9.30 | 09.02.2011 до 14.00 | Монтаж нулевой шины и замена гупера на трансформатор в РУ-0,4кВ, доливка масла |
| 4 | ТП-531 (Тр-р) | 14.02.2011 с 10.00 | 14.02.2011 до 16.00 | Подтяжка н/в шпилек «А» и «Б» |
| 5 | ВЛ-6 кв от ТП-115-127-181-216 | 01.02.2011 с 9.00 | 01.02.2011 до 11.00 | Монтаж ИКЗ на опоре №14 |
| 6 | ТП-126 руб.1,3 | 25.02.2011 с 9.30 | 25.02.2011 до 15.00 | Монтаж концевых муфт |
| 7 | КЛ-6 кВ от п/ст «Ю-Западная яч.44 до ТП-575 яч.8 | 01.02.2011 С 9.00 | 02.02.2011 до 16.00 | Монтаж соединительной муфты |
| 8 | КЛ-6кВ от ТП-431 яч.1 до ТП-377 яч.1 | 01.02.2011 с 9.00 | 04.02.2011 до 16.00 | Монтаж соединительных муфт |
| 9 | КЛ-6кВ от п/ст «Центральная» яч.6 до РП-10 яч.10 | 07.02.2011 с 9.00 | 10.02.2011 до 16.00 | Монтаж соединительных муфт |
| 10 | КЛ-6кВ от ТП-58 до ТП-288 | 24.02.2011 с 9.00 | 27.02.2011 до 15.00 | Монтаж соединительных муфт |
| 11 | ВЛ-6кВ от ТП-123 до ТП-367 | 02.02.2011 с 10.00 | 02.02.2011 до 15.00 | Удаление аварийных деревьев «Зеленстрой» |
| 12 | ВЛ-6кВ от ТП-409 до ТП-684 | 03.02.2011 с 9.00 09.02.2011 с 9.00 | 03.02.2011 до 16.00 09.02.2011 до 16.00 | Капитальное стройтельство линии «Горпроект» |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-499 руб.4 | 04.02.2011 с 9.00 08.02.2011 с 9.00 | 04.02.2011 до 15.00 08.02.2011 до 16.00 | Удаление аварийных деревьев «Зеленстрой» |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-36 руб.10 | 07.02.2011 с 10.00 | 07.02.2011 до 15.00 | Перераспределение нагрузки |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-720 руб.1 | 11.02.2011 с 13.30 | 11.02.2011 до 16.00 | Удаление аварийных деревьев «Зеленстрой» |
| 16 | ВЛ-6кВ от ПП-16 до ТП-660 | 14.02.2011 с.10.00 | 14.02.2011 до 15.00 | Для ремонта тр-ра и вводного РВ на ТП-531 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-130 руб.4 | 15.02.2011 с 9.00 | 15.02.2011 до 15.00 | Удаление аварийных деревьев «Зеленстрой» |
| 18 | ВЛ-0,4кв от ТП-124 руб.1 | 15.02.2011 с 10.00 | 15.02.2011 до 15.00 | Перевод нагрузки на ТП-766 |
| 19 | ВЛ-6кВ от РП-10 до ТП-66,597 | 17.02.2011 с 14.00 | 17.02.2011 до 15.00 | Демонтаж шлейфов на ТП- 688 |
| 20 | ТП-766 руб.2 | 21.02.2011 с 14.00 | 21.02.2011 до 15.30 | Перераспределение нагрузки |

Начальник 2-го эксплуатационного района                                        Хорин А.И.