## мощность
Текущий и планируемый резерв мощности по центрам питания для присоединения потребителей за декабрь 2010г.
№ п/п | Точка поставки | Величина присоединенной мощности, МВА | Величина максимальной мощности (пропускная способность электрической сети), МВт | Текущий резерв мощности, МВт | Планируемый резерв мощности на конец года, МВт
1.1. | ПС-110/6 кВ "Юго-западная" | 48.24 | 15.5847 | 0 | 0
1.1.1 | № 5 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.6552 | 0 | 0
1.1.2 | № 6 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.6353 | 0 | 0
1.1.3 | № 7 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 0.756 | 0 | 0
1.1.4 | № 8 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.4145 | 0 | 0
1.1.5 | № 10 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 0.95 | 0 | 0
1.1.6 | № 12 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 0.694 | 0 | 0
1.1.7 | № 14 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.22 | 0 | 0
1.1.8 | № 16 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 0.693 | 0 | 0
1.1.9 | № 18 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 0.936 | 0 | 0
1.1.10 | № 22 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 2.1835 | 0 | 0
1.1.11 | № 31 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 2.0725 | 0 | 0
1.1.12 | № 33 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.135 | 0 | 0
1.1.13 | № 40 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.6635 | 0 | 0
1.1.14 | № 44 ПС-110/6 кВ "Юго-Западная" | - | 1.323 | 0 | 0
1.2. | ПС-110/6 кВ "Южная" | 40.5 | 9.2619 | 0 | 0
1.2.1 | № 103 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 1.662 | 0 | 0
1.2.2 | № 108 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 0.2035 | 0 | 0
1.2.3 | № 110 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 0.18171 | 0 | 0
1.2.4 | № 112 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 0.64 | 0 | 0
1.2.5 | № 114 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 0.085 | 0 | 0
1.2.6 | № 203 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 1.895 | 0 | 0
1.2.7 | № 206 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 1.338 | 0 | 0
1.2.8 | № 208 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 0.756 | 0 | 0
1.2.9 | № 210 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 1.2857 | 0 | 0
1.2.10 | № 212 ПС-110/6 кВ "Южная" | - | 1.215 | 0 | 0
1.3. | ПС-110/10 кВ "Северо-западная" | 40.8 | 12.626 | 0 | 0
1.3.1 | № 5 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 1.81 | 0 | 0
1.3.2 | № 7 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 1.15 | 0 | 0
1.3.3 | № 10 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 1.303 | 0 | 0
1.3.4 | № 12 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.66 | 0 | 0
1.3.5 | № 14 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 1.979 | 0 | 0
1.3.6 | № 16 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.166 | 0 | 0
1.3.7 | № 18 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 1.282 | 0 | 0
1.3.8 | № 21 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.26 | 0 | 0
1.3.9 | № 25 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.66 | 0 | 0
1.3.10 | № 27 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.46 | 0 | 0
1.3.11 | № 28 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 1.61 | 0 | 0
1.3.12 | № 29 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.13 | 0 | 0
1.3.13 | № 32 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.669 | 0 | 0
1.3.14 | № 47 ПС-110/10 кВ "Северо-Западная" | - | 0.487 | 0 | 0
1.4. | ПС-110/10 кВ "Литейщик" | 17.76 | 8.8855 | 0 | 0
1.4.1 | № 2 ПС-110/10 кВ "Литейщик" | - | 1.5515 | 0 | 0
1.4.2 | № 3 ПС-110/10 кВ "Литейщик" | - | 1.67 | 0 | 0
1.4.3 | № 13 ПС-110/10 кВ "Литейщик" | - | 0.374 | 0 | 0
1.4.4 | № 14 ПС-110/10 кВ "Литейщик" | - | 3.67 | 0 | 0
1.4.5 | № 15 ПС-110/10 кВ "Литейщик" | - | 1.62 | 0 | 0
1.5. | ПС-110/6 кВ "Центральная" | 29.58 | 7.9837 | 0 | 0
1.5.1 | № 4 ПС-110/6 кВ "Центральная" | - | 2.15 | 0 | 0
1.5.2 | № 5 ПС-110/6 кВ "Центральная" | - | 1.1335 | 0 | 0
1.5.3 | № 6 ПС-110/6 кВ "Центральная" | - | 1.8767 | 0 | 0
1.5.4 | № 9 ПС-110/6 кВ "Центральная" | - | 2.8235 | 0 | 0
1.6. | ПС-110/6 кВ "Северная" | 37.54 | 11.9926 | 0 | 0
1.6.1 | № 14 ПС-110/6 кВ "Северная" | - | 2.7081 | 0 | 0
1.6.2 | № 29 ПС-110/6 кВ "Северная" | - | 2.403 | 0 | 0
1.6.3 | № 39 ПС-110/6 кВ "Северная" | - | 2.3237 | 0 | 0
1.6.4 | № 40 ПС-110/6 кВ "Северная" | - | 1.8035 | 0 | 0
1.6.5 | № 59 ПС-110/6 кВ "Северная" | - | 3.2603 | 0 | 0
1.7. | ПС-110/6 кВ "Заводская" | 21.371 | 3.598 | 0 | 0
1.7.1 | № 9 ПС-110/6 кВ "Заводская" | - | 0.413 | 0 | 0
1.7.2 | № 29 ПС-110/6 кВ "Заводская" | - | 0.829 | 0 | 0
1.7.3 | № 37 ПС-110/6 кВ "Заводская" | - | 0.86 | 0 | 0
1.7.4 | № 39 ПС-110/6 кВ "Заводская" | - | 0.735 | 0 | 0
1.7.5 | № 45 ПС-110/6 кВ "Заводская" | - | 0.762 | 0 | 0
1.8. | ПС-110/6 кВ "Рабочая" | 37.54 | 6.241 | 0 | 0
1.8.1 | № 8 ПС-110/6 кВ "Рабочая" | - | 3.709 | 0 | 0
1.8.2 | № 15 ПС-110/6 кВ "Рабочая" | - | 2.442 | 0 | 0
1.8.3 | № 6 ПС-110/6 кВ "Рабочая" | - | 0.1 | 0 | 0
1.8.4 | № 13 ПС-110/6 кВ "Рабочая" | - | 0.1 | 0 | 0
1.9. | ПС-110/6 кВ "Восточная" | 50.063 | 22.0547 | 0 | 0
1.9.1 | № 7 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 0.62 | 0 | 0
1.9.2 | № 8 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 3.7607 | 0 | 0
1.9.3 | № 9 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 2.63 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
1.9.4 | № 10 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 1.625 | 0 | 0
1.9.5 | № 14 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 2.725 | 0 | 0
1.9.6 | № 17 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 3.521 | 0 | 0
1.9.7 | № 28 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 3.3427 | 0 | 0
1.9.8 | № 30 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 0.89 | 0 | 0
1.9.9 | № 32 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 0.455 | 0 | 0
1.9.10 | № 35 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 1.365 | 0 | 0
1.9.11 | № 39 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 0.27 | 0 | 0
1.9.12 | № 40 ПС-110/6 кВ "Восточная" | - | 2.0085 | 0 | 0
1.10. | ПС-35/10 кВ "Красная Рудня" | 4.16 | 1.9 | 0 | 0
1.10.1 | № 1 ПС-35/10 кВ "Красная Рудня" | - | 0.8 | 0 | 0
1.10.2 | № 13 ПС-35/10 кВ "Красная Рудня" | - | 1.1 | 0 | 0
1.11. | ПС-110/6 кВ "Пивовар" | 5.32 | 1.4277 | 0 | 0
1.11.1 | № 209 ПС-110/6 кВ "Пивовар" | - | 0.9477 | 0 | 0
1.11.2 | № 410 ПС-110/6 кВ "Пивовар" | - | 0.48 | 0 | 0
1.12. | ПС-110/10 кВ "Пензятка" | 0.7 | 0.35 | 0 | 0
1.12.1 | № 2 ПС-110/10 кВ "Пензятка" | - | 0.35 | 0 | 0
1.13. | ПС-220/110/6 кВ "Саранская" | 3.78 | 1.9 | 0 | 0
1.13.1 | № 7 ПС-220/110/6 кВ "Саранская" |  | 0.4 | 0 | 0
1.13.2 | № 31 ПС-220/110/6 кВ "Саранская" |  | 0 | 0 | 0
1.13.3 | № 30 ПС-220/110/6 кВ "Саранская" | - | 0.75 | 0 | 0
1.13.4 | № 42 ПС-220/110/6 кВ "Саранская" | - | 0.75 | 0 | 0
1.14. | ПС-220/10 кВ "Центролит" | 7.82 | 1.3 | 0 | 0
1.14.1 | № 7 ПС-220/10 кВ "Центролит" | - | 0.65 | 0 | 0
1.14.2 | № 8 ПС-220/10 кВ "Центролит" | - | 0.65 | 0 | 0
2.1. | ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | 19.71 | 15.77 | 0 | 0
2.1.1 | № 3 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 0.83 | 0 | 0
2.1.2 | № 11 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 1.66 | 0 | 0
2.1.3 | № 12 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 1.66 | 0 | 0
2.1.4 | № 13 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 1.66 | 0 | 0
2.1.5 | № 24 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 3.32 | 0 | 0
2.1.6 | № 25 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 1.66 | 0 | 0
2.1.7 | № 26 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 3.32 | 0 | 0
2.1.8 | № 27 ПС-35/6 кВ "Центральная котельная" | - | 1.66 | 0 | 0
3.1. | ТЭЦ-2 | 8.524 | 7.91 | 0 | 0
3.1.1 | № 2 ТЭЦ-2 | - | 3.26 | 0 | 0
3.1.2 | № 6 ТЭЦ-2 | - | 2.16 | 0 | 0
3.1.3 | № 28 ТЭЦ-2 | - | 2.49 | 0 | 0
4.1. | ГПП-2 110/6 кВ "Лисма" | 5.75 | 4.6 | 0 | 0
4.1.1 | № 10 ГПП-2 110/6 кВ "Лисма" | - | 2.3 | 0 | 0
4.1.2 | № 19 ГПП-2 110/6 кВ "Лисма" | - | 2.3 | 0 | 0
5.1. | ГПП-110/6 кВ "Резинотехника" | 5.23 | 4.36 | 0 | 0
5.1.1 | № 47 ГПП-110/6 кВ "Резинотехника" | - | 1.87 | 0 | 0
5.1.2 | № 18 РП-5 ГПП-110/6 кВ "Резинотехника" | - | 2.49 | 0 | 0
5.1.3 | № 16 РП-4 ГПП-110/6 кВ "Резинотехника" | - | 0.4 | 0 | 0
6.1. | ГПП-110/6 кВ "Биохимик" | 7.1 | 5.7 | 0 | 0
6.1.1 | № 8 ГПП-110/6 кВ "Биохимик" | - | 3.2 | 0 | 0
6.1.2 | № 9 ГПП-110/6 кВ "Биохимик" | - | 2.5 | 0 | 0