Техническое состояние сетей:

а) Техническое состояние сетей на 01.01.2011г. удовлетворительное Аварийных ограничений (отключений) в пределах территориальной деятельности организации и связанных с ними недопоставок электроэнергии за прошедший 2010 год не зафиксировано.

б)	Сведения о размерах потерь электрической энергии в сетях:

|  | Всего | СН II | НН |
| --- | --- | --- | --- |
| Технологический расход электроэнергии в сетях ЗАО ТФ "Ватт", кВт*ч | 69 812 261 | 25 383 952 | 44 428 309 |
| % от общего поступления электроэнергии в сеть СН II | 12,66 | 4,60 | 8,06 |

Норматив технологических потерь электрической энергии при ее передаче по электрическим сетям на  2010 год утвержден в размере 13,05 % от отпуска электроэнергии в сеть (Приказ Минэнерго России от 03 декабря 2009 года №542).

в)	Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях:

| № п/п | Содержание мероприятия | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка, выдача предписаний на замену ПУ, контроль за исполнением предписаний и пломбировка приборов учёта абонентов частного сектора. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии. | 31.12.2010 г. |
| 2. | Визуальная и инструментальная проверка приборов учета, выдача предписаний на замену ПУ, контроль за исполнением предписаний, пломбировка приборов учета юридических лиц и управляющих компаний Г.О. Саранск. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии. | 31.12.2010 г. |
| 3. | Усиление работы по выявлению безучетного (бездоговорного) потребления электрической энергии. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии. | 31.12.2010 г. |
| 4. | Установка ПУ на опорах в районах с коттеджной застройкой г.о. Саранск. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии. | 31.12.2010 г. |
| 5. | Передача домов с поквартирным расчетом за потребленную электроэнергию управляющим компаниям г.о. Саранск. | Тариф на услуги по передаче электрической энергии. | 31.12.2010 г. |