Приложение № 1

к договору технологического

присоединения № ______

посредством перераспределения

максимальной мощности

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения

максимальной мощности

(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной

мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц,

указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов

по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого

хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к

электрическим сетям, максимальная мощность энергопринимающих устройств

которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в

пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам единой

национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших

плату за технологическое присоединение либо внесших плату за

технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве

собственности или на ином законном основании энергопринимающие

устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном

порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к

электрическим сетям)

№ ________                                                                                                    «____» _________ 20___ г.

Наименование сетевой организации:

Закрытое акционерное общество – техническая фирма «Ватт»

Наименование заявителя:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ________________

2. Наименование    и   место   нахождения    объектов,    в    целях электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение энергопринимающих устройств заявителя _______________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет ______________________________________________ (кВт).

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей,  к  которым  осуществляется технологическое присоединение _________________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  заявителя:______________________.

7. Точка(и)  присоединения  (вводные  распределительные  устройства, линии  электропередачи,  базовые  подстанции,  генераторы) и максимальная мощность  энергопринимающих  устройств  по  каждой  точке   присоединения______________ (кВт).

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сетевая организация осуществляет:

_________________________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям)).

11. Заявитель осуществляет:

_________________________________________________________________________________________.12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об  осуществлении   технологического присоединения к электрическим сетям № _______________.

Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»                                             О. В. Ларькин

«_____»  _______________ 20___ г.

Технические условия подготовил

Инженер                                                    ______________________

Согласовано:

Начальник эксплуатационного района     _____________________