Приложение № 1

к договору технологического

присоединения № ______

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее

присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств))

№ ________                                                                                                                   «____» _________ 20___ г.

Наименование сетевой организации:

Закрытое акционерное общество – техническая фирма «Ватт»

Наименование заявителя:

_________________________________________________________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: ________________

2. Местонахождение объекта, в целях электроснабжения которого осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: ____________________

3. Максимальная  мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет / поэтапное распределение мощности: _________кВт / _____________.

4. Категория надежности: _______________

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: _________кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: ________ год.

7. Точка(и) присоединения  (вводные  распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения ______________________________ (кВт).

8. Основной источник питания:_________________________.

9. Резервный источник питания: ---------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Сетевая организация осуществляет:

  - Согласование проекта технологического присоединения;

  - Проверку выполнения ТУ;

  - Оформление акта разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон между ЗАО-ТФ «Ватт» и Заявителем.

11. Заявитель осуществляет:

  - С привлечением проектной организации, имеющей Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, разработать и представить на согласование Сетевой организации проектную документацию на технологическое присоединение, отвечающую требованиям нормативно-технической документации;

  - В состав проектных работ  входит:

    - __________________________________________

    - Установку в точке присоединения к электрическим сетям ЗАО-ТФ «Ватт» электронного счетчика электроэнергии прямого включения, отвечающего следующим требованиям:

- _____________________________________

Счетчик должен быть установлен в металлическом ящике с устройством для запирания и опломбирования, оборудованным аппаратами защиты в соответствии с потребной мощностью.

Перед установкой счетчик должен быть запрограммирован и занесен в базу данных в службе транспорта электроэнергии фирмы «Ватт» (программирование бесплатное).

  - Монтаж на вводе: защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж»; от 16.02.2004 года №6/2004); щита распределения серии ЩУН, или ЩУВ, оборудованного аппаратами защиты, устройством защитного отключения (УЗО), датчиками превышения напряжения ДПН -260;

  - Поддержание на границе балансовой принадлежности показателей качества электрической энергии в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения»;

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности и о внесение изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Проект технологического присоединения согласовать с ЗАО-ТФ «Ватт».

  - Выполнить работы по реализации проекта разработанного в соответствии с данными ТУ;

12. Срок действия настоящих технических условий составляет 2 года со дня заключения договора об  осуществлении   технологического присоединения к электрическим сетям № _______________.

Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»                                             О. В. Ларькин

«_____»  _______________ 20___ г.

Технические условия подготовил

Инженер                                                    ______________________

Согласовано:

Начальник эксплуатационного района     _____________________