Закрытое акционерное общество

ТЕХНИЧЕСКАЯ ФИРМА "ВАТТ"

430007,  г. Саранск, ул. Осипенко, 93, тел. 35 25 25

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ

№ _______                                                                                                                             «____» _______________ 2012  г.

Заявитель:	_______________________

Сетевая организация:	ЗАО - ТФ «Ватт»

Объект:	__________________________

Адрес:	_____________________________

Максимальная мощность (расчетная): __________________________кВт

Уровень напряжения: ________кВ

Категория надежности электроснабжения: ________

Исполнитель:	______________________

- Точка технологического присоединения – _____________________________________________________.

- Для создания технической возможности технологического присоединения энергопринимающих устройств _____________________________Сетевой организации необходимо разработать проектно-сметную  документацию, в которой предусмотреть:

  - _______________________________;

  - ________________________________;

  - ________________________________;

  - _______________________________;

- Для технологического присоединения энергопринимающих устройств ________________Заявителю необходимо разработать проектную документацию, в которой предусмотреть:

  - ________________________;

  - ________________________;

  - Монтаж на вводе: защитного заземления, системы уравнивания потенциалов, главной заземляющей шины (ПУЭ 7 издания п.7.1.87; технический циркуляр Ассоциации «Росэлектромонтаж; от 16.02.2004    года №6/2004);

  - Соответствие энергопринимающих устройств требованиям Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

  - Поддержание влияния электроустановок заявителя на показатели качества электроэнергии в точках присоединения к электрической сети в нормально допустимых пределах согласно ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

- Проект технологического присоединения согласовать с ЗАО-ТФ «Ватт».

- Выполнить работы по реализации проектов разработанных в соответствии с данными ТУ.

- Оформить акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности между ЗАО –ТФ  «Ватт» и владельцем объекта.

- Технические условия действительны два года при условии заключения договора об осуществлении технологического присоединения №______________

Главный инженер ЗАО-ТФ «Ватт»                                                                   О. В. Ларькин

«____» _______________ 2012 г.

Технические условия подготовил:

Инженер ____________________________

Согласовано:

Начальник эксплуатационного района   ___________________

Начальник ЦУС СТЭЭ        ______________________________

Начальник         ________________________________________

# Text boxes

Приложение №1 к договору об осуществлении технологического присоединения № ________