| Уведомление о внесении поправок |
| --- |
| в Документацию по открытому запросу предложений № 09-ОЗП от 23.04.2012г. |
| на право заключения договора подряда по ремонту строительной части ТП (65 шт.) |
| « 24 » Апреля . | 2012 года |  | № | 09-ОЗП-2п . |
| г. Саранск |

Пункт 2.2. изложить в следующей редакции:

## Виды и объемы выполнения работ

| Объект | Виды работ | Объемы выполнения работ |
| --- | --- | --- |
| Трансформаторные подстанций №: 41. 75, 109, 142, 381, 533, 171, 317, 46, 2, 165, 166, 177, 14, 13, 197, 64, 139, 321, 378, 232, 233, 234, 237, 238, 239, 245, 252, 280, 282, 283, 287, 312, 277, 17, 165, 168, 143, 144, 140, 420, 500, 364, 365, 443, 231, 545, 558, 86, 520, 522, 523, 524, 74, 50, 559, 12, 15, 17, 133, 221, 612, 644, 210, 117. | 1. | Очистка поверхности щетками | 5 926,4 м2 |
|  | 2. | Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов |  |
|  | 3. | Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску акриловыми красками простых с земли и лесов |  |
|  | 4. | Окраска акриловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с земли и лесов |  |
|  | 5. | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 3 241,7 м2 |
|  | 6. | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград художественных с рельефом за 2 раза | 367,7 м2 |
|  | 7. | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза | 1 008,0 м2 |
|  | 8. | Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной 50 мм площадью ремонта до 25 м2 | 1 186,7 м2 |
|  | 9. | Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м | 1 689,6 м |
|  | 10. | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 1 155,0 м2 |
|  | 11. | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой (дополнительный ремонтный слой) | 654,0 м2 |
|  | 12. | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ | 63,9 м2 |

|  | «Согласовано» Главный инженер ЗАО – ТФ «Ватт» __________________ Ларькин О.В. «____» __________________ 2012 г. |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по экономике и финансам / Председатель ПДЗК ЗАО – ТФ «Ватт» | Тимофеева С.П. |